## Sheet1
附件三 | 成都市第五人民医院2018年新技术、新项目卫生材料比选清单（第一批）
包号 | 包内序号 | 申请科室（项目） | 采购材料通用名称 | 技术参数、功能要求及预期用途(规格型号) | 国产或进口要求 | 单位 | 预计采购数量
1 | 1 | ICU | 膜式氧合器 | 成人型、儿童型，用于体外循环及血液净化，适用于索林ECMO设备。 | 进口 | 套 | 20
| 2 |  | 离心泵头 | 用于体外循环及血液净化，适用于索林ECMO设备。 | 进口 | 个 | 20
| 3 |  | 体外循环管道 | 用于体外循环及血液净化，适用于索林ECMO设备。 | 进口 | 个 | 20
2 | 1 | ICU | 动脉插管 | 用于体外循环及血液净化，适用于索林ECMO设备。 | 进口 | 根 | 50
| 2 |  | 静脉插管 | 用于体外循环及血液净化，适用于索林ECMO设备。 | 进口 | 根 | 50
| 3 |  | 穿刺包 | 用于体外循环及血液净化，适用于索林ECMO设备。 | 进口 | 个 | 50
3 | 1 | 麻醉科/ICU | 动脉穿刺针 | 20# 22# 24# ， 用于术中检测血压及动脉压检测。 | 不限制 | 个 | 5
4 | 1 | 麻醉科 | 一次性麻醉穿刺包（腰硬联合麻醉包） | 核心组件（麻醉导管）应符合以下参数：1、具备防堵塞功能；2、需具备在X光下显影的功能；3、头端柔软有弹性，具备柔性的功能。 | 不限制 | 个 | 100
5 | 1 | 麻醉科 | 一次性压力传感器 | 对人体有创血压多种压力进行监测。 | 进口 | 个 | 100
6 | 1 | 麻醉科 | 全自动注药泵 | 150ML、300ML（分娩镇痛用）。 | 不限制 | 个 | 100
7 | 1 | 营养科 | 静脉营养输液袋（带针） | EVA材质，型号：1000ML/2000ML/3000ML。 | 不限制 | 个 | 300
8 | 1 | 营养科 | 婴儿奶粉 | 早产儿 ：科室需早产儿水奶，小瓶、大瓶； | 不限制 | 瓶 | 100
|  |  |  | 足月儿 ： 科室需足月儿粉奶 350g/听、900g/听、1000g/听。 | 不限制 | 听 | 100
9 | 1 | 营养科 | 奶瓶（带奶嘴） | 60ml、100ml | 不限制 | 个 | 1000