	序号
	科室名称
	调研名称
	国产或进口
	功能需求

	包件1
	呼吸与危重症医学科
	有创呼吸机
	进口
	 1、可行雾化治疗操作，可具有专业的无创功能模块，高流量氧疗等，一机多用。

	
	重症医学科
	有创呼吸机
	进口
	1.呼吸力学监测 2.流速、压力、容量波形监测 3.自检功能 、呼吸环监测 4.储电功能 5.控制性机械通气及辅助性机械通气 6.吸痰、湿化功能、报警功能 7.尽可能提供食道压监测 

	包件2
	重症医学科
	无创呼吸机
	进口
	1.漏气补偿功能 2.具备常见各种模式功能 3.锁屏功能 4.呼吸波形监测 5.报警功能 6.湿化功能 

	
	呼吸与危重症医学科
	无创呼吸机
	进口
	 1、有转运功能，有创无创一体，具备压力模式和容量模式。2.用于心肺复苏。3.量不超过5Kg。

	
	中医科
	无创呼吸机
	进口
	1、内置电池经久耐用，具备常规等模式功能。

	
	老年科
	无创呼吸机
	进口
	1.大于12英寸彩色全中文触摸屏，智能操作，通气模式，自动调节吸气呼气触发之最佳.2.配备6小时长效锂电池。

	
	科教科
	呼吸机（无创）
	国产
	1.可用于治疗睡眠呼吸暂停综合征及相关疾病。2.可根据病人病情进行参数调节，自动跟踪病人的呼吸运动，与病人呼吸同步。

	包件3
	急诊科
	转运呼吸机
	进口
	1.能进行无创和有创呼吸控制，能储电，电池使用一次时间大于2小时，电池储电时间大于2周 2.能固定在救护车或转运工具上。

	包件4
	急诊科
	呼吸机
	国产
	1.主要用于重症患者的机械通气治疗和抢救
2.有创插管后的高流量氧疗治疗等功能，可以支持气动电控，主机自带电池。
3.监测信息实时显示到监护仪上，能够通过4G网络联网实现信息互联和呼吸机管理。

	包件5
	手术室  
	电刀
	进口
	1.开放和腔镜手术通用。

	包件6
	心内科
	动态心电图记录盒
	国产
	1、进行24-72小时心电图监测；
 2、对心律失常的患者进行定性和定量分析，予危险性评估 。
 3、能检测各种心脏事件、各项检测分析。

	包件7
	心内科
	动态血压记录盒
	国产
	1.进行24-48小时血压监测及心率监测。
2.血压测量范围: 20～260 mmHg, 脉搏率测量范围30～220 PULSE/min。

	包件8
	ICU
	床旁超声机
	进口
	1..主机可支持各种食道探头，探头接口≥3个，可自动切换探头，主机可移动；2.系统具备电池且续航时间≥2小时；2.可进行信息存储及检索及外接播放；3.穿刺增强技术，穿刺时主机可发射中心引导线，便于穿刺。

	
	人类辅助生殖中心
	低端超声仪器
	进口
	

	
	人类辅助生殖中心
	高端超声仪器
	进口
	1.用于生殖中心的卵泡监测、妇产检查。

	包件9
	人类辅助生殖中心
	生物显微镜
	进口
	1.主要用于实验室的检查，包括精液检查、后期IVF的应用、ICSI等。

	
	人类辅助生殖中心
	倒置显微镜
	进口
	1.主要用于实验室的检查，包括精液检查、后期IVF的应用、ICSI等。2.尺寸：不小于270x210x18mm（Wx Dx H）。　


