成都市第五人民医院

	手术室腹腔镜器械一批

	序号
	名称
	参数
	数量

	1
	弯分离钳
	5×330mm
	40把

	2
	直分离钳
	5×330mm
	40把

	3
	电钩
	5×330mm
	40根

	4
	钛夹钳（大）
	10×330mm
	30把

	5
	钛夹钳（小）
	5×330mm
	5把

	6
	电凝线
	3000mm
	40根

	7
	大剪刀
	10×330mm
	30把

	8
	小剪刀
	5×330mm
	40把

	9
	冲水插管
	5×330mm
	30根

	10
	胆囊减压针
	5×330mm
	30根

	11
	针持
	5×330mm
	20把

	12
	气腹针
	2.2×100-150mm
	20根

	13
	弹簧抓钳
	5×330mm
	30把

	14
	腔镜胃钳
	5×330mm
	30把

	15
	肠钳
	5×330mm
	40把

	16
	脉冲管及膜
	
	50根

	17
	电铲
	5×330mm
	5把

	18
	闭气帽（大小各400个）
	良好的密闭性，可高温
	800个

	19
	弹簧帽
	良好的密闭性，可高温
	50个

	20
	穿刺器的开关
	与穿刺器配套
	50个

	21
	穿刺器的密封圈
	与穿刺器配套
	大小各200个

	22
	长环钳
	5×330mm
	10把

	23
	肠系膜钳
	5×330mm
	10把

	24
	打结器
	5×330mm
	5把

	25
	光纤线
	长2500mm，透光率不小于原始状态下95%
	40根

	26
	大肺叶钳
	10×330mm
	10把

	27
	小肺叶钳
	5×330mm
	30把

	28
	鳄鱼钳
	330mm
	40把

	29
	异物钳
	330mm
	40把

	30
	食道异物钳
	330mm
	4把

	31
	电棒
	5×330mm
	10根

	32
	推结杆
	10×330mm
	5把

	33
	穿刺器12.5MM
	10×330mm
	15个

	34
	穿刺器10MM
	10MM
	60个

	35
	穿刺器5MM
	5MM
	60个

	36
	穿刺器3MM
	3MM
	5个

	37
	转换器
	150mm
	40根

	38
	穿刺器12.5MM
	12.5MM
	15个

	39
	腔镜大直角钳
	10×330mm
	10把

	40
	输尿管抓钳
	5×330mm
	10把

	41
	输尿管切开刀
	10×330mm
	5把

	42
	腔镜五叶钳
	10×330mm
	5把


