成都市第五人民医院

	序号
	科室名称
	申请项目名称
	国产或进口
	功能需求

	包1
	消化内科
	电子超声内镜系统（内镜主机+超声主机+微型超声探头+扇扫超声内镜）
	进口
	一、主机功能需求不限于：1、穿刺引导功能：具穿刺线引导功能、具有多种模式等.2、双画面显示 、双画面对比显示。3、弹性成像；4、大超与小超同时开展两种诊治。

二、穿刺镜功能需求不限于：1.水囊：可拆卸型、抬钳器：具有自动锁定功能

三、小超主机功能需求：1、超声探头专用主机 2、可随时进行内镜/超声/内镜+超声的切换 3.图像回放功能 。

	包2
	消化内科
	电子内镜主机+胃肠3条+肠镜2条
	进口
	配置不限于：1.高清影像处理机1台：具备光学及电子染色功能，具备高清视频录制和高清存图功能。

2.高清胃镜2条：具有较大钳道（≥3.2mm），；需要具备较大弯曲角度（上角度≥210°，下角度≥110°）；具有较小插入管外径（插入管外径≤10mm）；具备向前射水功能。

3.高清肠镜2条：具有较大钳道（≥3.8mm），镜下治疗（尤其是ESD、EMR等）必须；需要具备较大弯曲角度（上下角度≥180°，左右角度≥160°）；具备向前射水功能。

4.高清放大肠镜1条：具有较大钳道（≥3.2mm），具备≥100倍放大倍率，需要具备较大弯曲角度（上下角度≥180°，左右角度≥160°）；具备向前射水功能。

	包3
	消化内科
	肝储备功能检测仪
	进口
	1、能够监测肝贮备功能，能进行实时监测等其他功能，可以检测肝功能、循环功能及安全监测功能等其他功能。 2.提供激光打印机

二.配置且不限于：1.分析仪主机1台、探头1个、中继线 1 条、电脑主机 1 台、专用小键盘和鼠标 1套、分析系统专用软件 1份、液晶显示器 1 台、锁孔式手臂支架 1个、激光打印机 1 台、专用医疗推车 1 台、中文操作手册 1 册、中文用户手册 1册、英文技术手册 1 册



	
	消化内科
	连续性血液净化系统（人工肝设备）
	进口
	1 具有各种治疗模式，血浆置换吸附同一模式下可以一并完成。2 各显示均有数字、中文显示屏提示。3 具有一体化称重系统，称重量达到25kg以上。

	包4
	手术室
	高清腹腔镜系统
	进口
	1.有USB接口集成图文工作站功能，可术中记录，全高清录像及高清图片。                                 2.气腹机内置自动减压阀，能自动监护气瓶气量大小。                                             3.光源为氙光源。

	包5
	手术室
	腹腔镜器械一批
	器械为国产，       穿刺器为进口
	单独包件(详见附件：手术室腹腔镜器械一批）

	
	手术室
	腹腔镜镜子10毫米的0度5根、30度10根、 5毫米30度5根
	进口
	1.镜子视角：30度  2.镜子视野：超广角   3.镜子直径：10㎜    镜子长度：30/31㎝   4.图像：高清  5.消毒方式：可高温高压、低温等离子体灭菌消毒

	包6
	手术室
	腹腔镜系统：摄像机3台、气腹机3台、显示器3台、冷光源3台、冲洗器3台
	冲洗器国产，其余进口
	1腹腔镜系统不限于：

摄像机2台（进口）、气腹机2台（进口）、显示器2台（进口）、冷光源2台（进口）、冲洗器3台（国产）2、建立二氧化碳气腹

3、术中进行镜下冲洗完成腹腔镜手术4.手术中进行镜下冲洗。

	包7
	手术室
	超声刀
	进口
	1.可行腔镜手术，又可行开放手术；2.安全切割和凝闭脉管，满足手术中不同组织的凝固与切割的需要。

	
	手术室
	电外科工作站
	进口
	1.配置且不限于：取代机械手术刀进行组织切割，应用于开放手术及内镜手术中；2.具有单极电切、电凝，双极电切和电凝功能；闭合大血管，能够进行腔镜下边凝边分离的功能等手术。

	包8
	口腔科
	牙科治疗椅
	进口
	一、功能需求且不限于：1、可升降，具有内置供水系统；具有吸唾停止功能；2.带有光纤控制电路板，提供至少一条光纤高速手机管路 ；3、具备医生自由操作的内部管路自动消毒系统                                                                           二、配置且不限于：

1、治疗机1套、牙科椅1套、三用枪2支，枪头360度可旋转、可高温消毒灭菌、枪头可单独拆卸消毒；

2、弱吸管1组，强吸管1组；

3、原装手术灯1套；

4、多功能脚控控制器



	包9
	呼吸与危重症医学科
	电子支气管镜
	进口
	1、电子支气管镜达到高清。2、电子支气管镜插入部外径最细达到4.9mm,满足各种不同气道的患者检查。3、电子支气管镜先端弯曲角度向上达到180度，向下130度。

	
	呼吸与危重症医学科
	电子支气管镜
	进口
	1、电子支气管镜达到高清。2、电子支气管镜插入部外径4.9mm,满足各种不同气道的患者检查。3、电子支气管镜先端弯曲角度向上达到210度，方便插入肺上叶进行诊疗。4、电子支气管镜插入部旋转功能。

	包10
	超声医学科
	全身综合彩超机（造影）
	进口
	1.腹部探头、高频线阵探头、心脏探头、腔内探头各一个。配线阵、腹部及腔内探头穿刺架各两个；具备穿刺引导线、穿刺针定位功能。2.具备实时宽景成像。3.各探头均具备超声造影功能。

	包11
	超声医学科
	四维妇产彩超机
	进口
	1.腹部二维探头：具备造影、弹性成像、穿刺引导等功能。2.高频线阵探头：能胜任乳腺、甲状腺等浅表器官及血管、肌骨等检查 。3. 腔内二维探头：具备造影、弹性成像、穿刺引导等功能。4.具备实时宽景成像，控制面板可独立旋转和升降。6.具备穿刺引导线、穿刺针定位功能、具备产科测量包。

	包12
	泌尿外科
	电子输尿管软镜
	进口
	1.镜体为一体式结构，自动调焦，具有防激光陶瓷涂层技术。2.视角0°，双向弯曲270度，主动弯曲与被动弯曲结合。3.有效工作长度：≥700mm，

	包13
	各科室
	除颤仪
	国产
	1.用于新生儿、儿童、成人。2.可临时替代心电监护检测，配置至少3导联的ECG功能输出，双向除颤 3.自带蓄电模式，打印心电图纸

	包14
	妇产科
	病历管理系统
	国产
	1.辅助生殖综合管理系统将计算机通信技术、生殖医疗技术和医院原有系统（HIS、LIS）相结合。


