非接触式眼压计

1、基本功能：非接触式眼压测量

2、眼压测量范围：1mmHg至60mmHg（1mmHg精度）

3、可通过手工输入角膜厚度，精确校准眼压

4、测量时可自动检测错误，并自动再次测量

5、可对眼疾患者的人工晶体眼进行测量

6、具备可触摸操控的显示屏

7、可通过操纵杆或触控屏进行操作

8、配备打印机，打印机具备自动切纸功能

9、具备安全锁功能

10、至少包括以下数据传输方式：USB（输入），RS232C（输出），LAN（输出）