超声波身高体重秤

1优质超声波探头

2支持液晶屏幕自定义内容

3具备智能语音，支持动画引导

4具备智能控制系统，具备自检功能

5 测量结果可通过扫码发送到手机

6设备开放接口，数据可直接发送到医院体检中心系统

7支持ｗｉｆｉ、ＲＳ２３２、蓝牙、３Ｇ／４Ｇ等多种通信传输模式

8支持健康分析，饮食建议

9 报价含接口费用