## 设备申购配置表
设备名称 | 妇科检查床
档次（国产、进口） | 国产
技术规格、参数与要求（含详细的功能、性能需求和配置、技术文件、图纸、标准、工作条件、环境要求等） 注：1、不能写产品品牌， 2、不能照抄某一个产品的参数。 | 1、 妇科检查床操作简单，可适合开展各科妇科检查、妇科手术及诊断。 2、 整体高度固定，座板前后倾斜及背板折转都由气弹簧控制，托腿架可上下、左右自由调节，可根据实际情况调整患者腿部位置，方便医护人员进行各种医疗操作。 3、 床底盘罩采用工程塑料模具一次成型，升降立柱外罩采用钢制结构、模具成型，其特点是外表美观、易于清洁。 4、 整床床面经模具一体成型（无缝包皮），具有抗菌、抗污、抗耐磨、防臭、易清洁等特点。 5、 座板下方设有污物盆，另配置有拆卸式的腿部休息板。 6、 底座轮子为万向轮，可方便行走或锁定。
附件及零配件（包括专用工具）、备品备件等 | 1. 搁 腿 架 1付 2. 工程塑料污物盆 1只 3. 扶 手 1付 4. 搁 手 板 1付 5. 辅 助 台 1块 6. 防 水 垫 1块
安装场所、人员配备、是否需要专业性培训是否有相关专业人员管理(写明人员所在科室、职务、是否具备专业管理及设备相关操作资质 | 产品工程师为临床医生提供产品培训