## 采购清单
序号 | 申请科室 | 项目名称 | 档次 | 数量 | 单价限价 | 最高限价
1 | 妇产科 | 小型离心机 | 国产 | 2 | 5000 | 10000
2 | 内分泌科 | 离心机 | 国产 | 1 | 25000 | 25000
3 | 皮肤科 | 小型离心机 | 国产 | 1 | 6000 | 6000
4 | 中心实验室 | 低速低温离心机（可离心96孔板） | 国产 | 2 | 50000 | 100000
5 | 中心实验室 | 低温高速离心机 | 国产 | 2 | 35000 | 70000
6 | 中心实验室 | 掌上离心机 | 国产 | 3 | 500 | 1500

## 其他离心机参数
科室 | 项目名称 | 档次 | 参数要求
内分泌科 | 离心机 | 国产 | 1.低温低整转速（5000rpm），能提供达到200g离心力，全自动或手动调速的离心机。 2.容纳15-20ml试管2支。
中心实验室 | 低速低温离心机（可离心96孔板） | 国产 | 1.最高转速：5500rpm ，最大相对离心力：5400xg，转速精度：±10rpm 2.工作程序选择：20个及以上，升降速档：15加速档/15减速档 定速计时功、点动即瞬时离心（short spin）、差速离心等功能。 3.温控范围：-20℃-40℃ ，定时范围：1s～999min/连续/短时离心；钢制结构，不锈钢离心腔；电动安全门锁； 4.具备静止时预制冷功能；具备温度自动补偿功能 。
中心实验室 | 低温高速离心机 | 国产 | 1.最高转速：18500rpm ，最大相对离心力：26019xg，转速精度：±10rpm 2.工作程序选择：20个、升降速档：15加速档/15减速档、具备定速计时功能、具备点动即瞬时离心功能、具备差速离心等其他功能。 3.温控范围：-20℃-40℃ 、定时范围1s～999min/连续/瞬时离心；安全措施：钢制结构，不锈钢离心腔；电动安全门锁。
中心实验室 | 掌上离心机 | 国产 | 1.最高转数： 12000rpm、最大相对离心力： 7900x g、定时时间：1~99分钟、转子容量： 1.5ml/2.0mlx6, 2 x PCR8连管转子 2.适用于1.5ml、0.5m、0.2ml离心管和PCR用0.2ml,8连排离心管。 3.具有电子锁扣功能。
皮肤科 | 小型离心机 | 国产 | 1.最高转速：10000r/min；最大容量：12×20ml；转速精度：±20r/min；定时范围：0-99小时