成都市第五人民医院

设备技术参数表

	产品名称
	病历管理系统：　

	技术参数
	　辅助生殖综合管理系统是将计算机通信技术、生殖医疗技术和医院原有系统（His、Lis等）相结合，数据对接共享，旨在提高规划就诊流程、提高诊断与医疗水平、 降低医务人员工作量、 对患者和医务人员进行科学化管理、普及生殖领域的基础知识增强患者和医院之间的沟通等功能的综合系统。

管理系统必须包括以下功能模块：
2.1门诊管理系统：
男女双方门诊记录：包含男女双方病史、男女双方常规检查、男女双方辅助检查及男女双方诊断
系统支持初诊患者(没有进周期的患者)的病历录入、查询及管理功能
患者病历页面提供给一键快速查询切换患者等易用的功能
创建周期：包括指纹采集、身份证识别、证件和病历扫描、更新更新女方/男方病历信息

临床治疗包括助孕前讨论记录：在进行手术前记根据患者情况，讨论患者的应该如何进行手术等，并记录相关细节；
宫腔镜检查记录：可以宫腔镜手术过程；
自然周期排卵检测表：可以记录患者进行自然周期时的卵巢检测情况；
经阴道B超穿刺记录：可以记录经阴道穿刺术手术过程；

超排表：可以记录患者促排用药情况、卵泡生长情况以及激素情况，并自动汇总促排的相关统计数据；

取卵手术记录：可进行指纹验证，可记录取卵手术相关的细节；

睾丸附睾取精记录：可进行指纹验证，可以记录男方取精困难，需要进行特定手术进行取精的过程；
胚胎移植手术通知单：用于生成新鲜周期胚胎移植手术通知单；
胚胎移植手术记录：可进行指纹验证，可以结合实验胚胎培养情况，记录胚胎移植过程以及移植的胚胎信息。
随访记录（包括生化妊娠、妊娠早期、减胎记录、妊娠中期、妊娠结局）
2.2 IVF实验室管理系统：
能实现实验数据的实时同步录入。
根据日期排班当日取卵/取精/移植的患者列表及表格式输入医生/备注的相关信息；
系统具有当日汇总表展示D0～D7的实验室工作任务及完成情况；
胚胎观察输入需要支持快捷键输入及根据当日患者顺序可以一键输入的功能；
卵子处理记录：可以记录实验室对卵子处理的相关细节；
试剂使用记录：可以记录实验室试剂使用情况；
授精记录：可以记录授精的详细情况；
精子处理记录：可以记录实验室对精液进行处理的细节；
胚胎培养记录：可以记录胚胎观察的详细情况，并自动汇总相关数据，并对晚补救做了特殊处理；

囊胚培养记录：可以对囊胚培养进行观察与记录；

胚胎培养总结：可以对胚胎培养结果进行总结，记录胚胎冷冻情况以及胚胎移植情况总结；
IVF-ET实验室报告：对本周期实验室进行总结；

胚胎解冻总结：复苏周期对胚胎进行复苏，可对复苏后的胚胎进行囊胚培养；

FET实验室报告：复苏周期实验室报告；

人工授精实验室报告：AIH与AID实验室报告；
冻胚管理：查看所有患者胚胎冷冻数量位置等信息；查看冷冻费用缴费情况，并进行提醒；可以进行续费确认；可以进行胚胎销毁记录
2.3 综合管理系统

根据实验室和临床的固定格式，自动统计并形成相关报表信息；报表主要包括：
1）供精、夫精实验室自查

2）供精实验室自查统计

3）夫精实验室自查统计

4）补救ICSI自查统计

5）夫精精液ICSI自查统计

6）囊胚报表统计

7）融胚情况报表统计

8）卵子情况自查表统计

9）IVF、ICSI、IVF+ICSI各授精方式统计(包含受精率、1PN率、2PN率、多PN率、可用胚率、优胚率、移植周期率、冷冻周期率等)

10）不育患者基本情况

11）用药及获卵情况

12）治疗结果

13）实验室部分报表统计

14）并发症发生情况

15）妊娠随访统计

16）胚胎分娩情况

根据卫生部要求的格式，自动统计并形成报表信息；主要包括：
1）不育患者基本情况

2）用药及获卵情况

3）治疗结果

4）实验室部分统计报表

5）并发症发生情况

6）妊娠随访统计

7）胎儿分娩情况

2.4 液氮罐管理系统:
图形化展示实验室的液氮罐情况;

图形化展示当前液氮罐的存储情况；

具有相应的阀值报警功能；

能够与实验室管理系统配合自动调整相应的存储情况；

2.5 智能化检索统计分析系统:
结合搜索引擎图形化展示医生及实验室相关的统计图形，并可以追踪到按照条件搜索的患者周期信息;
支持全文分词搜索；
图形化展示多种IVF领域相关的分析指标；
支持质控相关的统计功能；
统计功能支持快速关联检索到各指标的患者列表清单；
支持一站式打印手术通知单，批量打印全本病历。
★搜索引擎：内建Apache SolrTM高性能的搜索引擎，可以录入任意字段作为检索条件，所有字段也均可以作为输出结果，为科研及报告提供足够的数据支持。也可以用于数据可靠性验证、数据分析、质控分析、数据导出等。
★可以基于自然语言词汇分析IVF治疗方案，并进行合适方案的推荐功能。
具有胚胎师-医生沟通平台，在胚胎师录入胚胎信息和数据后，临床医生可以实时查看所有胚胎情况，并选择适当的胚胎下医嘱，同时医嘱会显示在胚胎录入界面中，供胚胎师进行下一步的胚胎操作。
★自定义报表：根据自定义的格式，方便灵活的统计并形成相关报表信息；报表系统可以针对本省要求自定义格式。
★系统提供灵活便捷的WEB端管理，支持多设备终端。可以通过VPN连接到医院内网后，实施远程实时查看新病人信息，病人病历，当天手术情况汇总等信息。
★管理系统需要采用三层混合数据结构，客户端-应用服务器-数据库，数据库独立管理，客户端不能直接访问数据库，保证数据的安全可靠。客户端提供B/S和C/S两种不同类型的界面供用户使用。B/S架构的页面采用H5标准开发，适配不同分辨率屏幕。
管理系统可以接收医院已有的HIS/LIS系统，通过XML格式或者JSON格式的Web Service和数据库视图的方式提供数据对接。由供应方提供HIS/LIS对接服务（不含第三方费用）。
★应用服务器基于Java语言开发，部署在TomCat上，支持Windows Server2008 R2 或以上操作系统。支持SQL Server或者Oracle两种主流数据库，供医院选择。



