	可视微创针法诊手术器械
	参数及配置数量

	　关节冲洗针
	管径1.5mm，针长5cm，角度0度，配置数量2支

	　关节冲洗针
	管径2.0mm，针长5cm，角度0度，配置数量2支

	　关节冲洗针
	管径2.0mm，针长5cm，角度15度，配置数量2支

	　关节冲洗针
	管径2.5mm，针长5cm，角度0度，配置数量2支

	关节冲洗针
	管径2.5mm，针长5cm，角度15度，配置数量2支

	关节冲洗针
	管径3.0mm，针长5cm，角度0度，配置数量2支

	关节冲洗针
	管径3.0mm，针长5cm，角度30度，配置数量2支

	关节冲洗针
	管径1.5mm，针长10cm，角度0度，配置数量2支

	关节冲洗针
	管径2.0mm，针长10cm，角度0度，配置数量2支

	关节冲洗针
	管径2.0mm，针长10cm，角度15度，配置数量2支

	关节冲洗针
	管径2.5mm，针长10cm，角度0度，配置数量2支

	关节冲洗针
	管径2.5mm，针长10cm，角度15度，配置数量2支

	关节冲洗针
	管径3.0mm，针长10cm，角度30度，配置数量2支

	关节冲洗针
	管径1.5mm，针长15cm，角度0度，配置数量2支

	关节冲洗针
	管径2.0mm，针长15cm，角度0度，配置数量2支

	关节冲洗针
	管径2.0mm，针长15cm，角度15度，配置数量2支

	关节冲洗针
	管径2.5mm，针长15cm，角度0度，配置数量2支

	关节冲洗针
	管径3.0mm，针长15cm，角度0度，配置数量2支

	刺探针
	Φ3.0×150mm，配置数量2支

	刺探针
	Φ3.0×130mm，配置数量2支

	骨膜剥离器
	Φ2.5×120mm，配置数量2支

	骨膜剥离器
	Φ3.0×120mm×15°，配置数量2支

	骨膜剥离器
	Φ2.5×120mm，配置数量2支

	骨膜剥离器
	Φ2.5×120mm×15°，配置数量2支

	骨膜剥离器
	Φ1.0×70mm，配置数量4支

	骨膜剥离器
	Φ1.5×80 mm，配置数量2支

	骨膜剥离器
	Φ2.0×130 mm，配置数量2支

	拨松针
	Φ1.0×70mm，配置数量4支

	拨松针
	Φ1.5×80mm，配置数量2支

	拨松针
	Φ2.0×130mm，配置数量2支

	拨松针
	Φ2.0×40mm-T，配置数量2支

	拨松针
	Φ2.5×50mm-T，配置数量2支

	骨剪
	Φ3.5×120mm，配置数量1把

	组织钳
	Φ3.5×180mm，配置数量1把

	剥离钳
	Φ3.0×125mm×15°，左曲，配置数量1把

	剥离钳
	Φ3.0×125mm×15°，右曲，配置数量1把

	剥离钳
	Φ2.5×60mm，配置数量1把

	手持把手
	STD-01，进出水双通道，配置数量2把

	光镜
	0°，Φ2.7×175mm，可选择，配置数量2套

	光镜鞘套
	Φ4.0×175mm，带闭孔器，配置数量2套


