调研13

	调研序号
	科室
	申请项目名称
	国产或进口
	功能需求

	1
	各科室
	抢救车
	国产
	1.不锈钢材质；2.多层，有滑轮推动。

	
	各科室
	平车（转运车）豪华
	国产
	[image: image1.png]


1.有床档或安全保护措施、滑轮推动并可固定、床垫、输液架、置物篮、带小氧气瓶；2.床头可调节高度、可升降。

	
	各科室
	发药车
	国产
	1.不锈钢送药推车主体1台、带置物篮、三级滑轮两套、分色垃圾桶2个、洗手液挂筐一个、ABS独立发药盘、双面静音脚轮带刹车、带锁具。

	
	各科室
	输液车
	国产
	[image: image2.png]


1.不锈钢推车主体1台、不锈钢抽屉2个、三级滑轮两套、分色垃圾桶2个、洗手液挂筐一个、锐器盒挂架1个、挂液体架、双面静音脚轮带刹车。

	
	急诊科
	平车（转运车）                   
	国产
	1.有床档或安全保护措施、滑轮推动并可固定、床垫、输液架、置物篮。

	
	营养科
	治疗车
	国产
	[image: image3.png]


1.不锈钢推车主体1台；分两层；不需要抽屉。

	
	肿瘤科
	晨间护理车
	国产
	1.材质：铁质；2.可放置污物床单被服等。

	
	康复科
	治疗车
	国产
	[image: image4.png]


1.上下两层；2.抽屉两个；3.可放置垃圾桶。

	
	手术室
	清创车
	国产
	[image: image5.png]


[image: image6.png]


1.不锈钢材质；2.如形。

	2
	眼科
	眼科用前后节显微镜
	进口
	1、镜体：具有防反光多涂层复消色差光学系统、 电动变倍系统、独立调焦变倍助手镜系统等功能。
2、滤光片：内置408 nm 防紫外线滤光片、减少蓝光滤光片、视网膜保护装置
3、光源： 卤素灯光源，备用灯泡具有完全自动切换功能、 冷光源，光纤传导。

	3
	眼科
	投射式视野计
	国产
	1.自动眼位检测与校正系统（AEC）腮托完全自动调整，无需任何人为操作；投射光源有红、蓝、白（宽频带可见光）。

	4
	科教科
	综合分娩胎心监护模拟人及胎心音监护仪
	国产
	1.模型按标准妊妇的身体尺寸大小设计制造。2.胎儿心音的听诊由电脑线路蕊片控制。3.可进行四段触诊、胎儿心音的听诊、骨盘外部测量和乳房护理的练习和指导等功能。

	5
	科教科
	高级多功能综合模拟人
	进口
	1.需具有模拟人体腹部多种特征，脏器大小比例合理等优点。2.可进行腹部常规手术练习操作（例如：胆囊切除术、胰腺切除术、腹部探查术、阑尾切除术、结肠及回肠切除术、腹式子宫切除术、泌尿系统手术等）。

	6
	科教科
	非接触眼压计
	国产
	1.能应用于表面麻醉过敏患者，需具有免操纵杆、全自动对焦、三维全自动眼球跟踪，打印检测结果。

	7
	科教科
	显微镜摄录系统
	国产
	1.由显微镜摄像头+图像分析软件组合而成的系统，显微镜摄像头带有图像分析软件，可通过数据线连接到计算机上进行图像分析。

	8
	病理科
	全自动免疫组织化学染色机及原位杂交仪
	进口
	1.全自动免疫组化、免疫荧光染色仪   
2.可批量并行处理切片，可处理石蜡切片，冰冻切片，细胞涂片，骨髓片等
3.单机单轮可同时染色大于或等于48张切片，每日最大处理片量≥144片（8小时）
4.可与医院信息系统LIS连接，实现实时数据共享，具有LAN Seat端口功能，可以组建局域网及城域网，实现任意多台仪器在线管理和远程监控。


	9
	病理科
	病理科多媒体管理系统升级、条码打印了、编码打印系统升级
	国产
	1.与病理科RPT-pathqc病理质控和资料管理系统相匹配。
2.大于或等于6个上载槽，可同时装载6条包埋盒。可装载的包埋盒条每条不少于100个包埋盒。一次可最多装载不少于600个包埋盒。可同时装载6种不同规格的包埋盒。
3.可与医院的HIS或LIS系统联接。
4.可实现按自定义的条件自动选择不同颜色的包埋盒进行打印。
5.可根据包埋盒颜色或类型分别对包埋盒料槽进行分组，打印过程中每组包埋盒自动衔接，确保打印不中断。

	10
	病理科
	全自动HE染色机
	进口
	1.完全自动化一体式设计。兼容二维码，软件可以和本地局域网连接，并且可与医院信息管理系统连接。
2.单机单轮出片量：大于或等于240片/小时,可过夜染色切片，过夜处理片量240片。
3.仪器中可容纳染色缸18个，仪器中可容纳染色槽36个。
4.烤片温度50-70度，烤片时间1-10分钟可自由调节。

	11
	病理科
	流式细胞仪及细胞制作系统
	进口
	1.配备三根激光器并可同时使用，分别为488nm蓝色激光器；633nm红色激光器；405nm紫外激光器；要求各激光器彼此独立，无共线重叠干扰，且最多可同时检测的荧光通道不少于8色荧光；
2.荧光检测灵敏度：FITC≤25MESF，PE≤30MESF；



	12
	病理科
	全自动组织脱水机
	进口
	1.主要用于组织标本的固定、脱水、透明、浸蜡需要等。
2.脱水盒有序间隔排放时，单次标本处理量≥220个组织样本，必须提供有序间隔排放脱水蓝。试剂缸容量≥4.8升。可预设脱水程序≥5个。

	13
	病理科
	BX43三目显微镜
	进口
	1．配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。
2．基本配置：三目显微镜主机  1套；LED透射明场照明系统 1套；平场消色差物镜4X、10X、20X、40X 100X  1套；必配的附件、配件、专用工具、消耗品等。

	14
	病理科
	BX43多人共览显微镜
	进口
	1.五人共览装置，五人共同学习，亮度一致；带红绿LED指针。
2.基本配置：显微镜主机 1套；透射明场DIC照明系统  1套；高级物镜4X、10X、20X、40X、100X   1套；卤素灯泡，12V100W  2个；五人共览装置   1套；必配的附件、配件、专用工具、消耗品等

	15
	眼科
	超乳玻切一体机
	进口
	1、可监测并控制眼内压。2.能够同时兼容多种不同切口大小的手术，具有多种切割模式。3.具有独立双泵控制功能，抽吸负压大于600mmHg 等其他功能。
2.配置且不限于：1、配4套超乳手柄，4套I/A手柄。 2、配电凝笔、电凝镊。3、机器底座，可在未来升级配置内置激光。

	16
	眼科
	眼科眼底532激光
	进口
	 1、基本功能: 临床应用：视网膜光凝（糖尿病视网膜病变，黄斑水肿，老年黄斑变性，视网膜裂孔，变性等），早产儿视网膜病变小梁成形术等。应用范围：门诊、手术室两用。

	17
	皮肤科
	调Q激光治疗仪
	进口
	1.光源：Nd:YAG/Nd:YAG KTP。2.治疗波长：1064/532nm双波长。3.输出能量范围：400-1200mj。4.光斑大小：3-10mm。5.能量密度：2.5-228.3J/cm2。6.脉冲宽度：10ns-20ns。

	18
	心内科
	三维电解剖标测系统（C3系统）
	进口
	一：1. Windows操作平台，磁电双定位系统（GPS定位系统，磁场矫正电场）。2. 能够快速建立心脏模型，实时监测消融压力。3.无需购买额外的密码钥匙开启导管的定位功能。4. 具有距离测量工具，能够精确测量肺静脉开口直径，瓣环直径等实用信息。                               二：射频仪：                                                                                              1. 智能，兼具温控与功率消融双重模式                                                                    2.. 实时记录消融信息                                                                                                                                          

	19
	消化内科
	高分辨食管胃肠动力仪
	进口
	1.食管测压诊断内容包括UES、LES、PIP 与隔膜位置，可进行高分辨食道测压、可升级为高分辨率食道阻抗测压、高清晰3D食道测压，并有高分辨率测压影像同步等其他功能。
 2.食管PH检测及24小时Ph监测系统等功能。
 3.直肠测压系统及生物治疗反馈系统具有各种功能。

	20
	神经外科
	术中神经电生理检测仪
	进口
	1. 通道数：建议32通道（非两个16通道整合）。
2. 台式或便携式配置。
3. 放大器为集成模块设计，4个延长头盒便于记录患者的不同部位。

	21
	神经外科
	立体定向系统
	国产
	1.立体定向颅内肿物清除术（血肿、脓肿、肿瘤,包括取活检、取异物 ）等功能。
2.立体定向脑深部核团毁损术（包括治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等，包括射频、细胞刀治疗）等。

	22
	神经内科
	多参数生物反馈治疗仪
	国产
	1、适用于焦虑症等神经精神疾病的生物反馈治疗，无禁忌症。
2、与信号处理器通过无线传输方式进行连接，支持同步监测多人的肌电、心率变异性参数指标，同时采集、分析与处理等其他功能。                                                            3、具备阻抗测试、团体训练模式 、技能训练模式等其他模式。

	23
	神经内科
	心理测评系统（多机版）
	国产
	1.用于测评患者精神、心理、情绪、记忆、人格、智力、职业兴趣等其他功能，并出具相关报告。                                                                  2.硬件：台式电脑1台，打印机1台                                              

	24
	神经内科
	脑功能治疗仪
	国产
	1.治疗模式：至少4种不同的脑电信号柔和输出，对应至少4种不同治疗方案的选择。
2.仿真生物电输出，具生物电巨涨落、巨系统吸引子仿真特性。

	25
	神经内科
	神经肌肉病功能综合检测系统
	进口
	配置：1、六通道全功能肌电诱发电位系统。2.配置掌上肌电图仪，并可独立便携式工作。3配置经颅磁刺激器，与肌电图仪联合使用，用于运动诱发电位及阈值测定，开展磁刺激治疗抑郁症、情感障碍、强迫症、孤独症、精神分裂症、癫痫等项目。4.配置疼痛/感觉评估系统及痛觉诱发电位接口与软件，开展运动诱发电位检查，及阈值测定等。                                                          

	26
	乳腺甲状腺外科
	术中喉返神经监护仪
	进口
	1. 4通道，可任意单独选择或同时选择 、同时支持间歇性监测技术与持续性动态监测技术、具有USB接口，方便导出数据；
2.配套一体化神经监护专用插管式电极
3.自动周期性刺激电极，用于术中持续监测神经功能；

	27
	泌尿外科
	尿动力学分析系统
	进口
	1、压力传感器与电脑工作站之间可以蓝牙无线传输数据患者能随身携带，患者可随身携带实现动态监测。

	28
	呼吸与危重症医学科
	肺功能测试系统含体描箱
	进口
	1、全开放组合式模块化设计，具备升级扩展脉冲振荡IOS、无创心排量等模块功能。
2、标准一口气的弥散和残气功能，同时具备内呼吸法弥散功能。
3、体积描记箱箱体容积不小于 800 升。
4、配备3升定标器，能自动进行零点和增益校正，所有数据必须自动经过外置环境参数BTPS校正。

	29
	呼吸与危重症医学科
	多导睡眠检测仪
	进口
	1.脑电（6导+6导备用，标准可做12导脑电，最多支持28路全脑电信号采集）、心电（3导）、下颌肌电（2导）、眼电（2导）、腿动（4导）、参考通道（4导）、体位、呼吸机输出的CPAP压力(11导)、口鼻气流（热敏式和压力式可同时监测）、血氧饱和度、脉率、脉搏波、胸腹呼吸运动(2导)、鼾声（压力式、麦克式）、PTT、配音频、视频等

	30
	肿瘤科
	定位机
	国产
	1.用途：用于经皮穿刺手术靶向定位以及医学影像的三维重建。包括：体部固定架、人体定位垫、专用骨钻（钻头必须与粒子植入针匹配）、医学影像处理软件（要求具备腹腔三维影像处理分析模块）。



	31
	心内科
	运动平板
	国产
	一、诊断：1）胸痛的鉴别诊断；2）确定冠心病的诊断；3）辅助临床对心肌缺血作出诊断；4）早期检出无临 床症状的冠心病；5）早期检出不稳定心绞痛等其他功能。
二、指导：1）心脏病人的康复；2）康复锻炼；3）制定心梗后病人运动量；4）制定心绞痛病人治疗后运动量。

	32
	耳鼻喉科
	内窥镜摄像系统
	进口
	1、输出像素：1920（水平）*1080（垂直）

	33
	体检科（临时）
	X射线骨密度仪
	进口
	1.X射线测量，高精度数字成像技术。

	34
	普外科
	电子胃镜及肠镜+食道动力学检测系统
	进口
	电子胃肠镜系统参数及要求：
1.内窥镜图像处理装置 一台
2.电子胃镜  1条
3.电子肠镜 1条
4.21.5寸或以上医用液晶显示器 一台                                           
5.医用专用台车一台、电子工作站系统，具有录制和储存图像视频功能。
6.食道压力测定装置一台，用于做食道压力测定和酸碱度测定。

	35
	检验科
	微生物快速鉴定系统（质谱仪）
	进口
	一、功能需求：1. 用于微生物（细菌，真菌，分枝杆菌等）样品的快速鉴定。2. 飞行管长度不少于1.10米，仪器检测通量一次处理样本不少于96个。3. 数据库中需包含细菌、真菌、分枝杆菌，可鉴定的菌种不少于2000种，菌株数不少于14000株。4. 靶板上须有进行质量控制的靶位。
二、标准配置：微生物质谱仪、信息管理服务器、数据库（临床及科研）及操作软件、电脑、显示器及打印机（各一套）
三、环境要求：无须针对设备有特殊的房间布局及水电配套，现有配套资源能够满足仪器要求

	36
	检验科
	全自动粪便分析仪
	国产
	1.全程密闭操作，单次最大可放50个采样管，金标卡自动加卡、自动抛弃；
2.可完成粪便有形成分检测、粪便隐血、粪转铁蛋白、轮状病毒等项目；
3.配图像初筛软件工作站，扫描采集图像等功能。

	37
	中心实验室（检验科）
	全自动酶联免疫分析仪
	进口
	1.实现自动化。适用于自身抗体、病原体、过敏原领域全面的检测项目，可以平行处理多种不同检测项目。 2.可以同时加载三块微孔板。3.可以与实验室信息系统（LIS）实现双向在线连接。

	38
	中心实验室（检验科）
	全自动核酸提取仪
	进口
	1.主要用于提供HBV、HCV、HPV、CT/NG、EGFR、KRAS、BRAF、MRSA、MSSA、HSV1/2以及其他项目的检测。

	39
	中心实验室（检验科）
	实时荧光定量PCR仪
	进口
	1.实时荧光定量PCR系统用于病毒核酸载量分析、基因分型分析、拷贝数变异分析、高分辨率溶解曲线分析、病原体检测等。　2. 内置触摸屏电脑。

	40
	内分泌科
	离心机
	国产
	1.低温低整转速（5000rpm），能提供达到200g离心力，全自动或手动调速的离心机。  2.容纳15-20ml试管2支。

	
	                                               中心实验室
	低速低温离心机（可离心96孔板）
	国产
	1.最高转速：5500rpm ，最大相对离心力：5400xg，转速精度：±10rpm
2.工作程序选择：20个及以上，升降速档：15加速档/15减速档
定速计时功、点动即瞬时离心（short spin）、差速离心等功能。
3.温控范围：-20℃-40℃ ，定时范围：1s～999min/连续/短时离心；钢制结构，不锈钢离心腔；电动安全门锁；
4.具备静止时预制冷功能；具备温度自动补偿功能 。

	
	                                               中心实验室
	低温高速离心机
	国产
	1.最高转速：18500rpm ，最大相对离心力：26019xg，转速精度：±10rpm                                      2.工作程序选择：20个、升降速档：15加速档/15减速档、具备定速计时功能、具备点动即瞬时离心功能、具备差速离心等其他功能。
3.温控范围：-20℃-40℃ 、定时范围1s～999min/连续/瞬时离心；安全措施：钢制结构，不锈钢离心腔；电动安全门锁。

	
	                                               中心实验室
	掌上离心机
	国产
	1.最高转数： 12000rpm、最大相对离心力： 7900x g、定时时间：1~99分钟、转子容量： 1.5ml/2.0mlx6, 2 x PCR8连管转子
2.适用于1.5ml、0.5m、0.2ml离心管和PCR用0.2ml,8连排离心管。          
3.具有电子锁扣功能。

	
	皮肤科
	小型离心机
	国产
	1.最高转速：10000r/min；最大容量：12×20ml；转速精度：±20r/min；定时范围：0-99小时

	
	药剂科
	台式低速离心机
	国产
	1.水平转子：可陪各种真空管适配器，一次性样本量≥12个孔，容量：可满足10ml-20ml同时使用，最高转速：5000r/min，最大相对离心力：≥2200*g，定时范围：1-99min。          2.要求全钢机身，有电子安全门锁。

	
	药剂科
	台式高速冷冻离心机
	国产
	1.一次性样本量可满足48个孔，可根据需要配置各种规格角转子，水平转子及适配器，温度设定范围：-10°-40°，定时范围：0-99min，转速：≥14000转/分钟，可满足1.5-2.2ml微量离心管同时使用 2.全钢机身，电子安全门锁。

	
	呼吸科
	冷冻离心机
	国产
	1.全钢机身，不锈钢离心室，电子安全门锁，三层防护钢套，操作中可改变转速、离心力、时间、温度等。2.最高转速：6000r/min，最大离心力：5120Xg。最大容量：8*100ml（4000rpm)，温度设置范围：20°-40°，定时范围：1-99min.

	
	麻醉科
	台式高速冷冻离心机
	国产
	1.最大速度17,850rpm,最大RCF30.279xg,转头数量14个可选转头，包括12孔.24孔.36孔.48孔，尺寸高*宽*深：32*46*67cm

	41
	核医学科
	单光子发射性计算机断层影像装置（SPECT）
	国产
	一.功能需求：提供人体全身和多种脏器的单光子放射性核素显像　
二.配置标准且不限于：1.探头数量：2个及以上；单探头视野：520mm×400mm；开放式机架；探头可自由变换角度；双探头具有90度、180度、78度采集角度。2.可独立控制双探头运动方式。3.提供探头全自动归位功能。4.提供全自动人体轮廓跟踪。5.提供低能高分辨型准直器:一对，配备推车。6.提供高能通用型准直器：一对，配备推车。7.提供采集软件包、处理及显示软件包，提供异机融合软件。

	42
	风湿血液科  
	微创针（刀）镜手术器械及配套设备
	国产
	可视微创针法诊手术器械（详见附件清单1） +数据处理中心1套+可视内镜系统1套+医用加压器1套+医用台车1台+打印机1台　

	43
	骨科
	骨科动力系统
	进口
	1.主机部分：全面整合动力手术解决方案，包括脊柱外科、手足外科、关节创伤、神经外科、耳鼻喉科、口腔颌面外科、整形外科等。
2.通用钻长直型接头 ：整体长度≥135mm，工作长度≥80mm，工作直径≥5mm

	44
	肾内科
	连续性血液净化装置
	进口
	一、连续性血液净化装置主要用于尿毒症患者、多器官功能衰竭、脓毒血症、肝肾综合征、各种中毒等患者行血液净化需要。                                            二、1、液体流速可调节；2、具备多个平衡秤；具备内置独立加温系统。3、具有各种监测功能。

	45
	输血科
	血栓弹力图
	国产
	1.全自动检测，自动上杯测试，可自动判读。2.检测速度要求每小时至少20人次。3.配套结果传输系统，能和现有LIS系统进行对接。

	46
	麻醉科
	射频治疗仪
	进口
	1.功能：能拥有脊髓背角入髓区介入治疗、脊髓丘脑束切断、三叉神经毁损、硬膜外脊髓入髓区脉冲调解等临床应用电极与方案；
2.能满足临床多模式需求，如一次四点治疗模式、两对双极治疗模式等其他。
3.配置要求：1）满足临床需求4极射频。2）温度可控性、治疗范围精确性；3）连续热凝、脉冲热凝等多种工作模式。

	47
	肿瘤科
	射频消融仪
	国产
	用途：用于开展实体肿瘤的消融治疗
1.主机：开机自检功能、通过国家电磁兼容标准、在恒功率输出状态下的负载范围大
2.电极：消融电极尖端影像下易于观察、单针电极带有注液通道，可同时注射药物、甲状腺消融电极带冷循环、同时实现多电极多通道的独立针道消融


