成都市第五人民医院
调研14二次挂网
	申购序号
	科室
	申请项目名称
	国产或进口
	功能需求

	1
	
	排痰仪
	国产


	  适用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的患者，辅助患者痰液的排出。预防、减少呼吸系统并发症的发生。

	2
	心胸外科
	撑开器
	进口
	1.牵开距离≥144mm，臂长185mm，叶片尺寸（B*A）100*30mm。2.用于心脏外科搭桥手术使用。3.产品原料为进口钢材。

	
	心胸外科
	胸腔镜手术器械一套
	国产
	1.分离钳 15°、30°、45°双关节分离钳各一把；
2.弯钝头吸引器  1个；3.直头吸引器 1个；
4.双关节无齿卵圆钳  2把     5. 弯头电钩 1把；
6.弯头电棒 1把 ；7.腔镜持针器 1把；
8.推结杆 1把；9. 五叶钳 1把；
10.腔镜剪刀 1把；11.胃钳 1把；
12.腔镜小肺钳 2把 ；13.腔镜肠钳 2把

	
	心胸外科
	单孔胸腔镜手术器械一套
	国产
	1  持针钳  30cm双关节  弯头   齿距0.4mm 1 把
2  医用吸引管  25cm手柄式  微弯 1 把
3  止血钳（DeBakey)  34cm双关节  角弯高 25mm 1 把
4  持针钳  34cm双关节 弯头 齿距0.5mm 1 把
5  卵圆钳  34cm双关节 弯有齿 头宽8mm 1 把
6  卵圆钳  34cm双关节 弯无齿 头宽8mm 1 把
7  医用剪  32cm双关节 微弯 头宽3.5mm 1 把
8  取样钳  36cm双关节 淋巴结钳 弯头径宽10mm 1 把
9  止血钳（DeBakey)  32cm双关节  齿弧弯高 15mm  1 把
10 止血钳（DeBakey)  32cm双关节 齿弧弯高 25mm 1 把
11 止血钳（DeBakey)  22cm单关节  肺动脉钳 角弯高 20mm 1 把
12 止血钳（DeBakey)  24cm单关节  肺动脉钳 角弯高 20mm 1 把
13 医用剪   22cm 精细型 微弯 1 把
14 持针钳   30cm双关节 直头 齿距0.4mm 1 把
15 止血钳（DeBakey)  24cm单关节 肺动脉钳 弧弯高 15mm 4 把

	3
	输血科
	血红蛋白电泳仪
	国产
	1.全自动测试，对检测结果自动判读。                        2.能和现有LIS系统进行对接。

	4
	科教科
	手术台（电动）
	国产
	1.电动手术台实行多方位操纵并设有防止误操作的锁开关。

	5
	泌尿外科
	体外震波碎石机
	国产
	1.有透镜电磁式冲击波源，可与液电式兼容
2. 焦点治疗深度≥130mm，可变焦
3. 环冲击波源锥形多角度运动的B超探头定位装置，具备电子自动测距功能
4. 治疗臂可翻转200度，在床上位和下位都能碎石，与治疗臂一体化的治疗头独立上下升降运动幅度300mm 。
5. 整机配置独立的数控MCU系统、彩屏触摸屏控制台、摇杆运动控制系统，冲击波参数及运行状态实时显示

	6
	总务科
	100公斤烘干机（东区）全自动
	国产
	1.可控制转笼速度，烘干温度、烘干时间以满足各种工作状态下的烘干要求.
2.独立式功能按键，操作直观、方便灵活。
3.正方转运行稳定。

	
	总务科
	100公斤洗脱机（东区、西区）全自动
	国产
	1.采用液晶中文显示屏、全电脑控制。
2.采用SUS304内筒，不锈钢液。
3.整个洗涤缸系统悬空安装在弹簧和减震装置上，减震达95%以上，使用时无需基础。
4.配有自动洗涤剂冲散容器。

	
	营养科
	5kg全自动洗衣机
	国产
	5kg、全自动、带烘干、消毒功能；营养配制室用


