成都市第五人民医院
调研15二次挂网清单
	申购序号
	科室
	申请项目名称
	国产或进口
	功能需求

	1
	各科室
	空气消毒机（挂式）
	国产
	1.适用面积：40-60平米；
2.循环式自动控制、有遥控装置、壁挂式、定时功能、人机共室、噪音低等。                                         3功能:除甲醛 杀菌 加氧等.

	2 
	各科室
	病床及床头柜
	国产
	病床：1.规格：≥长2000×宽940×高500mm ；颜色可选。    2.要求：ABS，背部升降、腿部升降，摇杆耐用、两侧有床档护栏。床下配有置物架，两边床边有引流袋挂钩。带输液插孔及输液架、整体床旁餐桌等。
床头柜：1.规格：≥长480×宽420×高800mm，与床匹配；        2.要求：ABS，不锈钢台面底座。抽屉、抽版输液时亦可作为治疗盘搁置位使用，≥30KG承重，双层带毛衣架等。    

	
	老年病科
	全自动升降床及床头柜
	国产
	病床：1.规格尺寸：≥长2000×宽940×高500-700mm。颜色可选
2.要求：背部升降、腿部升降，整体床上升及下降功能，摇杆耐用、两侧有床档护栏。ABS床头带防撞轮。暗藏式餐桌位置。一体式床上餐桌等。
床头柜
1.规格尺寸：≥长480×宽420×高800mm。颜色风格与床匹配
2.要求：床头柜上部为内凹台面，二层为伸缩式餐桌板，三层为抽屉，底部为柜。床头柜两侧均带伸缩式毛巾架等。

	
	各科室
	陪伴椅
	国产
	1.规格：≤长1910×宽650×高570mm（展开），不锈钢材质带皮质坐垫。颜色可选。                             2.要求：展开成床，折叠成椅。静音滑轮。配置扶手套。可拆洗座椅布套等。

	
	核医学科
	隔离屏风
	国产
	1、规格尺寸：1800mm*（900mm+400mm+400mm)；
2、要求：上部：铅玻璃的大小为：300mm*400mm±（可定制），可移动，带刹车(静音脚轮)，1mm铅当面量等。
3.用于保护人体防止受到射线侵害。 

	
	各科室
	 输液车
	国产
	1.规格:≥长735×宽465×高880mm
2.要求:整体采用厚度≥1.0mm不锈钢制作。静音滑轨30kg承重,静音带刹车。底座设置防撞包角等。
3.配置:输液挂架两排、锐器盒1个、洗手液挂框1个，分色垃圾桶2个、抽屉2个等。

	
	各科室
	治疗推车
	国产
	1、规格尺寸：735×450×850±5mm
2、要求：上下台面采用不锈钢材质，厚度≥1mm，双面静音脚轮带刹车，上台面下方配置不锈钢抽屉2个，产品额定承重≥60kg，上下台面各承重≥30kg等。

	
	各科室
	查房车
	国产
	1、查房车可放30个病历牌子，脚轮带刹车，不锈钢材质，配置挂消毒液框架一个、抽屉一个等。

	
	各科室
	抢救车
	国产
	1.规格：大于等于长650×宽480×高1000mm ，颜色风格可选。
2.要求：上部有台面，可放物品。带锁具。设置双色垃圾桶，符合院感要求。ABS内凹台面。抽屉内分隔≥5层，可根据需要调节。静音滑轨带锁，底座设置防撞包角。    3.配置：氧气瓶支架1个、输液架1根、除颤仪器平台1个、伸缩式副工作台1个、锐器盒1个、洗手液挂筐1个、分色垃圾桶2个等。

	
	各科室
	平车
	国产
	1.规格：≥长2000×宽600×高750mm                       2.要求：不锈钢制作，万向轮，灵活推动，担架部分可拆分单独使用，双面静音脚轮带刹车。有输液架、杂物筐、转运床垫，安全带等。

	
	各科室
	轮椅
	国产
	1.免充气实心大轮胎、手动刹车功能、防滑握把手、柔软沙发坐垫、可调节舒适脚踏板、轻便可折叠、带防跌倒安全带等。

	
	儿科
	婴儿床
	国产
	1.长1000mm ×宽550 mm ×高900 mm±，为不锈钢，有床栏。

	
	肿瘤科
	仪器车
	国产
	1.整车台面设置有不锈钢丝杆围栏，防止物品滑落。配有中央导向轮，防缠绕，静音，有刹车。整车台面可达50*50cm±大小。
2.配置有1层抽屉，整车下层设置有一般物品放置处，三面有阻挡栏，防止物品滑落等。

	
	新生儿
	平板车（小号）
	国产
	1、平板小推车，约70*50cm±，可承重200-400斤等。

	
	肛肠科
	护理推车
	国产
	1.晨间护理车（带污物布）
规格：≥960×550×840mm                  2.要求：整车承重量50-100kg。不锈钢管材制作。车体一侧：两层及以上不锈钢置物台面，且三面有阻挡栏。另一侧配有较大容量的帆布收纳袋（深蓝色为佳），可拆洗，耐磨。底座设置防撞包角，双面静音脚轮带刹车等。

	
	各科室
	无菌柜
	国产
	1.不锈钢器械柜 规格：≥长950×宽400×高1800mm    2.要求：不锈钢制作，带卷边工艺，防止使用划伤。双门均加设磁碰开关，自动关闭。≥30kg承重性能。柜内隔板层距可调设计。配置：活动隔板3个、固定隔板1个等。

	
	各科室
	病历柜
	国产
	1.60位，带锁，ABS材质，一体式注压，面板颜色为天蓝色，静音四轮，带刹车，有1-2个抽屉，设有拉手便于推车。

	
	肿瘤科
	药品柜
	国产
	1.不锈钢材质。用于存储患者口服药。
2.上下分隔，上层为药品存放区，双开通玻门，设置有至少独立的60个格子，每个小格宽约±15cm，长约±30cm，高约±15cm；下层为物品存放区，设置有抽屉2个，其余为独立的储物区。
3.所有设置有柜门的地方均带锁。

	3
	放射科
	GE磁共振（维保）
	进口
	维保服务：全保

	4
	放射科
	1.5T奥泰磁共振
	进口
	维保服务：全保

	5
	泌尿科
	输尿管软镜
	进口
	维保服务：全保。两根纤维镜，两根电子镜。型号：FLEX-XC/FLEX-X2/11278V/11278V


