	维保服务清单

	申购序号
	科室
	申请项目名称
	功能需求

	4
	泌尿外科
	科医人钬激光
（ P.S.INT-60W）
	要求：1、对整机进行全保，含所有维修配件，2、定期对设备进行维护保养，故障维修人员在故障发生的3小时内上门提供解决方案，发生8小时内不能解决，提供相应档次备用设备。3、保证整机开机率全年达到95%。

	5
	神经外科
	美敦力动力系统2套
（ IPC）见下表附件1
	要求：1、对整机进行全保，含所有维修配件，2、定期对设备进行维护保养，故障维修人员在故障发生的3小时内上门提供解决方案，发生8小时内不能解决，提供相应档次备用设备。3、保证整机开机率全年达到95%。

	8
	消毒供应中心
	3M环氧乙烷灭菌器、
武汉启诚水机、
	要求：1、对整机进行全保，含所有维修配件，2、定期对设备进行维护保养，故障维修人员在故障发生的3小时内上门提供解决方案，发生换件维修需要在48小时内完成。3、保证整机开机率全年达到95%。

	附件1：美敦力动力系统维保具体内容

	序号
	名称
	数量

	1
	IPC动力系统主机
	2

	2
	脚踏
	2

	3
	高速马达
	3

	4
	铣刀附件
	4

	5
	短角度驱动附件
	4

	6
	短直角驱动附件
	4

	7
	马达电缆线
	3


