成都市第五人民医院

调研04挂网清单

一、医疗设备整体维保要求：

（一）公司具备医疗经营维保资质，常驻有资质工程师2人，提供24小时服务；对所维保设备制定定期保养和质控计划，按期进行并出具保养工单和质控报告，分类成册。全保设备，含所有维修配件、系统软件与更新、日常保养及质控等；技术保设备含所有的故障维修、系统软件更新安装、日常保养及质控等。

（二）科室报修后，30分钟内现场检查进行维修。
（三）保证设备正常运转，保证整机开机率全年达到95%。
（四）除放射类其他设备发生故障24小时内不能解决，提供相应档次备用设备。
（五）每月进行巡检，提交月巡检总结报告和维修保障总结报告。
（六）每年提交设备质控报告，进行1次风险评估工作。

（七）针对不同类设备制定每年不少于一次的不同范围使用与日常维护保养培训计划。

（八）对院方未纳入保养计划设备有义务提供技术支持。

二、设备清单如下：

| 申请科室 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 维保方式 | 维保期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射科 | GE16排螺旋CT | GE16排螺旋CT | 1 | 技术保 | 3 |
|  | 飞利浦单板DR | 飞利浦单板DR | 1 | 技术保 | 3 |
|  | 万东DR新东方1000（东区） | 万东DR新东方1000 | 1 | 技术保 | 3 |
|  | 西门子数字胃肠镜DRF | SiemensAXICM Luminos drf | 1 | 技术保 | 3 |
|  | 西门子数字乳腺机 | Siemens MaMMomAT inspiration | 1 | 技术保 | 3 |
|  | 爱克发移动DR | AGFA DX-D100 | 1 | 技术保 | 3 |
|  | 普爱小C臂 | 普爱小C臂 | 1 | 技术保 | 3 |
|  | 骨科小C KD-C5000 | KD-203 | 1 | 技术保 | 3 |
|  | 锐珂DR | 锐珂DR KD-DR-3000 | 1 | 技术保 | 3 |
| 超声科 | 彩超机 | 百胜DU-8 | 1 | 技术保 | 3 |
|  |  | 西门子G60 | 1 | 技术保 | 3 |
|  |  | 西门子S1000 | 1 | 技术保 | 3 |
|  |  | GE e-8 | 1 | 技术保 | 3 |
|  |  | GE log e9 | 1 | 技术保 | 3 |
|  |  | 开立S50 | 2 | 技术保 | 3 |
|  |  | 飞利浦A50 | 2 | 技术保 | 3 |
|  |  | 东芝阿波罗i500 | 1 | 技术保 | 3 |
|  |  | 百胜魅力20 | 1 | 技术保 | 3 |
|  |  | 迈瑞M7 | 1 | 技术保 | 3 |
|  |  | 飞利浦EPIQ5 | 1 | 技术保 | 3 |
|  |  | Prosound α 6 | 1 | 技术保 | 3 |
| 口腔科 | 口腔全景X光机 | PAPAYA Plus | 1 | 技术保 | 3 |
| 内分泌 | 骨密度仪 | GE | 1 | 技术保 | 3 |
| 各科室 | 监护仪 | 见下表附件1 | 1,116 | 全保 | 3 |
|  | 除颤仪 | 见下表附件2 | 70 | 全保 | 3 |
|  | 输液泵 | 见下表附件3 | 422 | 全保 | 3 |
|  | 注射泵 | 见下表附件4 | 557 | 全保 | 3 |
|  | 呼吸机 | 见下表附件5 | 155 | 全保 | 3 |
|  | 麻醉机 | 各类型号 | 34 | 全保 | 3 |
|  | 婴儿培养箱、新生儿辐射台，新生儿转运箱 | 各类型号 | 40 | 全保 | 3 |
|  | 心电图机 | 各类型号 | 22 | 全保 | 3 |
|  | 洗胃机 | 各类型号 | 5 | 全保 | 3 |

附件1：     监护仪维保内容清单

| 序号 | 设备名称和型号 | 生产厂家 | 设备数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监护仪（MEC-1000） | 深圳迈瑞 | 317 |
| 2 | 监护仪（PM-8000 PM-7000 PM-9000） | 深圳迈瑞 | 108 |
| 3 | 监护仪(IMEC8) | 深圳迈瑞 | 312 |
| 4 | 监护仪（IPM8 IPM10) | 深圳迈瑞 | 43 |
| 5 | 监护仪（PM-9000） | 瑞博 | 19 |
| 6 | 病人监护仪（M1000） | 广州宝莱特 | 124 |
| 7 | 病人监护仪（BeneVision N12） | 深圳迈瑞 | 16 |
| 8 | 病人监护仪（BeneVision N15） | 深圳迈瑞 | 43 |
| 9 | 有创监护仪（T8）+BeneView T8(含软件) | 深圳迈瑞 | 74 |
| 10 | 监护仪（classic-120） | 深圳瑞康 | 21 |
| 11 | 新生儿心电监护仪 迈瑞iPM5 Neo | 深圳迈瑞 | 20 |
| 12 | 其他监护仪 | 其他 | 19 |

附件2：   除颤仪维保内容清单

| 序号 | 设备名称和型号 | 生产厂家 | 设备数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪（迈瑞D3） | 深圳迈瑞 | 37 |
| 2 | 除颤仪（M4735） | 飞利浦 | 23 |
| 3 | 其他 | 其他 | 10 |

附件3：   输液泵维保内容清单

| 序号 | 设备名称和型号 | 生产厂家 | 设备数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵（SK-6001) | 深圳深科 | 150 |
| 2 | 输液泵（MR508) | 珠海美瑞华 | 80 |
| 3 | 输液泵（SK-901Ex） | 深圳迈瑞 | 74 |
| 4 | 输液泵（HOAIE312） | 厚爱医疗 | 87 |
| 5 | 其他 | 其他 | 31 |

附件4：   注射泵维保内容清单

| 序号 | 设备名称和型号 | 生产厂家 | 设备数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注射泵（史密斯六通道） | 浙江史密斯 | 65 |
| 2 | 注射泵（深科SK-5001 SK-500Ⅲ) | 深圳深科 | 76（深科SK-500I）；131（深科SK-500III）； |
| 3 | 注射泵(MR301) | 珠海美瑞华 | 47 |
|  | 注射泵(SK-801) | 深圳迈瑞 | 24 |
| 10 | 多通道输注工作站（含注射泵）HP-80、HP-30 | 深圳麦科田 | 65 |
| 12 | 注射泵(CTN-W100) | 北京诚益通 | 35 |
| 13 | 注射泵(CTN-W200) | 北京诚益通 | 51 |
| 15 | 注射泵(cp-110) | 思路高 | 15 |
| 17 | 注射泵(ZDMED-201Z） | 中大麦迪 | 19 |
| 8 | 其他 | 其他 | 29 |

附件5：   呼吸机维保内容清单

| 序号 | 设备名称和型号 | 生产厂家 | 设备数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Shangrila520 | 北京谊安 | 15 |
| 2 | TBIRDVELA | 鸟牌 | 12 |
| 3 | VELA | 鸟牌 | 24 |
| 4 | HAMILTON-C1 | 瑞士HAMILTON-C1 | 11 |
| 5 | 无创呼吸机（V60） | 飞利浦伟康 | 27 |
| 6 | 无创呼吸机（RiPAPSynchrony） | 美国飞利浦 | 14 |
| 7 | 无创呼吸机（Servo-s） | 瑞典迈柯唯 | 10 |
| 8 | 其他型号 | 其他 | 42 |