成都市第五人民医院

调研05挂网清单

一、医疗设备整体维保要求：

（一）公司具备相关的资质，常驻有资质工程师3人，提供24小时服务；对所维保设备制定定期保养和质控计划，按期进行并出具保养工单和质控报告，分类成册。两个项目为全保服务，含所有维修配件（包含主机压缩机维护保养及更换）和清单里列举的所有项目、日常保养及质控等。

（二）科室报修后，30分钟内现场检查进行维修。
（三）保证设备正常运转，净化设备保证整机运行率全年达到95%及以上。
（四）对院方未纳入保养计划设备有义务提供技术支持。

二、清单如下：

项目一：

成都市第五人民医院中央空调维保项目

维保清单（二号楼）

| 1 | 设备名称 | 型号规格 | 附属设备 |  |  |  | 保养频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 附号 | 名称 | 型号规格 | 数量 |  |
| 2 | 空调主机及压缩机 | 30HXC400B | 1 | 主机 | 30HXC400B | 2台 | 12次/ 天 |
|  |  |  | 2 | 电源控制柜 | XL-21 | 2个 | 12次/ 天 |
|  |  |  | 3 | 流量开关 |  | 4个 | 12次/ 天 |
| 3 | 循环水泵 | Y2-225M-4 | 1 | 电源柜 | XL-21 | 2个 | 12次/ 天 |
|  |  |  | 2 | 控制柜 | DFK | 6个 | 12次/ 天 |
|  |  |  | 3 | 变频器 | ACS510 | 6套 | 12次/ 天 |
|  |  |  | 4 | 水泵电机 | Y2-225M-4 | 6台 | 12次/ 天 |
|  |  |  | 5 | 水泵 | DFG200-315(Ⅱ)/4 | 6台 | 12次/ 天 |
| 4 | 循环管道 |  | 1 | 冷冻管道 |  | 3组 | 2次/年 |
|  |  |  | 2 | 冷却管道 |  | 1组 | 2次/年 |
|  |  |  | 3 | 分水器 |  | 1个 | 2次/年 |
|  |  |  | 4 | 集水器 |  | 1个 | 2次/年 |
|  |  |  | 5 | 水处理器 | XQZH-350A16 | 2台 | 2次/年 |
|  |  |  | 6 | Y型过滤器 | DN250 | 6个 | 2次/年 |
| 5 | 末端机组 | 各种 | 1 | 机组 |  | 526个 | 1次/天 |
|  |  |  | 2 | 液晶开关 |  | 526个 | 不定时 |
|  |  |  | 3 | 电动阀 |  | 526个 | 不定时 |
|  |  |  | 4 | Y型过滤器 | DN25 | 526个 | 不定时 |
|  |  |  | 5 | 冷凝排水 |  |  | 不定时 |
|  |  |  | 6 | 末端电源柜 |  | 17个 | 2次/年 |
| 6 | 新风系统 | 各种 | 1 | 新风机组 | 各种 | 18套 | 1次/天 |
|  |  |  | 2 | 电源柜 |  | 25个 | 1次/天 |
|  |  |  | 3 | 模块及箱体 |  | 8组 | 1次/天 |
|  |  |  | 4 | 初效滤网 | 各种 | 72个 | 4次/年 |
|  |  |  | 5 | 中效滤网 | 各种 | 72个 | 4次/年 |
|  |  |  | 6 | 远程控制机组 |  | 1套 | 1次/天 |
| 7 | 冷却塔 | RT-300L/DB | 1 | 塔体 | RT-300L/DB | 2 | 2次/年 |
|  |  |  | 2 | 散热风机 |  | 4套 | 2次/年 |
|  |  |  | 3 | 配电柜 | XL-21 | 1 | 1次/天 |
| 8 | 冷却水系统 |  |  |  |  | 1套 | 2次/年 |
| 9 | 冷冻水系统 |  |  |  |  | 1套 | 1次/年 |

项目二：

成都市第五人民医院层流净化空调维保项目

- 成都市第五人民医院（西区设备层）：

- 维保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量(台) | 保养频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环机组14 | ZK0.8B | 1 | 每天 |  |
| 2 | 循环机组15 | ZK25A | 1 | 每天 |  |
| 3 | 循环机组16 | ZK25A | 1 | 每天 |  |
| 4 | 循环机组17 | ZK12.5A | 1 | 每天 |  |
| 5 | 新风机组1 | ZK25C | 1 | 每天 |  |
| 6 | 新风机组2 | ZK15C | 1 | 每天 |  |
| 7 | 主机 | CSRAN1522-Q-B | 2 | 每天 |  |
| 8 | 主机配电柜 | XL-21 | 2 | 每天 |  |
| 9 | 水泵 | DFG125-315B-4 | 4 | 每天 |  |
| 10 | 水泵配电柜 | XL-21 | 1 | 每天 |  |
| 11 | 循环机组（新生婴儿室） | CTHRIF | 1 | 每天 |  |
| 12 | 循环机组（ICU） | ZK30A | 1 | 每天 |  |
| 13 | 强电 | XMK | 8 | 每天 |  |
| 14 | 弱电 | AHU | 8 | 每天 |  |
| 15 | 合计 |  | 33 |  |  |

维护保养清洗项目

| 序号 | 维护内容 | 型号规格 | 数量(个) | 保养频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加湿器清洗维护 |  | 17 | 2个月 |  |
| 2 | 层流空调 水系统清洗 |  | 1 | 6个月 |  |
| 3 | 自控系统维护保养 |  | 19 | 每月 |  |
| 4 | 手术间检测 |  | 21 | 每周 |  |
| 5 | 层流天花清洗维护 |  | 21 | 6个月 |  |
| 6 | 自动门维护检测 |  | 21 | 每周 |  |
| 7 | 洗手池维护检测 |  | 10 | 每周 |  |
| 8 | 所有的阀门 压力表除锈刷漆 |  | 1 | 6个月 |  |
| 9 | 线路检测 |  | 1 | 每月 |  |
| 10 | 下回风过滤网 清洗(手术室) | 245*1040*12 | 30 | 每周 |  |
|  |  | 1150*331 | 55 |  |  |
| 11 | 上回风过滤网 （洁净走廊） | 345*345*12 | 14 | 每周 |  |
| 12 | 上回风过滤网 (污物走廊) | 595*165*12 | 4 | 每周 |  |
| 13 | 上回风过滤网 (清洁走廊) | 840*245*12 | 1 | 每周 |  |
| 14 | 上回风过滤网 (麻醉间) | 840*245*12 | 1 | 每周 |  |
| 15 | 上回风过滤网 (女更衣间) | 840*245*12 | 3 | 每周 |  |
| 16 | 上回风过滤网 (男更衣间) | 840*245*12 | 3 | 每周 |  |
| 17 | 上回风过滤网 (护士站) |  | 3 | 每周 |  |
| 18 | 上回风过滤网 (医生办公室) |  | 1 | 每周 |  |
| 19 | 上回风过滤网 (女值班室) |  | 1 | 每周 |  |
| 20 | 上回风过滤网 (设备间) | 345*345*12 | 1 | 每周 |  |
| 21 | 上回风过滤网 (护士办公室) |  | 2 | 每周 |  |
| 22 | 上回风过滤网 (谈话室) |  | 1 | 每周 |  |
| 23 | 上回风过滤网 (苏醒室) | 840*245*12 | 2 | 每周 |  |
| 24 | 上回风过滤网 (候台休息室) | 840*245*12 | 1 | 每周 |  |
| 25 | 上回风过滤网 (主任办公室) |  | 1 | 每周 |  |
| 26 | 上回风过滤网 (应急消毒室) |  | 2 | 每周 |  |
| 27 | 上回风过滤网 （无菌存放室） |  | 1 | 每周 |  |
| 28 | 上回风过滤网 （无菌辅料间） |  | 1 | 每周 |  |
| 29 | 上回风过滤网 （百级手术部走廊） | 840*245*12 | 6 | 每周 |  |
| 30 | 上回风过滤网 （控制室） |  | 1 | 每周 |  |
| 31 | 下回风过滤网（ICU） | 245*1040 | 13 | 二周 |  |
| 32 | 上回风过滤网 （护士站） |  | 1 | 二周 |  |
| 33 | 上回风过滤网 （治疗室1） |  | 3 | 二周 |  |
| 34 | 上回风过滤网 （治疗室2） |  | 3 | 二周 |  |
| 35 | 上回风过滤网 （过道） | 345*345*12 | 1 | 二周 |  |
| 36 | 上回风过滤网 （31隔离房） |  | 2 | 二周 |  |
| 37 | 上回风过滤网 （29隔离房） |  | 2 | 二周 |  |
| 38 | 上回风过滤网 （库房） |  | 2 | 二周 |  |
| 39 | 上回风过滤网 （谈话间） |  | 1 | 二周 |  |
| 40 | 上回风过滤网 （防辐射室） |  | 2 | 二周 |  |
| 41 | 上回风过滤网 （女值班室） |  | 4 | 二周 |  |
| 42 | 上回风过滤网 （男值班室） |  | 3 | 二周 |  |
| 43 | 上回风过滤网 （女更衣室） |  | 4 | 二周 |  |
| 44 | 上回风过滤网 （男更衣室） |  | 3 | 二周 |  |
| 45 | 上回风过滤网 （总值班室） |  | 3 | 二周 |  |
| 46 | 上回风过滤网 （主任办公室） |  | 4 | 二周 |  |
| 47 | 上回风过滤网 （医生办公室） |  | 4 | 二周 |  |
| 48 | 上回风过滤网 （新生儿办公室） |  | 13 | 二周 |  |
| 49 | 上回风过滤网 （医生值班室） |  | 8 | 二周 |  |
| 50 | 上回风过滤网 （更衣室） |  | 4 | 二周 |  |
| 51 | 上回风过滤网 （接洽谈话室） |  | 4 | 二周 |  |
| 52 | 新风机组初效过滤网1（设备层） | 595*595*46 | 14 | 每周 |  |
| 53 | 新风机组初效过滤网2（设备层） | 595*595*46 | 14 | 每周 |  |
| 54 | 新风机组初效过滤网（ICU） | 595*595*46 | 32 | 二周 |  |
| 55 | 新风机组初效过滤网（新生儿） | 590*590*90 | 16 | 二周 |  |
| 56 | 合计 |  | 407 |  |  |

更换材料

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 数量 (个) | 更换频率 (一年) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亚高效 过滤器 | 595*495*550*6p*25 | 4 | 一次 |  |
|  |  | 495*495*550*5P*25 | 2 | 一次 |  |
|  |  | 595*495*550*6P*25 | 40 | 一次 |  |
|  |  | 495*495*550*5P*25 | 32 | 一次 |  |
|  |  | 595*595*550*8P*25 | 8 | 一次 |  |
|  |  | 495*290*550*5P*25 | 12 | 一次 |  |
| 2 | 初效 过滤器 | 590*590*90 | 0.25 | 四次 |  |
|  |  | 245*1040 | 18 | 四次 |  |
|  |  | 545*545 | 9.5 | 四次 |  |
|  |  | 565*165 | 1 | 四次 |  |
|  |  | 930*245 | 0.75 | 四次 |  |
|  |  | 345*345 | 5.75 | 四次 |  |
| 3 | 机组初效 过滤器 | 595*495*46 | 2 | 四次 |  |
|  |  | 595*495*46 | 5 | 四次 |  |
| 4 | 合计 |  | 140 |  |  |

- 成都市第五人民医院2号楼洁净手术部（西区）：

- 维保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量（台） | 保养频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风机组 | PAU-01、02 | 2 | 每天 |  |
| 2 | 循环机组 | AHU-01---17 | 17 | 每天 |  |
| 3 | 强电 | xmk | 19 | 每天 |  |
| 4 | 弱电 | xmk | 19 | 每天 |  |
| 5 | 电极加湿器 |  | 17 | 每天 |  |
| 6 | 主机 | CSRAN1522-Q-B | 2 | 每天 |  |
| 7 | 主机配电柜 | XL-21 | 2 | 每天 |  |
| 8 | 循环水泵 | DFG125-315B- | 6 | 每天 |  |
| 9 | 水泵配电柜 | DFG125-315B- | 6 | 每天 |  |
| 10 | 合计 |  | 90 |  |  |

更换材料

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 数量 (个) | 更换频率 (一年) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室高效过滤器 | 1000*606*90 | 12 | 一次 |  |
|  |  | 490*610*90 | 6 | 一次 |  |
|  |  | 1000*490*90 | 6 | 一次 |  |
|  |  | 490*490*90 | 28 | 一次 |  |
|  |  | 1000*610*90 | 56 | 一次 |  |
|  |  | 460*870*90 | 8 | 一次 |  |
|  |  | 730*975*90 | 24 | 一次 |  |
| 4 | 高效 过滤器 | 630*630*80 | 38 | 一次 |  |
|  |  | 487*487*220 | 10 | 一次 |  |
|  |  | 320*320*220 | 11 | 一次 |  |
| 5 | 亚高效 过滤器 | 592*592*292 | 4 | 一次 |  |
|  |  | 592*492*292 | 10 | 一次 |  |
|  |  | 592*592*550*8P | 5 | 一次 |  |
|  |  | 592*492*550*6P | 36 | 一次 |  |
|  |  | 492*492*550*6P | 34 | 一次 |  |
|  |  | 492*292*550*5P | 12 | 一次 |  |
| 6 | 中效 过滤器 | 592*592*550*8P | 8 | 二次 |  |
|  |  | 592*492*550*6P | 46 | 二次 |  |
|  |  | 492*492*550*6P | 34 | 二次 |  |
|  |  | 492*292*550*5P | 12 | 二次 |  |
| 7 | 初效 过滤器 | 592*592*46 | 4 | 四次 |  |
|  |  | 592*492*46 | 10 | 四次 |  |
|  | 回风 过滤器 | 1040*245*12 | 60 | 每周 |  |
|  |  | 930*245 | 2 | 每周 |  |
|  |  | 1005*245 | 1 | 每周 |  |
|  |  | 845*245*12 | 1 | 每周 |  |
|  |  | 540*540*12 | 40 | 每周 |  |
| 9 | 排风 过滤器 | 345*345*12 | 31 | 每周 |  |
| 10 | 合计 |  | 549 |  |  |

- 成都市第五人民医院2号楼ICU重症监护室（西区）：

- 维保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量（台） | 保养频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调机组 | AHU--1 | 1 | 每天 |  |
| 2 | 强电 | xmk | 1 | 每天 |  |
| 3 | 弱电 | xmk | 1 | 每天 |  |
| 4 | 合计 |  | 3 |  |  |

更换材料项目

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 数量 (个) | 更换频率 (一年) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效 过滤器 | 630*630*80 | 29 | 一次 |  |
|  |  | 320*320*220 | 17 | 一次 |  |
| 2 | 亚高效 过滤器 | 592*492*292 | 8 | 一次 |  |
|  |  | 492*492*292 | 4 | 一次 |  |
| 3 | 中效 过滤器 | 492*492*46 | 4 | 二次 |  |
|  |  | 592*492*550*6P | 8 | 二次 |  |
|  |  | 492*492*550*6P | 4 | 二次 |  |
| 4 | 初效 过滤器 | 592*492*46 | 8 | 四次 |  |
|  |  | 592*492*46 | 10 | 四次 |  |
|  | 回风 过滤器 | 1150*330*12 | 13 | 四次 |  |
|  |  | 1148*328 | 1 | 四次 |  |
| 5 | 合计 |  | 106 |  |  |

- 成都市第五人民医院2号楼新生儿重症监护室（西区）：

- 维保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量（台） | 保养频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风机组 | AHU--1 | 1 | 每天 |  |
| 2 | 循环机组 | AHU--01 | 1 | 每天 |  |
| 3 | 强电 | xmk | 1 | 每天 |  |
| 4 | 弱电 | xmk | 1 | 每天 |  |
| 5 | 电极加湿器 | NDM3264 | 1 | 每天 |  |
| 6 | 合计 |  | 5 |  |  |

更换材料项目

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 数量 (个) | 更换频率 (一年) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效 过滤器 | 485*485*220 | 1 | 一次 |  |
|  |  | 320*320*220 | 19 | 一次 |  |
| 2 | 亚高效 过滤器 | 590*490*292 | 1 | 一次 |  |
| 3 | 中效 过滤器 | 590*490*550*6P | 5 | 二次 |  |
| 4 | 初效 过滤器 | 590*490*95 | 5 | 四次 |  |
|  |  | 592*492*46 | 10 | 四次 |  |
|  | 回风 过滤器 | 500*500*12 | 14 | 四次 |  |
| 5 | 合计 |  | 55 |  |  |

- 成都市第五人民医院（东区手术室）：

- 维保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量(台) | 保养频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调机组 | AHU--1 | 1 | 每天 |  |
| 2 | 室外主机 |  | 3 | 每天 |  |
| 3 | 自动控制 | AHU--1 | 1 | 每天 |  |
| 4 | 电极加湿器 | 32kg/h | 1 | 每天 |  |
| 5 | 合计 |  | 6 |  |  |

维护保养清洗项目

| 序号 | 维护内容 | 型号规格 | 数量(个) | 保养频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上回风过滤网 （手术室） | 372*821*12 | 3 | 二周 |  |
| 2 | 下回风过滤网 （手术室） | 402*402*12 | 4 | 二周 |  |
| 3 | 循环机组过滤网 | 372*821*12 | 2 | 二周 |  |
| 4 | 合计 |  | 9 |  |  |

更换材料

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 数量 (个) | 更换频率 (一年) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 594*490*90 | 2 | 四次 |  |
| 2 | 中效过滤器 | 592*490*534 | 2 | 二次 |  |
| 3 | 高效过滤器 | 610*305*300 | 8 | 一次 |  |
| 4 | 高效过滤器 | 485*458*220 | 1 | 一次 |  |
| 5 | 中效过滤器 | 590*580*90 | 2 | 二次 |  |
| 6 | 初效过滤器 | 595*495*550*6P*25 | 4 | 四次 |  |
| 7 | 回风过滤网 | 832*370*12 | 5 | 四次 |  |
| 8 | 排风过滤网 | 590*490*90 | 2 | 四次 |  |
| 9 | 合计 |  | 19 |  |  |

- 成都市第五人民医院西区营养科：

- 维保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量(台) | 保养频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调机组 | TAC0810CHK | 2 | 每天 |  |
| 2 | 空调机组 | AHU--1 | 2 | 每天 |  |
| 3 | 空调机组 | TSA100J | 1 | 每天 |  |
| 5 | 自动控制 | AHU--1 | 1 | 每天 |  |
| 6 | 电极加湿器 | 32kg/h | 1 | 每天 |  |
| 7 | 合计 |  | 7 |  |  |

更换材料

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 数量 (个) | 更换频率 (一年) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效过滤器 | 610*305*300 | 6 | 一次 |  |
| 2 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 3 | 四次 |  |
| 3 | 回风过滤网 | 500*320 | 6 | 四次 |  |
| 4 |  | 200*400 | 1 | 四次 |  |
| 5 | 合计 |  | 16 |  |  |