成都市第五人民医院
	序号
	申请科室
	设备名称
	数量
	国产或进口
	功能需求

	1
	急诊
	中央监控系统
	1
	国产
	配置≥19寸液晶屏幕，高分辨率彩色液晶
具备多种自由组网方式，可扩展
可同屏显示，方便同时监护多床位的重症病人
可进行双向一站式处理，具备多种病人管理模式。
配置无线网络AP节点

	2
	急诊
	车载监护仪
	2
	国产
	1.适用于成人、小儿、新生儿的监测。

2.≥5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。

3.防尘防水

4.内置锂电池供电，可进行持续监测。

5.内置电源接口，可以进行车载充电。

6.具有多导心电监护算法 ，可同步分析。

7.具备多种无创血压测量模式。

	3
	急诊
	移动心电图机+头部固定器
	2
	国产
	可提供数据接入
彩色触摸显示屏

加头部固定器
同步采集导联数：≤12个导联
内置锂电池

	4
	急诊
	转运呼吸机
	2
	进口
	适用于10公斤以上儿童及成人
气动电控驱动控制

呼吸频率连续可调
可快速切换有创/无创
内置电池，无须任何外部电源连接

防尘防水

具有报警功能
可使用大小铝合金氧气瓶

所有与氧气相关的接口均为公制接口

	5
	老年病
	自动体外除颤仪
	2
	国产
	1.应具备高便携性.              

2.应能承受在任何角度由一米高度跌落后仍完好无损 

  3.应具备充电完成的声光提示

  4.应具备明确的语音及图形提示

  5.具备成人、儿童/婴儿通用电极片

  6.电极表面有明确的黏贴方法示意图
7.锂锰电池，应能支持≥ 200次电击

8.具备红外接口可将数据发送至电脑

9.具备自检功能

10.有故障报警

  11.配备但不限于便携包，便携包能容纳额外的一块电池与电极片


调研03第二次挂网清单
