## 产品清单
调研14
项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求
11 | 泌尿外科 | 输尿管软镜 | 进口 | 1、视野范围≥80度，视野方向0度； 2、子弹头设计，利于尿道插入； 3、配置：纤维输尿管软镜、测漏器、消毒盒等
12 | 泌尿外科 | 可视穿刺经皮肾镜系统 | 进口 | 1.碎石清石安全、高效，达到创伤最小化。 2.适用于各种肾盂、憩室结石的治疗，以及小儿PCNL碎石术。 3.经皮肾镜（PCNL）及软镜术后残余结石的清除； 4.可进行肾囊肿穿刺、肾造瘘穿刺引导；以及精囊、阴囊检查与治疗。
13 | 泌尿外科 | 膀胱镜 | 国产 | 1.视向角：0°、30°、70°可选 2.工作长度：≤310mm 3.镜管直径：≥φ4.0mm 4. 详细配置见附件3
15 | 各科室 | 除颤仪 | 国产 | 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能
国产
国产
国产
国产
国产
16 | 各科室 | 静脉泵（单泵） | 国产 | 1.单通道（单泵），便携式，适用于床旁使用。 2.适用20ml、30ml、50ml标准注射器； 3.报警：有残留提示、阻塞报警、速率超范围报警、安装错误报警等； 4.内置电池，充电完成，无外接电源情况下可使用6小时及以上； 5.可固定于床旁、落地式输液架。
|  | 推注泵（单泵） | 国产
| 各科室 | 输液泵 | 国产 | 1.便携式，适用于床旁控制病人的输液流速用； 2.适用普通输液器、精密输液器等各种类型输液器的配置； 3.报警：有残留提示、阻塞报警、速率超范围报警、安装错误报警等； 4.内置电池，充电完成，无外接电源情况下可使用6小时及以上； 5.可固定于床旁、落地式输液架。
|  | 输液泵 | 国产
|  | 输液泵 | 国产
|  | 输液泵 | 国产
| 各科室 | 便携式转运注射泵 | 国产 | 1.注射泵为双通道（双泵），便携式，适用于床旁使用； 2.适用20ml、30ml、50ml标准注射器； 3.报警：有残留提示、阻塞报警、速率超范围报警、安装错误报警等； 4.内置电池，充电完成，无外接电源情况下可使用6小时以上； 5.可固定于床旁、落地式输液架。 6.能精确控制泵药量及速度 7.储电时间长，电池经久耐用 8.多种输液模式，能适合各种品牌的注射器 9.体积小，便于携带
|  | 双道注射泵 | 国产
|  | 双腔注射泵 | 国产
|  | 微量泵（2通道） | 国产
|  | 静脉泵（双泵） | 国产
18 | 肿瘤科 | 病床（医用） | 国产 | 具有起背功能，有防下滑功能，腿部（床尾）可抬起，手动摇杆，摇杆可收起。
| 各科室 | 病人转运车 | 国产 | 护栏下降、翻转可两档固定，一档可与床面齐平，作为急救、转运临时穿刺平台使用，一档可与床面形成90°垂直收纳，方便病人上下。适合转运急诊和急救患者 有床栏，可升降，能放置输液架及转运氧气瓶 转运平车头可抬高，有双向刹车
|  | 转运平车 | 国产
| 门诊 | 国产平车 | 国产 | 转运病人用，带护栏有安全带
| 风湿血液科 | 不锈钢晨间护理车 | 国产 | 三层不锈钢材质，带防水污物袋
| 各科室 | 不锈钢治疗车 | 国产 | 1、治疗车由不锈钢加厚管材制作而成，分为上下两层，整车具有抗冲击、承载强、光亮如新等优质特点。 2. 板材厚实，台面承重大。 3.配置有两个抽屉，静音滑轨，推拉顺畅，安静，无噪音，承载量大；拉取方便快捷 4.配置有两个360度旋转污物桶，方便收纳，不用时可摘离。 5.治疗车采用医用脚轮，静音，转动轻便。 6.产品额定承重≥60kg，上下台面各承重≥30kg。 配置不限于：抽屉两个，洗手液挂筐、锐器盒挂筐、分色垃圾桶2个等
|  | 治疗车 | 国产
|  | 医用推车 | 国产
|  | 医用推车 | 国产
| 各科室 | 医生专用清创治疗车 | 国产 | 1、手术清创车采用优质不锈钢材料，焊接而成，用料实在，外观平整，光滑美观。 2.漏斗形设计，方便操作，易于清洗。 3.不锈钢封闭式推拉设计，有效避免有菌污染，保持卫生干净。 4.进口超高级静音脚轮，双刹车，推送方便自如。 清创车主体1台、中控脚轮系统1个、转轮4个、推手1个、清创车车盖1个
|  | 清创车 | 国产
| 中西医结合科 | 国产发药车 | 国产 | 药盒大于等于55个，每个药盒有早、中、晚、睡前四格，侧面有污物桶方便分类存放垃圾；
| 康复科 | 可折叠陪伴床 | 国产 | 可折叠式陪伴床，外观为皮质，折叠后为单人沙发，打开后为单人陪伴用床
| 麻醉科 | 麻醉推车 | 国产 | 上部有扶手，配置五层抽屉，第一二层小抽两中抽一深抽，抽屉内3*3分隔片，两侧：隐藏式伸缩副工作台、网篮、洗手液支架、档案盒、锐器盒等；
| 介入室 | 移动式输液架 | 国产 | 不锈钢输液杆；带滑轮；高度可调节。
附件3
序号 | 名称 | 数量 | 单位
1 | 各型膀胱内窥镜 | 10 | 套
2 | 操作器 | 10 | 套
3 | 镜鞘 | 10 | 套
4 | 闭孔器 | 10 | 套
5 | 镜桥 | 10 | 套
6 | 清洗杆 | 10 | 套
7 | 进水接头 | 10 | 套
8 | 出水接头 | 10 | 套
9 | 导光束 | 10 | 套
10 | 软性钳 | 10 | 套
11 | 软性剪刀 | 10 | 套
12 | 密封帽 | 100 | 个