| 调研16 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求 |
| 1 | 放射科 | 3.0T磁共振 | 进口 | 包含但不限于以下功能： （1）DWI、DTI （2）灌注成像 （3）磁敏感成像 （4）ASL （5）MRS （6）4DMRA（全身血流成像） （7）三维容积成像 （8）BOLD-脑功能成像 （9）其他要求：磁共间屏蔽、精密空调、水冷机、稳压电源、高压注射器（原装进口） |