| 项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重症医学科 | ECMO管路血氧饱和度监测仪 | 进口 | 可完成对ECMO管路中血氧饱和度及红细胞压积的实时监测； 方便连接到现有ECMO体外循环管路； 无需实验室校对； 设备有内部充电电池供电，可满足至少2小时电池供电支持； 设备配置：迅速连接到ECMO体外循环管路血氧饱和度监测专用一次性连接件 |