## 2021年物资材料第二批招标清单
附件三：
2021年物资材料第二批招标清单
申请科室 | 包件号 | 包内序号 | 材料名称 | 功能需求 | 进口/国产 | 单位 | 采购限价（单位：元） | 备注
眼科 | 1 | 1-1 | 眼用全氟丙烷气体 | 玻切手术后进行眼内填充，通过充气性视网膜固定术治疗视网膜脱离，可通过玻璃体腔内注射，用以封闭视网膜裂孔，促进视网膜下液吸收；20g/瓶；无色透明；全氟丙烷≥99.8%；适用于超乳玻切一体机（爱尔康Constellation)。 | 进口 | 瓶 | 10800
|  | 1-2 | 气瓶支架 | 配套眼用全氟丙烷气体使用；不锈钢、圆形，用于固定气瓶保持垂直位置；适用于超乳玻切一体机（爱尔康Constellation)。 | 进口 | 个 | 2400 | 单次采购1个
|  | 1-3 | 减压阀 | 配套眼用全氟丙烷气体使用，主要用于全氟丙烷气体管路，进口压力和出口压力之差≤10psig。 | 进口 | 个 | 10500 | 单次采购1个
妇科 | 1 | 1-1 | 一次性使用治疗头套（宫颈） | 主要用于治疗宫颈炎；适用于超声波妇科治疗仪（海极星CZF300）。 | 国产 | 个 | 140
|  | 1-2 | 一次性使用治疗头套（外阴） | 主要用于治疗外阴白色病变；适用于超声波妇科治疗仪（海扶海极星CZF300）。 | 国产 | 个 | 160
|  | 1-3 | 医用超声耦合剂 | 专用的水性高分子凝胶制剂材料生产，具备和聚焦治疗传输相匹配的声速、声特性阻抗、声衰减系数斜率、粘稠度和PH值参数，稳定物理特性；采用特殊脱脂脱气，保证耦合剂本身无气泡，同时能够使高密度超声能量在传输过程中，损耗极低且不产生气泡，使能量达到目标区域，保证治疗的安全性和有效性；适用于超声波妇科治疗仪（海扶海极星CZF300）。 | 国产 | 个 | 3.5
| 2 | 2-1 | 超声治疗增强定位组件 | 含声窗定位球、适型隔离膜、真空脱气帽、体位护垫罩；适用于聚焦超声肿瘤治疗系统（海扶JC200D）；声窗定位球：声衰减（35℃），＜10%；适型隔离膜:渗透量在介质水液位高出120mm密封面时，小于15ml/min，辅助治疗定位及隔离介质水；真空脱气帽：密封性在真空度75kPa内匹配脱气头不泄露；体位护垫罩：样材的断裂强力≥10N。 | 国产 | 套 | 2600
生殖医学中心 | 1 | 1-1 | 精浆酸性磷酸酶检测试剂盒（对硝基酚磷酸法） | 检测精浆酸性磷酸酶活性；适用于精浆生化仪（SK6000）；不超过40人份/盒。 | 国产 | 人份 | 55
|  | 1-2 | 精浆中性α葡萄糖苷酶检测试剂盒（酵法） | 检测精浆中性α葡糖苷酶活性；适用于精浆生化仪（SK6000）；不超过40人份/盒。 | 国产 | 人份 | 100
|  | 1-3 | 精浆果糖检测试剂盒（酵法） | 检测精浆果糖含量；适用于精浆生化仪（SK6000）；不超过40人份/盒。 | 国产 | 人份 | 100
|  | 1-4 | 精浆锌检测试剂盒（PAR法） | 检测精浆锌含量；适用于精浆生化仪（SK6000）；不超过40人份/盒。 | 国产 | 人份 | 45
|  | 1-5 | 精浆柠檬酸检测试剂盒（酵法） | 检测精浆柠檬酸含量；适用于精浆生化仪（SK6000）；不超过40人份/盒。 | 国产 | 人份 | 110
|  | 1-6 | 精浆弹性硬蛋白酶检测试剂盒（酶联免疫法） | 检测精浆弹性硬蛋白酶活性；适用于精浆生化仪（SK6000）；不超过40人份/盒。 | 国产 | 人份 | 80
|  | 1-7 | 精子顶体酶活性检测试剂盒（BAPNA法） | 检测精子顶体酶活性；适用于精浆生化仪（SK6000）；不超过40人份/盒。 | 国产 | 人份 | 120
| 2 | 2-1 | 全自动生化反应杯 | 适用于精浆生化仪（SK6000），用于精浆生化检测。 | 不限制 | 个 | 6
|  | 2-2 | 全自动生化样品杯 | 适用于精浆生化仪（SK6000），用于精浆生化检测。 | 不限制 | 个 | 3
|  | 2-3 | 全自动生化试剂瓶 | 适用于精浆生化仪（SK6000），用于精浆生化检测。 | 不限制 | 个 | 5
检验科 | 1 | 1-1 | 新冠核酸检测室内质控物 | 假病毒，至少包含基因：ORF1ab、N；500ul或1ml；含低值、中值、高值质控物，有准确定量值优先；可以监测新冠核酸检测实验核酸提取、扩增实验全过程的精密度；适用于荧光定量PCR仪（天隆TL988）。 | 国产 | 支 | 600
| 2 | 2-1 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂（TPPA） | 1.凝集法，手工操作； 2.梅毒螺旋体抗体（化学发光法）阳性样本复检； 3.定量检测人血清或血浆中梅毒螺旋体抗体； 4.采用梅毒螺旋体明胶颗粒凝集实验：将梅毒的精制菌体成分包被在人工载体明胶粒子上，这种致敏粒子和样品中的梅毒螺旋体抗体进行反应发生凝集，产生粒子凝集反应； 5.有效期：贮存在2~8℃条件下，不超过100人份/盒； | 进口 | 人份 | 7 | 单次采购5000人份
手术室 | 1 | 1-1 | 自粘性有边型泡沫敷料 | 为多层软聚硅酮泡沫敷料；带泡沫层，减少压力；带聚氨酯层，减少摩擦力、剪切力；18*18cm、23*23cm、13*16cm、15*19cm、18.5*24cm等面积较大的规格； | 进口 | 张 | 410 | 单次采购100张