## 2021年物资材料第四批招标清单
附件三：
物资材料第四批招标清单（第二次挂网）
申请科室 | 包件号 | 材料名称 | 挂网规格型号、功能需求等 | 进口/国产 | 单位 | 采购限价
急诊科 | 1 | 血气生化八项测试卡片（干式电化学法） | 25卡片/盒，可检测项目（CG8+）：ph（酸碱度）、Pco2(二氧化碳分压）、p02（氧分压）、TC02（二氧化碳总量）、HC03（碳酸）、BE（剩余碱）、S02（氧饱和度）、Na（钠）、K（钾）、iCa(离子钙）、GLU（葡萄糖）、Hct(红细胞压积）、Hgb(血红蛋白）；适用于医院现有的手持式血液分析仪雅培i-STAT（型号：300-G） | 进口 | 卡片 | 61.2
重症医学 | 1 | 呼吸机流量传感器 | 5个/箱，可重复使用，适用人群：成人/儿童，适用于医院现有的呼吸机HAMILTON-C1 | 进口 | 个 | 2300
消化内科 | 1 | 一次性电极导管防护套 | 食管测压电极保护套，保护电极，避免消毒及交叉感染 ，防护套采用生物相容性聚乙烯材质；外宽4.3mm,孔径4.2mm，长度65cm；适用于医院现有的胃肠动力学检查系统ManoScan Motility System中的电极导管（型号MSC-1286）；对电极导管起保护作用。 | 进口 | 个 | 220
神经内科肌电图室 | 1 | 三头鳄鱼夹电极线 | 1.鳄鱼夹电极 2.香蕉插头 3.导线 4.屏蔽线 5.5针连接器组成 41*27mm*±0.5mm 2mm香蕉插头 导线φ1.2mm 7芯银箔丝 外径φ2mm 针数：5针 针脚度数2400 6.适用于医院现有的肌电图/诱发电位仪（型号：Keypoint9033A07) | 国产 | 根 | 900
| 2 | 一次性使用心电电极 | 1.适用于肌电图/诱发电位仪（型号：Keypoint9033A07) 2.由Ag/Agcl电极传感器、背衬（无纺布或海绵或聚氨酯或PET或聚乙烯）、医用导电胶、基衬材料组成。 3.适用于医院现有的肌电图/诱发电位仪（型号：Keypoint9033A07) | 国产 | 个 | 3
院感科 | 1 | 洗眼器 | 1.洗眼喷头：采用不助燃PC材质模，具有过滤泡棉及防尘功能； 2.防水阀门可自动关闭； 3.供水软管：不锈钢，长1500-2000mm 4.压力适中可控，不上眼，不生锈，操作方便 | 国产 | 个 | 600
超声医学科 | 1 | 细胞学活检针 | 25G*50-70mm，用于细胞穿刺细胞学检测；含配套耗材，如：耦合剂、探头套等 | 国产 | 根 | 300
病理科 | 1 | 人类SDC2基因甲基化检测试剂盒（荧光PCR法） | 10人份/盒；结直肠癌早筛；适用于医院现有的实时全自动荧光定量PCR分析仪（Cobasz480） | 国产 | 人份 | 620
|  | 粪便采集装置 | 一体式（盒装）；含采样杆、样品DNA保护液等；适用于病人采集粪便样本；结直肠癌早筛；适用于医院现有的实时全自动荧光定量PCR分析仪（Cobasz480） | 国产 | 人份 | 100
| 2 | 快速免疫组织化学显色试剂 | 肿瘤鉴别诊断；100T/盒，100人次/盒；快速免疫组化染色与诊断；适用于医院现有的冷冻切片机（徕卡CM1950） | 国产 | 次 | 280
|  | 一次性刀片（冰冻切片机） | 快速冰冻组织切片；50片/盒，窄刀片，单张刀片可以完成50个冰冻组织以及60个石蜡组织；术中快速冰冻免疫组化；适用于医院现有的冷冻切片机（徕卡CM1950） | 国产 | 盒 | 950
|  | 酸性品红染色液 | 鉴定肿瘤组织来源于纤维细胞、心机瘢痕灶、早期肝硬化等；2*10ml/套，可以染10次；术中快速冰冻染色；适用于医院现有的冷冻切片机（徕卡CM1950） | 国产 | 套 | 162
|  | 磷钨酸苏木精染色液 | 鉴定横纹肌瘤、横纹肌肉瘤、含有肌细胞的混合性中胚层肿瘤等 规格：100ml/瓶，可染10次；术中快速冰冻染色；适用于医院现有的冷冻切片机（徕卡CM1950） | 国产 | 瓶 | 260
|  | 苏丹III染色液 | 鉴别发生脂肪变性组织与挖空细胞 规格：2*20ml/套 可染10次；术中快速冰冻染色；适用于医院现有的冷冻切片机（徕卡CM1950） | 国产 | 套 | 300
|  | 嗜铬细胞染色液（Giemsa改良法） | 肾上腺髓质，肾上腺外的嗜铬细胞瘤可发生于自颈动脉体至盆腔的任何部位 规格：A液1*25ml，B液1*500ml,可染20次-30次/套；术中快速冰冻染色；适用于医院现有的冷冻切片机（徕卡CM1950） | 国产 | 套 | 300
|  | 弹性纤维染色液（Gomori醛复红染色） | 皮肤组织增生及变化，呼吸道支气管扩张，老年性肺气肿纤维断裂、变性或萎缩，心血管的心内膜弹性纤维异常增生症和高血压小动脉的异常增生，动脉粥样硬化弹性纤维的崩解、断裂与消失；肾脏组织和肿瘤组织中的纤维病变等 规格：4*20ml/套，可以染20次；术中快速冰冻染色；适用于医院现有的冷冻切片机（徕卡CM1950） | 国产 | 套 | 348
|  | 肥大细胞染色液（甲苯胺蓝） | 皮肤、骨骼、淋巴结、内脏及单核-巨噬细胞系统中以肥大细胞异常增生为特征的疾病；适用于医院现有的冷冻切片机（徕卡CM1950） 规格：2*20ml/套 ，可染20次；术中快速冰冻染色 | 国产 | 套 | 360
| 3 | CYP2C19基因多态性检测试剂盒 | 为通过CYP2C19代谢的各类药物提供遗传因素相关的用药指导；适用于医院现有的实时全自动荧光定量PCR分析仪（Cobasz480） | 国产 | 人份 | 360
|  | CYP2C9和VKORC1基因多态性检测试剂盒 | 为华法林等药物提供基因层面的用药指导，精确计算华法林初始用药剂量；适用于医院现有的实时全自动荧光定量PCR分析仪（Cobasz480） | 国产 | 人份 | 360
|  | ApoE和SLCO1B1基因多态性检测试剂盒 | 为他汀类药物用药提供基因层面的用药指导，筛选他汀类药物降脂效果理想且肌毒性等副作用风险较小的患者；适用于医院现有的实时全自动荧光定量PCR分析仪（Cobasz480） | 国产 | 人份 | 633
|  | 人类白细胞抗原B位点1502基因检测试剂盒 | 为癫痫患者在服用卡马西平时提供用药指导，筛选出携带HLA-B*1502基因的患病人群，以免造成严重的不良反应；适用于医院现有的实时全自动荧光定量PCR分析仪（Cobasz480） | 进口 | 人份 | 500
| 4 | 免疫显色试剂(DAB染色液) | 用于免疫组化，试验过程中对人体组织样本进行染色，为病人诊断提供依据；适用于医院现有的全自动免疫组化染色机（LEICA BOND III） | 不限制 | 套 | 11700
|  | 免疫显色试剂（可开展红染） | 用于免疫组化，试验过程中对人体组织样本进行染色，为病人诊断提供依据；适用于医院现有的全自动免疫组化染色机（LEICA BOND III） | 不限制 | 套 | 5850
|  | 清洗液(浓缩冲洗液) | 用于免疫组化，试验过程中对人体组织样本进行染色，为病人诊断提供依据；适用于医院现有的全自动免疫组化染色机（LEICA BOND III） | 不限制 | 瓶 | 14178
|  | 脱蜡液 | 用于免疫组化，试验过程中对人体组织样本进行染色，为病人诊断提供依据；适用于医院现有的全自动免疫组化染色机（LEICA BOND III） | 不限制 | 瓶 | 840
|  | 免疫组化抗原修复缓冲液（预处理缓冲液1) | 用于免疫组化，试验过程中对人体组织样本进行染色，为病人诊断提供依据；适用于医院现有的全自动免疫组化染色机（LEICA BOND III） | 不限制 | 瓶 | 1065
|  | 免疫组化抗原修复缓冲液（预处理缓冲液2) | 用于免疫组化，试验过程中对人体组织样本进行染色，为病人诊断提供依据；适用于医院现有的全自动免疫组化染色机（LEICA BOND III） | 不限制 | 瓶 | 1065
|  | Bond试剂针清洁盒 | 用于免疫组化，试验过程中对人体组织样本进行染色，为病人诊断提供依据；适用于医院现有的全自动免疫组化染色机（LEICA BOND III） | 不限制 | 套 | 18000
|  | 打印标签纸和色带 | 用于免疫组化，试验过程中对人体组织样本进行染色，为病人诊断提供依据；适用于医院现有的全自动免疫组化染色机（LEICA BOND III） | 不限制 | 盒 | 10500
| 5 | 结核分歧杆菌复合群核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 结核杆菌复合群核酸检测；适用于医院现有的实时全自动荧光定量PCR分析仪（Cobasz480） | 国产 | 人份 | 180