成都市第五人民医院

手术麻醉系统升级市场调研参数

随着我院信息化建设的日趋完善，电子病历系统的逐步建立，手麻系统上线运行，我院的信息化建设又迈上了新的台阶。但目前围术期临床信息系统还未能建立完善，尤其门诊胃肠镜及产科手术室的麻醉系统尚未建立，目前全国大部分三甲医院早已完成此系统的建设，这已经成为当前医疗信息系统发展的必然趋势。同时为满足医院电子病历五级评审，现从以下几个方面提出临床手术麻醉信息系统的升级需求。

| 序号 | 产品名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 一、手麻系统（点位增加） |  |  |
| 1 | 手麻系统 | 增加工作点位：胃肠镜、1号楼、2号楼、产科麻醉间等 |
| 二、手麻系统升级（电子病历5级版本） |  |  |
| 2 | ICD-9手术名称报表 | 增加手麻系统中ICD-9手术名称报表 |
| 3 | 导出数据功能改进 | 导出数据时需可以分割 |
| 4 | 开放输血系统接入端口 | 可与输血系统接入，方便急救用血申请及填写流程 |
| 5 | 数据集成网关 | 数据采集平台能够对接HIS、LIS、PACS、急诊信息系统等，获取患者信息 |
| 6 | 临床科研数据库 | 链接科研数据库，为临床科研开放 |
| 7 | 增加电子病历5级手麻功能 | 按电子病历5级标准升级手麻系统 |