设 备 参 数 要 求

| 序号 | 科室名称 | 申请项目名称 | 国产或进口 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 参数需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产科 | 陪伴椅 | 国产 | 15 | 600 | 9000 | 1.规格：≧长1910*宽650*高570mm（展开）， ≧长750*宽650*高910mm（折叠） 2.要求：皮质软垫，颜色风格可选。展开成床，折叠成椅。展开气动缓释下降功能。可配置病区通用锁具，一把专用钥匙控制楼层所有陪护椅，白天关闭，夜晚打开。 3.配置（且不限于）：双面静音脚轮2个，扶手套2个，可拆洗座椅布套1套 4.交货期：在合同签订后30日以内交货。延迟到货则按成交总价的0.5%/天作为违约金支付给采购人。 5.质保期：3年，自全部货物安装完毕且验收合格之日起计算。 6.售后服务： 6.1提供售后服务承诺，维修响应时间2小时，24小时内到达现场维修。 6.2质保期外终身维护，设备故障维修只收取零配件费用，免收人工等其他费用。若涉及零配件及易耗品，投标时投标人需提供原厂零配件及易耗品报价清单（市场价格下降时按市场最低价执行）。 |
| 2 | 甲状腺乳腺外科 | 陪伴椅 | 国产 | 4 | 600 | 2400 |  |
| 3 | 全科医学科 | 陪伴床 | 国产 | 1 | 600 | 600 |  |
| 4 | 妇产科特需病房 | 陪护用折叠床 | 国产 | 15 | 2000 | 30000 | 1.主要用途：特需病房陪护休息用 2.大小：拉开后床长：200CM左右 宽85-105CM左右 高90CM左右 3.颜色：深灰/浅灰色 带抱枕 4.材质：布艺 5.坐睡两用，床架结实，经久耐用，回弹高密度海绵7CM或5CM高密度海绵+2CM乳胶，不易塌陷 6.可折叠，透气防潮，防水面料，静音滑轮，不易脱落 7.五年质保，自全部货物安装完毕且验收合格之日起计算。 8.交货期：在合同签订后30日以内交货。延迟到货则按成交总价的0.5%/天作为违约金支付给采购人。 9.售后服务： 9.1提供售后服务承诺，维修响应时间2小时，24小时内到达现场维修。 9.2质保期外终身维护，设备故障维修只收取零配件费用，免收人工等其他费用。若涉及零配件及易耗品，投标时投标人需提供原厂零配件及易耗品报价清单（市场价格下降时按市场最低价执行）。 |