## 2021年物资材料第十三批招标清单
附件三：
2021年物资材料第十三批招标清单
申请科室 | 包件号 | 材料名称 | 挂网规格型号、功能需求等 | 进口/国产 | 单位 | 采购限价 （单位：元） | 备注
教务科 | 1 | 听诊器（定制) | 听头材质：医用合金 听诊膜片：悬浮可调震动膜 耳挂材质：不锈钢 适用人群：一般内外科、妇产科、儿科、全科等临床科室医师 个性定制：听诊器刻字：国家级首批住培基地、成都市第五人民医院赠送 | 国产/进口 | 个 | 290 | 单次采购111个
麻醉 | 1 麻醉手术中心 | 一次性使用无菌气雾式给药器 | 困难气道气管插管前喉咽部喷洒局麻药物。由连接座帽、连接座、导管、导丝、喷头座、喷头和配药用注射器组成。喷洒式，无菌，一次性使用。适用人群：通用型。 | 国产 | 只 | 40
| 2 疼痛病区 | 富血小板血浆（PRP）管 | 用于分离全血中的富血小板血浆（PRP）进行注射治疗术。富血小板血浆（PRP）管：PVC材质，内层仿生膜，圆底，有刻度，连盖，9ml，一次性使用 | 国产 | 套 | 1680
眼科 | 1 | 脱细胞异体真皮 | 作为人体真皮缺损的替代和修复使用。 1.材质：取材于人体捐献的皮肤，原料来源于健康人体的皮肤组织，去表皮、脱细胞、无细菌生长、无毒性、无刺激性、组织相容性好、无免疫排斥反应，外观呈乳白色、有弹性、质地柔软、不断裂的组织工程学材料，以湿润状态提供，内包装中含生理盐水。乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒检查为阴性。 2.形状：平片状、圆孔状或网孔状，基底膜面（光洁面），真皮面（粗糙面）； 3.其他要求：常温运输，4-8℃条件下储存。 4.规格：厚度≥1.0mm,面积1cm2-900cm2,规格：2cm*3cm等规格。 | 国产 | cm2 | 420
| 2 | 医用冷疗贴（含睑刷） | 主要用于眼部冷敷治疗，双面开设计；生物水凝材质，婴儿孕妇可使用；配合眼科电动手柄进行深度清洁按摩，舒缓干眼症状，手柄转速可调：0-3000r/min；采用100%纯棉材质，水凝胶填充，包装大小≤11*14*2.5cm，无特殊要求。 | 国产 | 片 | 28 | 单次采购2000片
|  | 烫熨治疗贴 | 主要用于眼部熨烫治疗；二类医疗器械，安全高效；温度恒定，无任何添加剂；材质采用医用无纺布，包装大小≤12*13*5.5cm，无特殊要求。 | 国产 | 片 | 30 | 单次采购2000片
|  | 4-松油醇棉片 | 精准杀螨，抑制螨虫增殖；材质采用100%纯棉，使用植物提取物，包装大小≤6.5*8.5*2.5cm，无特殊要求。 | 国产 | 盒 | 160 | 单次采购100盒
|  | 医用冷敷雾化眼罩 | 主要用于病人眼部雾化熏蒸治疗；雾化眼罩贴合度高；采用医用硅胶材质，包装大小≤19*9.8*12cm，无特殊要求。 | 国产 | 个 | 30 | 单次采购800个
中医肛肠科 | 1 | 一次性使用开环式微创肛肠吻合器 | 用于“混合痔痔伴直肠黏膜脱垂”手术使用，主要由钉砧组件，钉头组件，把手组件以及附件（PC）组成。吻合器切刀应锋利，不得有卷刃、崩刃，吻合后的吻合口应能承受不小于3.6 kPa压强，其包装封口剥离强度为0.1N/mm～0.5N/mm。无菌，EO灭菌后的EO残留量应不大于10μg/g.一次性耗材。规格：31mm、33mm、36mm等全型号/。适用人群：成人/通用型/ | 国产 | 套 | 2800
| 2 | 自动弹力线痔疮套扎吻合器 | 用于“混合痔痔伴直肠黏膜脱垂”手术使用，一次性耗材，平滑发射头，配3个弹力线环，适用人群：成人/通用型/ | 国产 | 套 | 2650
| 3 | 一次性使用换药包 | 供临床换药用。含2治疗巾、2塑料镊子（尖）、8碘伏棉球、1弯盘、4纱布，无菌。 | 国产 | 套 | 4
皮肤科 | 1 | 多效焕颜精华液（长效修复耗材） | 具有抗氧化、清除自由基、美白淡斑、提亮肤色、改善肤质、防止色沉、高效补水、长效锁水的作用。由传明酸、虾青素、4D透明质酸、维生素C乙基醚、银耳异聚多糖组成，30ml/支。 | 国产 | 支 | 398
| 2 | 透明质酸钠复合溶液 | 该产品用于皮内真皮层注射填充，以纠正颈部中重度皱纹和改善皮下胶原萎缩。产品由预灌封注射器，不锈钢注射针（规格为30G）和封装在预灌封注射器中的复合溶液组成。复合溶液主要由透明质酸钠、L-肌肽、甘氨酸、丙氨酸、脯氨酸、维生素B2和注射用水组成。1.5ml/支；2.5ml/支。 | 国产 | 支 | 1600
| 3 | 复合酸换肤套组（一次性使用护理包） | 用于：1.中重度痤疮的治疗；2.改变色素暗沉；3.改善皮肤老化，细纹，皱纹，改善肤质；4.毛周角化病，皮肤淀粉样变等皮肤病的剥脱治疗。由水杨酸、杏仁酸组成，规格:15g/支。 | 国产 | 盒 | 580
| 4 | 医用冷敷贴（Ⅱ型活性多肽修复型） | 适用于面部激光，光子嫩肤术后受损面部皮肤的辅助修复和护理；敏感性面部皮肤轻度日晒伤等皮肤屏障受损的辅助治疗；面部痤疮，脂溢性皮炎，接触性皮炎，激素依赖性皮炎的辅助治疗。凝胶层是由多肽类（寡肽1；寡肽3）、植物淄醇类（马齿苋及青刺果提取物）及透明质酸钠组成，活性多肽修复型，规格:25g/盒。 | 国产 | 盒 | 192
神经内科 | 1 | 镍钛支架系统 | 是由一个输送系统和一个自膨式支架组成。其中输送系统是为了将自膨式支架输送到颈动脉血管系统中而设计的快速交换（RX）系统；材料是由镍钛合金管切割而成的柔性管状假体；为直筒自动锥型开环支架，型号：6-9*30-40mm。 | 进口 | 根 | 11450
| 2 | 导丝 | 供普通血管内使用，包括神经血管系统和周围血管系统。可对导丝进行扭转操作，以便对诊断导管或治疗导管进行选择性放置；可控导丝，芯丝材料为304 不锈钢，近端部分涂有聚四氟乙烯（PTFE）；标称直径0.014'，标称长度200-300cm；不同硬度支撑力的性能选择 | 进口 | 根 | 2208
| 3 | 外周支架和输送器 | 是由一个自膨式外周支架和一个输送系统组成。其中输送系统是为了将自膨式支架输送到颈动脉血管系统中而设计的；材料是由镍钛记忆合金而成，不透射线标记材料为钽金属；为直型和锥型开环支架6-8*40mm，7-10*40mm | 进口 | 根 | 10285
| 4 | 颈动脉支架系统 | 是由一个输送系统和一个自膨式支架组成。其中输送系统是为了将自膨式支架输送到颈动脉血管系统中而设计的快速交换（RX）系统；材料是由镍钛合金管切割而成的柔性管状假体；为锥型闭环支架，锥形闭环直径9mm-7mm 支架长度40mm输送系统长度136cm，锥形闭环直径8mm-6mm 支架长度40mm输送系统长度136cm | 进口 | 根 | 13000
| 5 | 栓子捕获钢丝系统 | 该产品由栓子捕获钢丝组件、释放鞘、回收鞘、扭转/锁定器械、过滤网篮导入器、可撕脱的导丝导入器组成。钢丝组件中钢丝由带PTFE涂层的304L不锈钢组成，钢丝支柱标记带为90%/10%的铂铱合金，钢丝篮筐由镍钛合金组成，型号5mm,6mm | 进口 | 根 | 15210
| 6 | 球囊扩张导管 | 该产品带有DURALYN可扩张球囊的导管，导管采用了Rapia Exchange设计，包括单个扩张内腔和一个远端导丝腔。球囊内有两个不透X线的标记带（铂铱合金）表示球囊的扩张部分，可帮助放置球囊；材料是由聚酰胺12Vestamid L2101F；颈动脉狭窄位置 型号：4-7*20-40mm | 进口 | 根 | 4005
| 7 | 灌注导管 | 本导管用于将各种诊断器械，治疗栓塞用器械和治疗药剂注入血管系统，并可用于外周和冠状血管系统的超选择性血管造影。主要由导管和导管座组成。产品外表面有亲水涂层，内部有PTFE涂层。导管体部的远端部分不透X线，远端有一个标记带，材料为铂钨合金。有2.1F及2.3F | 进口 | 根 | 4732
| 8 | 输送导管系统 | 用于所有神经介入手术通路建立，为后续治疗提供稳固系统，可进入颅内；外径18F，内径6F，长度80/90/100cm，头端形态直头/弯头，针对不同路径不同术式提供多种选择 | 进口 | 根 | 10300
| 9 | 抗栓塞远端保护装置（独立导丝） | 是一种临时性经皮腔内过滤系统,用于俘获颈动脉内经皮腔内血管成形术和支操作过程中产生的栓子物质；支撑结构材料是用镍钛合金、滤膜为尼龙膜，保护伞直接7.2mm 输送系统长度190cm，保护伞直接5mm 输送系统长度190cm；本产品为独立导丝系统，且不需单独再加用导丝 | 进口 | 根 | 15675
| 10 | 颅内取栓支架 | 是由一个推送杆和一个自膨式支架组成。其中推送杆是为了将自膨式支架输送到颅内动脉血管取血栓 ；材料是由镍钛合金管切割而成的柔性管状假体；为卷曲直型闭环支架 | 进口 | 根 | 32124
呼吸科 | 1 | 聚乙烯醇栓塞微球（蓝色型） | 适用于富血管型实质型器官恶性肿瘤的栓塞治疗。永久栓塞剂适用于肿瘤的栓塞，栓塞剂应具备不可被人体吸收，不易堵塞微导管等特点。聚乙烯醇栓塞微球（蓝色型）不仅具有栓塞功能，还能加载大量化疗药物，栓塞后在肿瘤末端缓慢释放化疗药物，增进肿瘤局部治疗效果。全系列规格：100-300um，300-500um，500-700um，700-900um，900-1200um | 国产 | 瓶 | 19800
耳鼻咽喉头颈外科 | 1 | 花粉阻隔剂 | 治疗过敏性鼻炎的功能性敷料，可随时携带；6g/支，适应人群：通用型 | 国产 | 支 | 158
妇产科 | 1 | 耻骨后经阴道前壁尿道悬吊器 | 作为一种尿道下悬吊带治疗尿道运动过度和/或括约肌功能障碍引起的女性压力性尿失禁用。由植入物组件和导引杆组成。植入物组件包括网片、网片外鞘及穿刺套管；导引杆由导针和手柄构成。网片由拉伸的聚丙烯纤维编织而成，制造材料为不可吸收的普利灵聚丙烯及酞菁蓝。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。经耻骨，无张力，吊带长45cm*1.1cm。 | 进口 | 个 | 10300
| 2 生殖医学中心 | 子宫内授精导管 | 用于宫腔内人工授精手术需求，根据患者宫颈位置情况，可有适应的型号选择，以确保顺畅通过宫颈，减少对内膜的损伤。由导管、控制环组成。导管：尼龙；控制环：硅胶材质。前端开口，近端漏斗式设计，可直接连接标准鲁尔滑动式注射器，可根据需求塑形。环氧乙烷灭菌，一次性使用。全系列全型号。 | 进口 | 根 | 180
儿科 | 1 | 活性银离子抗菌液 | 能够显著抑制和杀灭细菌、病毒等常见微生物，由银离子抗菌水溶液和腔道给药器组成；规格：20ml/盒，液体，适用人群：通用型 | 国产 | 盒 | 25
骨科 | 1 | 高频内窥镜手术电极 | 颈椎用电极、腰椎用电极，规格：全系列全型号。灭菌，一次性使用。与椎间孔镜系统-椎间孔镜(FX6342208C)配合使用。 | 国产 | 根 | 8321
| 2 人工韧带及附件类 | 人工韧带 | 满足韧带重建使用，人工韧带由聚对苯二甲酸乙二醇酯制成，规格：长度350-375mm，纤维束100束，双束抗压力2700N等，全型号。灭菌包装，一次性使用，适用人群：通用。 | 国产/进口 | 根 | 34900
|  | 人工韧带及附件-螺钉 | 满足韧带重建使用，螺钉由符合ISO5832-3标准规定的钛合金材料制成，表面无着色，规格：直径7-9mm*长度25mm等全型号。灭菌包装，一次性使用，适用人群：通用。 | 国产/进口 | 个 | 2500
|  | 人工韧带及附件-U型钉 | 满足韧带重建使用，U型钉由符合ISO5832-3标准规定的钴铬合金材料制成，规格：直径8mm*长度20mm。灭菌包装，一次性使用，适用人群：通用。 | 国产/进口 | 个 | 2500
| 3 肘关节假假体 | 肘关节假假体-桡骨胶体 | 用于关节置换中肘关节假体；桡骨假体由符合ISO5832-12的钴铬钼合金材料和符合ISO5834-2中I型要求的超高分子量聚乙烯材料；规格：桡骨柄:长度L50±2mm，支架D9±0.5mm，直径长度d10±0.5mm，灭菌包装，一次性使用，适用人群：通用。 | 进口 | 套 | 20800
|  | 肘关节假假体-肱尺关节假体 | 用于关节置换中肘关节假体；肱尺关节假体包含肱骨部件、尺骨部件、锁定螺钉、滑动轴、限位帽和减震垫；肱骨部件和尺骨部件材料由符合ISO5832-4要求的钴铬钼合金材料制成，锁定螺钉由符合ISO5832-3要求的钛合金（Ti6A14V)材料制成，滑动轴由符合ISO5832-12要求的钴铬钼合金材料制成，限位帽和减震垫由ISO5834-2中I型要求的超高分子量聚乙烯材料制成；规格：全系列全型号，灭菌包装，一次性使用，适用人群：通用。 | 进口 | 套 | 55000
| 4 全肘关节假体 | 全肘关节假体 | 初次肘关节置换及翻修，创伤性关节炎及风湿性关节炎，以及创伤重建；由尺骨干、肱骨干以及其替换部件组成，其中尺骨干与铰链钉内钉由符合ISO5832-3标准要求的钛合金材料制成，其中肱骨干中段为化学成分符合ISO5832-2标准要求的纯钛材料经烧结工艺处理后纯钛珠多孔涂层，肱骨干经烧结工艺处理后化学成分符合ISO5832-3标准要求显微组织等于或优于A24级，尺骨干中段为化学成分符合ISO5832-3标准要求的钛合金材料经等离子喷涂的多孔涂层，替换部件铰链钉外钉由ISO5832-12标准要求的钴铬钼合金材料制成，替换部件衬套由GB/T19701.2中II型要求的超高分子量聚乙烯材料制成；规格：全系列全型号，灭菌包装，一次性使用适用人群：通用。 | 进口 | 套 | 21043
| 5 脊柱内固定器钉棒系统 | 脊柱内固定器钉棒系统 | 一套：四钉两棒一个融合器；经椎间孔镜镜下及通道下（Mistlif)融合术用。由多轴复位螺钉及提拉螺钉构成，钛合金材质，直径6.5x35mm-50mm,连接杆5.5x35mm-150mm、螺塞5.5mm。适用人群：成人/通用型。非灭菌。 | 国产 | 套 | 60000
| 6 椎间融合器 | 椎间融合器-腰椎融合器（腰椎后路用） | 用于腰椎后路椎体间融合术，规格：高8-14mm*宽9mm*长22-29mm等全型号全规格。 | 国产 | 个 | 8000
|  | 椎间融合器-腰椎融合器（侧前方入路用） | 用于侧前方入路行椎体间融合术，规格：10-16mm*8mm*长32-36mm等全型号全规格。 | 国产 | 个 | 29000
心内科 | 1 | 经皮主动脉瓣置换系统（经导管主动脉瓣膜系统） | 经皮主动脉瓣置换术（TAVI）使用；含导管鞘套件、瓣膜球囊扩张导管、瓣膜；环氧乙烷灭菌，一次性使用；适用人群：成人/通用型；瓣膜：选配输送系统。 | 国产/进口 | 套 | 210000
| 2 | 经导管植入式无导线起搏系统 | X射线下指导经皮操作植入治疗用，由植入式脉冲发生器和传送导管构成；用于病窦综合征或严重房室传导阻滞患者，右心室起搏，单腔，VVI起搏模式，标准接口。 | 进口 | 台 | 158000
| 3 | 皮下植入式心律转复除颤器 | X射线下指导经皮操作植入治疗用，由脉冲发生器和扭矩扳手组成。包括皮下植入式心脏除颤电极导线、程控仪和皮下电极导入器。单腔，抗核磁，尺寸：69.1*83.1*12.7mm， 适用人群：通用型。 | 进口 | 台 | 168000
| 4 | 球囊扩张导管（肺狭球囊） | 肺动脉瓣/主动脉瓣球囊扩张使用，球囊直径*长度（根据术中造影选择），适用人群：成人/通用型，环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 进口 | 根 | 7780