## 2021年物资材料第十五批招标清单
附件三：
2021年物资材料第十五批招标清单
申请科室 | 包件号 | 材料名称 | 挂网规格型号、功能需求等 | 进口/国产 | 单位 | 采购限价
病理科 | 1 | CYP2C19基因多态性检测试剂盒（荧光PCR法） | 本试剂盒可定性检测CYP2C19*2（G>A）、CYP2C19*3(G>A)、CYP2C19*17(C>T)基因位点的多态性；适用于实时荧光定量罗氏Z480 | 国产 | 人份 | 360/人份
|  | CYP2C9和VKORC1基因多态性检测试剂盒（荧光PCR法） | 本试剂盒可定性检测CYP2C9*2、CYP2C9*3（分别对应CYP2C9基因430C>T和1075A>C）、VKORC1基因-1639G>A基因位点的多态性；适用于实时荧光定量罗氏Z480 | 国产 | 人份 | 360/人份
|  | ALDH2基因突变检测试剂盒 （PCR-荧光探针法） | 本试剂盒可定性检测ALDH2*2基因位点的多态性；适用于实时荧光定量罗氏Z480 | 国产 | 人份 | 200/人份
|  | 人Y染色体AZF区微缺失核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 本试剂盒可检测Y染色体四个AZF区8个STS位点(AZFa:sy84、sy86;AZFb:sy127、sy134;AZFc:sy254、sy255;AZFd:sy145、sy152)进行缺失与否的定性检测；适用于实时荧光定量罗氏Z480 | 国产 | 人份 | 420/人份
|  | 乙型肝炎病毒前C区1896位点基因突变检测试剂盒（荧光PCR法） | 本试剂盒可定性检测已确诊乙型肝炎病毒感染患者携带乙型肝炎病毒前C区1896基因位点的突变；适用于实时荧光定量罗氏Z480 | 国产 | 人份 | 280/人份
|  | 乙型肝炎病毒BCP区1762/1764位点基因突变检测试剂盒（荧光PCR法） | 本试剂盒可定性检测已确诊乙型肝炎病毒感染患者携带乙型肝炎病毒BCP区1762/1764基因位点的联合突变；适用于实时荧光定量罗氏Z480 | 国产 | 人份 | 560/人份
|  | CYP2D6*10、CYP2C9*3、ADRB1(1165G>C)、AGTR1(1166A>C)、ACE(I/D)检测试剂盒（PCR-熔解曲线法） | 本试剂盒可定性检测CYP2D6*10、CYP2C9*3、ADRB1(1165G＞C)、AGTR1(1166A＞C)、 ACE(I/D)基因位点的多态性；适用于实时荧光定量罗氏Z480 | 国产 | 人份 | 712元/人份
| 2 | 乙型肝炎病毒耐药基因突变检测试剂盒（PCR-测序法） | 1.检测乙肝病毒的6大治疗药物的20多种耐药突变，P区A-H共8大基因型；2.检测病毒基因组RT逆转录区143-280密码子的400多个碱基含204V突变位点；3.适用于血清或者血浆样本；4.低至20ng的DNA起始量；5.20人份/盒；适用于实时荧光定量PCR仪、罗氏Cobas z480、life 3500DX测序仪 | 国产 | 人份 | 413元/人份
|  | 乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法） | 1.灵敏度：最低检测下限为20IU/ml；2.线性范围：定量检测范围为50IU/ml-5.0×108IU/ml；3.精密度：提取高、低浓度的HBV样本，提取产物通过乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒（PCR荧光探针法）检测，每个样本重复检测20次，CV值均≤5%；提取20IU/ml HBV样本，提取产物通过乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒（PCR荧光探针法）检测，重复检测20次，阳性检出率高于95%；4.32人份/盒；适用于实时荧光定量PCR仪、罗氏Cobas z480、life 3500DX测序仪 | 国产 | 人份 | 210元/人份
|  | 乙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒(PCR荧光法) | 1.灵敏度：最低检测量为103IU/ml；2.特异性：检测非乙型肝炎病毒样本特异性100%；3.精密性：一份弱阳性的标本连续重复10次检测，其CT值的CV值小于10%；4.32人份/盒；适用于实时荧光定量PCR仪、罗氏Cobas z480、life 3500DX测序仪 | 国产 | 人份 | 70元/人份
|  | 病理级石蜡 | 1.鳞片状，熔蜡速度快；2.能良好保持细胞形态结构，保持细胞内抗原和遗传物质，保证免疫组化和分子检测结果稳定性；3.韧性好，切片平整、连片性好；4.纯度高，无气味，不堵塞脱水机管道；5.染色时容易脱蜡，有助于得到理想的着色效果.6.1kg袋*10袋/箱；适用于实时荧光定量PCR仪、罗氏Cobas z480、life 3500DX测序仪 | 进口 | 袋 | 210元/袋
|  | 组织固定液 | 1.液体中有效成分为福尔马林浓度为4%；2.PH值为7.0-7.2，呈中性；3.对组织内抗原、核酸具有良好的固定作用；4.5L×4桶/箱；适用于实时荧光定量PCR仪、罗氏Cobas z480、life 3500DX测序仪 | 国产 | 桶 | 162.5元/桶
眼科 | 3 | 医用冷疗贴（含睑刷） | 主要用于眼部冷敷治疗，双面开设计；生物水凝材质，婴儿孕妇可使用；配合眼科电动手柄进行深度清洁按摩，舒缓干眼症状，手柄转速可调：0-3000r/min；采用100%纯棉材质，水凝胶填充，包装大小≤11*14*2.5cm，无特殊要求。 | 国产 | 片 | 28元/片
|  | 烫熨治疗贴 | 主要用于眼部熨烫治疗；二类医疗器械，安全高效；温度恒定，无任何添加剂；材质采用医用无纺布，包装大小≤12*13*5.5cm，无特殊要求。 | 国产 | 片 | 30/片
|  | 4-松油醇棉片 | 精准杀螨，抑制螨虫增殖；材质采用100%纯棉，使用植物提取物，包装大小≤6.5*8.5*2.5cm，无特殊要求。 | 国产 | 盒 | 160元/盒
|  | 医用冷敷雾化眼罩 | 主要用于病人眼部雾化熏蒸治疗；雾化眼罩贴合度高；采用医用硅胶材质，包装大小≤19*9.8*12cm，无特殊要求。 | 国产 | 个 | 30个
口腔科 | 4 | 口腔可吸收生物膜 | 口腔临床种植手术植骨，及牙周手术、拔牙手术位点保存植骨，由动物胶原加工制成可吸收胶原膜，有多种大小规格选择：0.6*0.6、0.6*0.9、0.6*1.2、0.6*1.5、1*1、1.2*1.5、1.5*2、1.5*2.5、2*2.5、3*4、4*6、5*5、6*8cm；厚度范围在0.1-0.29mm；厚度范围在0.3-0.69mm；厚度范围在0.7-1.0mm；产品经伽马射线辐照灭菌，一次性使用； | 均可 | 片 | 1800元/片
消化内科 | 5 | 结扎装置 | 消化道黏膜穿孔修补及缝合，较大息肉样肿物结扎基底部血管后切除结扎装置由输送器和结扎环组合而成。结扎环由结扎圈（聚酰胺）、拉环（聚酰胺）和套管（硅胶）组成；一次性使用输送器由牵引钩、弹簧管、牵引丝、助推管、保护管（PE）、导向管（硅胶）、手柄（PC）和导入鞘（PTFE）组成；非一次性使用输送器由牵引钩、弹簧管、牵引丝、导向管、助推管、保护管（PTFE）、手柄（PC）和导入鞘（PTFE）组成；结扎环根据开幅大小进行型号规格的划分；输送器根据工作长度进行型号规格的划分；结扎装置根据结扎环开幅大小和输送器的工作长度进行规格的划分；结扎装置为一次性使用；单独的输送器为非一次性使用；该产品经过环氧乙烷灭菌后应无菌； | 国产 | 套 | 1700元/套
| 6 | 一次性黏膜切开刀 | 与院内内镜设备配套使用，在消化道内利于高频电流切开组织。用于STER等黏膜下及全层的瘤体挖出术，特殊部位及困难部位的ESD操作性能更强； | 进口 | 套 | 3450元/套
神经外科 | 7 | 神经血管重塑装置 | 直径4-6mm,长度15-30mm；颅内动脉瘤介入治疗使用 | 进口 | 个 | 18900元/个
| 8 | 可解脱弹簧圈 | 直径1mm-25mm,长度1-50cm；颅内动脉瘤介入治疗使用 | 进口 | 个 | 7560-15500元/个
| 9 | 颅内支撑导管 | 直径6f,长度115cm；颅内动脉瘤介入治疗使用 | 进口 | 根 | 12000元/根
| 10 | 微导管 | 直径1.7f,长度150cm；颅内动脉瘤介入治疗使用 | 进口 | 根 | 4500元/根
| 11 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | 含多轴螺钉、连接杆、顶丝、横联杆装配、连接座；用于椎管病变切除术后破坏骨性结构稳定的固定，产品需符合GB/T 13810中规定的TA3纯钛材料，表面采用阳极氧化处理 | 国产 | 套 | 多轴螺钉2457元/个 连接杆2070元/个 横联杆装配3610元/个 顶丝1080元/个 连接座5040元/个