参 数 要 求

| 序号 | 科室名称 | 申请项目名称 | 国产或进口 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 参数需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妇产科 | 空气波压力治疗系统 | 国产 | 3 | 4 | 12 | 设备参数： 彩色液晶人仿生触摸屏调节设置、多腔气囊使用于手部、臀部、腿部和足部等处预防血栓，压力范围：0-200mmHg,可根据病情调节时间，有多种选择治疗方案，具备内置电池功能，交直流两用，可自动故障诊断及报警，设备需具有噪声抑制功能提高治疗满意度，同时设备可提、可推，方便病房自由移动。 质保2年，24小时内维修 |