## 2021年物资材料第二十三批招标清单（第二次）
附件三:
2021年物资材料第二十三批招标清单（第二次）
申请科室 | 包件号 | 序号 | 材料名称 | 挂网规格型号、功能需求等 | 进口/国产 | 单位 | 采购限价 | 备注
神经内科 | 1 | 1 | 多导睡眠仪胸腹带 | 配套多导睡眠记录仪Alice 6 LED使用，用于病员夜间睡眠监测使用，用于夜间失眠、不宁腿、打鼾等疾病监测 | 进口 | 个 | 1900元 | 指脉仪诺宁（蓝色）指套本次采购数量2个，其余三个产品本次采购数量各1个
|  | 2 | 鼾声探头 |  |  | 个 | 1500元
|  | 3 | 指脉仪诺宁（蓝色）指套 |  |  | 个 | 2600元
|  | 4 | 热敏电阻式气流流感器 |  |  | 个 | 3200元
中医肛肠科 | 2 | 1 | 直肠电极一字型 | 配套生物反馈康复仪 XCH-C1/C2/D2，对患者盆底肌电信号进行采集、分析和生物反馈训练，材料采用部分医用塑胶和医用不锈钢连电极线组成 | 国产 | 个 | 120元
肿瘤科 | 3 | 1 | 一次性使用肛管（双腔套管式） | 配套结肠途径治疗机IMS-100A使用，主要用于术前的肠道清理、清洗肠道、缓解便秘、结肠透析等 | 国产 | 支 | 60元
妇产科 | 4 | 1 | 声窗定位球 | 声衰减（35℃）：＜10% | 国产 | 个 | 1000元 | 配套聚焦超声肿瘤治疗系统JC200D
|  | 2 | 真空脱气帽 | 密封性在真空度75kpa内匹配脱气头不泄露 | 国产 | 个 | 200元
|  | 3 | 体位护垫罩 | 样材的断裂强力≥10N | 国产 | 个 | 400元
|  | 4 | 适型隔离膜 | 渗漏量在介质水液位高出120mm密封面时，＜15ml/min | 国产 | 个 | 1000元
心胸外科 | 5 | 1 | 整体股动脉插管 | 腔镜心脏手术、动脉夹层手术需要。全型号 | 国产/进口 | 根 | 4400元
|  | 2 | 整体股静脉插管 | 腔镜心脏手术、动脉夹层手术需要。全型号 | 国产/进口 | 根 | 4500元
| 6 | 1 | 组织固定系统 | 冠脉搭桥手术需要。 | 国产/进口 | 套 | 14000元
| 7 | 1 | 心包生物瓣膜/生物瓣膜（牛心包）-二尖瓣 | 适用于老年心脏病患者行瓣膜置换。规格型号：25/27/29/32 | 进口 | 套 | 35500元
|  | 2 | 心包生物瓣膜/生物瓣膜（牛心包）-主动脉瓣 | 适用于老年心脏病患者行瓣膜置换。规格型号：19/21/23/25 | 进口 | 套 | 57500元
| 8 | 1 | 瓣膜成形环 | 三尖瓣成形使用。规格型号：28/30/32 | 国产/进口 | 套 | 9000元
| 9 | 1 | 一次性使用无菌双极射频消融钳 | 心脏射频消融使用。全型号 | 国产/进口 | 套 | 18000元
| 10 | 1 | 左心引流管 | 体外循环手术使用。全型号 | 进口 | 套 | 219元
| 11 | 1 | 心脏临时起搏导线 | 腔镜心脏手术使用。规格型号：6495 | 进口 | 套 | 118元
普外科 | 12 | 1 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | 用于动脉瘤，动静脉瘘，动静脉出血。规格型号：6mm/8mm/10mm/12mm/15mm/18mm/20mm*40cm | 进口 | 根 | 10735元
|  | 2 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统（Fibered IDC） | 用于动脉瘤，动静脉瘘，动静脉出血。规格型号：3mm*6cm/3mm*12cm/4mm*8cm/4mm*15cm/5mm*15cm/6mm*20cm/8mm*20cm/10mm*30cm/12mm*30cm/14mm*30cm | 进口 | 根 | 8288元
| 13 | 1 | 外周支架系统（MNILINK ELITE Peripheral Stent System) | 用于锁骨下动脉狭窄或闭塞。规格型号：8mm*19mm/8mm*29mm/8mm*39mm/9mm*19mm/9mm*29mm/9mm*39mm/10mm*19mm/10mm*29mm/10mm/39mm | 进口 | 套 | 10000元
| 14 | 1 | 微导管（Renegade STC 18) | 用于建立小动脉治疗通道。规格型号：长度105cm/130cm/150cm*直径0.02in | 进口 | 根 | 3393元
| 15 | 1 | 外周编织型支架系统 | 用于腘动脉狭窄或闭塞等跨关节病变。规格型号：直径4.5mm/5.0mm/5.5mm/6.0mm*长80mm/100mm/120mm,输送器工作长度120cm | 进口 | 套 | 27500元
| 16 | 1 | 血管缝合器系统 | 用于动脉穿刺后腔内缝合。规格型号：3-0 | 进口 | 套 | 2362元
| 17 | 1 | 覆膜支架系统（外周动脉） | 用于髂、股、肠系膜等动脉血栓形成或破裂。规格型号：直径5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mm/11mm/13mm*长度2.5cm/5cm，输送系统长度120cm | 进口 | 套 | 29106元
|  | 2 |  | 用于髂、股、肠系膜等动脉血栓形成或破裂。规格型号：直径5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mm/11mm/13mm*长度10cm，输送系统长度120cm | 进口 | 套 | 30670元
|  | 3 |  | 用于髂、股、肠系膜等动脉血栓形成或破裂。规格型号：直径5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mm/11mm/13mm*长度15cm，输送系统长度120cm | 进口 | 套 | 37632元
| 18 | 1 | 一次性使用输注导管套件 | 用于动静脉血栓持续深栓治疗。规格型号：工作长度5cm/20cm/30cm/40cm/50cm,总长度135cm | 进口 | 套 | 3500元
| 19 | 1 | 双腔取血栓导管 | 用于动脉栓塞取栓。规格型号：长度80cm*直径S3/F4/F5.5 | 进口 | 盒 | 2385元
| 20 | 1 | PTA球囊扩张导管 | 用于膝下动脉包括足背动脉狭窄或闭塞。规格型号：直径1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0，长度40/60/80/100/120/150/200，输送器长度150cm | 进口 | 根 | 6240元
| 21 | 1 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统 | 用于肠系膜上动脉或心脏动脉夹层。规格型号：直径4mm/5mm/6mm/7mm*长度20mm/30mm/40mm/60mm/80mm | 进口 | 根 | 14000元
| 22 | 1 | 人造血管 | 用于腹主动脉瘤。规格型号：分叉型，血管内径18-09mm，血管长度40cm | 进口 | 根 | 10208元
|  | 2 | 人造血管 | 用于腹主动脉瘤。规格型号：分叉型，血管内径16-08mm，血管长度40cm | 进口 | 根 | 12450元
| 23 | 1 | 血管补片 | 用于动静脉修补。规格型号：不可吸收，长6cm*宽3cm*厚度0.4mm | 进口 | 片 | 3340元
检验科 | 24 | 1 | 雌二醇检测试剂盒（化学发光法） | 用于血清雌二醇的测定，2*50测试/盒 | 国产/进口 | 人份 | 12.55元 | 配套贝克曼DXI800全自动化学发光仪使用
|  | 2 | 雌二醇校准品 | 用于血清雌二醇测定时的校准，校准品0（S0），4.0ml/瓶、校准品1（S1)-校准品5（S5），2.0ml/瓶 | 国产/进口 | 盒 | 960元