## 2021年物资材料第二十五批招标清单（第二次）
附件三:
2021年物资材料第二十五批招标清单（第二次）
申请科室 | 包件号 | 序号 | 材料名称 | 挂网规格型号、功能需求等 | 进口/国产 | 单位 | 采购限价 | 备注
伤口造口门诊 | 1 | 1 | 可塑造口底盘（平面、凸面） | 1.用于肠、泌尿造口患者术后日常护理及并发症治疗和预防 2.底盘大小：22-33mm，33-45mm 3.袋子大小：45mm，57mm 4.可塑耐用黏胶，无需剪裁；无纺布织领，顺应黏贴；无痛扣合；一体化扣合；有抗返流排泄功能；袋内含碳片，不涨袋 | 进口 | 个 | 125元
|  | 2 | 造口袋 |  |  | 个 | 55元
骨科 | 2 | 1 | 可吸收带线锚钉 | 1.可吸收的材料缝合锚钉，用于肩袖修复，骨折固定，肌腱修复，不需要二次手术取出，术后恢复更快，同时减少对关节的刺激。 2.直径2.3、2.9、4.5、5.5mm | 进口 | 枚 | 6200元
神经内科 | 3 | 1 | 血管重建装置和传送系统 | 1.由支架和传送系统组成，传送系统包括一条传送导丝和一个导入器。支架预装在导入器内部的传送导丝上。 2.支架由镍钛合金材料制成，采用闭合式设计。支架每一端有四个铂钨合金标记带，支架外表面涂有Parylene-C涂层。传送导丝由不透X线标记的镍钛诺导丝芯构成。 3.环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年，与治疗颅内动脉瘤的栓塞装置一起使用。 4.型号：4.0*16/23/30/39mm | 进口 | 根 | 45000元
心胸外科 | 4 | 1 | 膜式氧合器 | 1.适用于体外循环手术，用于向人体提供气体交换支持和血液温度控制。 2.具有仿生物涂层技术，具有动脉微栓过滤器，去除微气栓，过滤器孔径≤40μ。最低血流量≥6L/min，可满足成人及大体重患者使用。 配套体外循环机C5.3T使用 | 进口 | 套 | 4392元
检验科 | 5 | 1 | 药敏试条（E-test)试验法（头孢曲松、头孢呋辛、苯唑西林、万古霉素、阿奇霉素、阿莫西林/棒酸、亚胺培南、美罗培南、替加环素、卡泊芬净） | 1.用于药敏试验，每条药物浓度梯度设定需满足CLSI或EUCAST要求，无材质要求。20条/盒 | 国产 | 条 | 26元
| 6 | 1 | 革兰阳性菌鉴定试剂（头孢硝噻吩） | 1.用于对需氧和兼性厌氧革兰阳性球菌、一些需要复杂营养的需氧革兰阳性球菌和单核细胞增多性李斯特杆菌进行鉴定。 2.含头孢硝噻吩。 3.用于β内酰胺酶检测，阳性显色效果好，灵敏度高。定性检测。 | 国产 | 片 | 20元
| 7 | 1 | 液体増菌培养基（B群链球菌増菌培养基） | 1.液体培养基，用于产前孕妇阴道拭子、肛门拭子中无乳链球菌的増菌培养，提高检出率，避免婴儿经产道分娩时感染此菌。 2.液体培养基，用于阴道拭子、肛门拭子B群链球菌増菌分离，且阳性结果会显色提示，检出灵敏度需达到1-10cfu/份标本。定性检测。 | 国产 | 份 | 20元
| 8 | 1 | 样本萃取液（血培养） | 1.提高血培养报阳瓶致病菌的鉴定及药敏速度。 2.用于血培养阳性瓶里致病菌的提取分离，节省将血培养阳性瓶再接种传代的时间，每管可加入10ml左右血液。 | 国产 | 管 | 20元
神经内科肌电图室 | 9 | 1 | 医用一次性针电极 | 配合肌电诊断仪器，作为肌电电位检测电极用 | 国产 | 个 | 76元 | 配套神经肌肉病功能综合检测系统-肌电图/诱发电位仪Keypoint9033A07
|  | 2 | 脑电（肌电）导联线（肌电针缆） | 医用一次性针电极连接肌电图仪器的连接电缆 | 国产 | 根 | 1000元
|  | 3 | 脑电（肌电）导联线 | 配合肌电图机作肌电图、神经电图和体感诱发电位检查，用于收集和传输人体生物电信号，手持电极线 | 国产 | 根 | 1200元