| 项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科 | 手指、神经、肌腱、血管手术专用工具 | 进口 | 主要用于显微骨折、断指再植手术需要；清单详见附件1 |

附件1：

| 名称 | 术式 | 部位 | 作用 | 规格 | 进口/国产 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动牵开器 | 骨科 | 显微骨折、断指再植 | 显微骨折、断指再植、皮瓣 | 2X3半锐头叉脚 | 进口 | 1把 |
| 手指复位钳 | 骨科 | 显微骨折、断指再植 | 显微骨折、断指再植、皮瓣 | 长135mm | 进口 | 1把 |
| 复位钳 | 骨科 | 显微骨折、断指再植 | 显微骨折、断指再植、皮瓣 | 95mm | 进口 | 1把 |
| 骨撬 | 骨科 | 显微骨折、断指再植 | 显微骨折、断指再植、皮瓣 | 6.0x150 MM | 进口 | 1把 |
| 精细骨撬 | 骨科 | 显微骨折、断指再植 | 显微骨折、断指再植、皮瓣 | 7.5x150MM | 进口 | 1把 |
| 小型骨撬 | 骨科 | 显微骨折、断指再植 | 显微骨折、断指再植、皮瓣 | 6MM | 进口 | 1把 |
| 小型骨撬 | 骨科 | 显微骨折、断指再植 | 显微骨折、断指再植、皮瓣 | 8MM | 进口 | 1把 |
| 显微镊子 | 骨科 | 显微骨折、断指再植 | 显微骨折、断指再植、皮瓣 | 110MM, 尖端 0.2MM | 进口 | 1把 |
| 显微圈镊 | 骨科 | 显微骨折、断指再植 | 显微骨折、断指再植、皮瓣 | 110 MM | 进口 | 1把 |
| 显微镊子 | 骨科 | 显微骨折、断指再植 | 显微骨折、断指再植、皮瓣 | 160MM, 尖端 0.3 MM | 进口 | 1把 |
| 显微圈镊 | 骨科 | 显微骨折、断指再植 | 显微骨折、断指再植、皮瓣 | 160MM | 进口 | 1把 |
| 显微弯头剪刀 | 骨科 | 显微骨折、断指再植 | 显微骨折、断指再植、皮瓣 | 120MM, 尖/尖 | 进口 | 1把 |
| 显微弯头针持 | 骨科 | 显微骨折、断指再植 | 显微骨折、断指再植、皮瓣 | 145MM | 进口 | 1把 |