## 2021年物资材料第二十五批招标清单（第二次）
附件三:
2021年物资材料第二十五批招标清单（第二次）
申请科室 | 包件号 | 序号 | 材料名称 | 挂网规格型号、功能需求等 | 进口/国产 | 单位 | 采购限价 | 备注
神经内科 | 3 | 1 | 血管重建装置和传送系统 | 1.由支架和传送系统组成，传送系统包括一条传送导丝和一个导入器。支架预装在导入器内部的传送导丝上。 2.支架由镍钛合金材料制成，采用闭合式设计。支架每一端有四个铂钨合金标记带，支架外表面涂有Parylene-C涂层。传送导丝由不透X线标记的镍钛诺导丝芯构成。 3.环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年，与治疗颅内动脉瘤的栓塞装置一起使用。 4.型号：4.0*16/23/30/39mm | 进口 | 根 | 45000元
心胸外科 | 4 | 1 | 膜式氧合器 | 1.适用于体外循环手术，用于向人体提供气体交换支持和血液温度控制。 2.具有仿生物涂层技术，具有动脉微栓过滤器，去除微气栓，过滤器孔径≤40μ。最低血流量≥6L/min，可满足成人及大体重患者使用。 配套体外循环机C5.3T使用 | 进口 | 套 | 4392元
神经内科肌电图室 | 9 | 1 | 医用一次性针电极 | 配合肌电诊断仪器，作为肌电电位检测电极用 | 国产 | 个 | 76元 | 配套神经肌肉病功能综合检测系统-肌电图/诱发电位仪Keypoint9033A07
|  | 2 | 脑电（肌电）导联线（肌电针缆） | 医用一次性针电极连接肌电图仪器的连接电缆 | 国产 | 根 | 1000元
|  | 3 | 脑电（肌电）导联线 | 配合肌电图机作肌电图、神经电图和体感诱发电位检查，用于收集和传输人体生物电信号，手持电极线 | 国产 | 根 | 1200元