## 2021年物资材料第二十九批招标清单
附件三:
2021年物资材料第二十九批招标清单
申请科室 | 包件号 | 序号 | 材料名称 | 挂网规格型号、功能需求等(满足临床科室使用需求) | 国产/进口 | 单位 | 采购限价 | 备注
普外科 | 1 | 1 | 压力抗栓带 | 用于院内VTE预防及下肢慢性静脉病治疗，材质为莱卡和聚酰胺复合纤维， 压力从脚踝处向近端循序递减，特弱压（10-15mmHg）、弱压（16-20mmHg）、常压（22-29mmHg）、强压（30-40mmHg）， 按大小分为特小（XS/1)、小（S/2）、中（M/3)、大（L/4）、加大（XL/5）、特大（XXL/6）， 按款式分为长筒（有趾/无趾）、长筒（无趾加长4cm）、长筒防滑（有趾/无趾加长6cm）、中筒（有趾/无趾）、连裤 | 进口 | 双 | 550元
急诊科 | 2 | 1 | 一次性使用导尿包 | 双腔 标准型 规格型号满足16Fr 30ml等全型号，留置时间14天，含导丝和夹子 | 国产 | 个 | 19元
神经内科 | 3 | 1 | 封堵止血系统 | 用于血管封堵，安全有效减少术后病人管理；材料是由镍钛合金管明胶颗粒而成的柔性输送管 | 进口 | 根 | 2900元
眼科 | 4 | 1 | 碎核宝石刀、月形宝石刀、三角刃宝石刀 | 由刀头和刀柄组成，刀头采用人造宝石（俗称宝石刀），刀柄采用医用不锈钢材料，产品主要用于眼科显微手术：白内障、青光眼、人工晶体植入、角膜移植及眼外伤等各类眼科手术。可反复消毒，重复使用。 | 国产 | 把 | 1000元
|  | 2 | 碎核、月形、三角刃宝石刀刀头 |  |  | 个 | 780元
儿科（PICU） | 5 | 1 | 膜型血浆分离器 | 用于儿童做PE、DFPP、PA、PDF等，以及所有需要分离出血浆的治疗膜式，25ml、55ml、80ml；膜型血浆分离器TMP最大压力均为60mmhg；材质：由聚乙烯制成 | 进口 | 支 | 2166元 | 配套血液净化仪JUN 55X
| 6 | 1 | 膜型血浆分离器 | 以分离血液中的血浆为目的，来清除血浆中的大、中、小分子致病物质。适用于致病物质存在于血浆中各种疾病。 型号：1.体重＜20KG，容量：20ml，0.2-0.4㎡）；2.体重＜30KG，容量：35ml，＜0.4-0.8㎡）；3.体重＜40KG，容量：65ml，＜0.8-1.0㎡）。材质：聚乙烯（亲水材料：聚乙烯/乙烯醇） | 进口 | 支 | 380元
| 7 | 1 | 一次性体外循环管路 | 用于床旁双重血浆置换，材质：使用医用高分子耗材；在使用过程中预冲时应使用盐水进行预冲，容量为38ml。PICU治疗中需使用胶体进行填充。 | 进口 | 支 | 1300元
| 8 | 1 | 一次性体外循环管路 | 用于床旁单重血浆滤过置换，材质：使用医用高分子耗材，在使用过程中预冲时应使用盐水进行预冲，容量为38ml。PICU治疗中需使用胶体进行填充。 | 进口 | 支 | 1200元
心胸外科 | 9 | 1 | 整体股动脉插管 | 腔镜心脏手术、动脉夹层手术需要。全型号 | 国产/进口 | 根 | 4400元
|  | 2 | 整体股静脉插管 | 腔镜心脏手术、动脉夹层手术需要。全型号 | 国产/进口 | 根 | 4500元
| 10 | 1 | 心包生物瓣膜/生物瓣膜（牛心包）-二尖瓣 | 适用于老年心脏病患者行瓣膜置换。规格型号：25/27/29/32 | 进口 | 套 | 35500元
| 11 | 1 | 心包生物瓣膜/生物瓣膜（牛心包）-主动脉瓣 | 适用于老年心脏病患者行瓣膜置换。规格型号：19/21/23/25 | 进口 | 套 | 57500元
| 12 | 1 | 一次性使用无菌双极射频消融钳 | 心脏射频消融使用。全型号 | 国产/进口 | 套 | 18000元
| 13 | 1 | 左心引流管 | 体外循环手术使用。全型号 | 进口 | 套 | 219元
| 14 | 1 | 心脏临时起搏导线 | 腔镜心脏手术使用。规格型号：6495 | 进口 | 套 | 118元
甲状腺乳腺外科 | 15 | 1 | 气管插管 | 搭配喉返神经监测仪使用，6/6.5/7mm加强型，配套美敦力NIM-Response 3.0术中神经监护仪使用 | 国产 | 枚 | 3000元
| 16 | 1 | 人工乳房植入体 | 用于人工乳房重建、硅胶、根据病人确定大小，价格无波动。 | 进口 | 个 | 20800元
骨科 | 17 | 1 | 可调节带袢钛板 | 用于膝关节交叉韧带重建修复，下胫腓联合，肩锁关节脱位修复，不需要二次手术取出。线圈可调，长度范围10-105mm，105mm长度线圈可实现镜下可视化翻袢，同时肌腱保护装置降低肌腱移植过程中切割。术后恢复更快，同时适用多种术式，应对股骨隧道较短，肌腱较短，患者年龄较小的情况，降低皮质骨塌陷的风险。 | 进口 | 枚 | 11400元
| 18 | 1 | 可弯曲带线锚钉 | 可弯曲带线锚钉2.3mmPK，用于肩不稳手术，盂唇修复，不需要二次手术取出。直径2.3mm，弯曲的引导钻孔与25°的远端弯曲改善了钻入时的轨道并将关节窝内的锚钉放置最大化（最简单地最优地放置锚钉）保护关节软骨，弯曲的钻头引导系统可以灵活地转动钻头，并在远端表面钻入骨头。锚钉可以轻松地被放在关节窝最下面，不需要肩胛下肌肌腱的让步（拨开） | 进口 | 枚 | 8910元
| 19 | 1 | 带线锚钉（2号线） | PEEK材料缝合锚钉，用于肩袖修复、肌腱修复，不需要二次手术取出，同时镂空设计允许骨长入，促进肩袖愈合，更少的材料植入易于翻修和多颗锚钉植入情况，更适用于双排修复。直径4.5mm、5.5mm，有2号线和宽带子两种选择，术后恢复更快，同时骨质疏松患者具备良好的固定效果及骨长入。 | 进口 | 个 | 7000元
|  | 2 | 带线锚钉（宽带子） |  |  | 个 | 15000元
| 20 | 1 | 可吸收带线锚钉 | 可吸收的材料缝合锚钉，用于肩袖修复，骨折固定，肌腱修复，不需要二次手术取出。直径2.3/2.9/4.5/5.5mm，术后恢复更快，同时减少对关节的刺激。 | 进口 | 枚 | 6200元