成都市第五人民医院

数字一体化手术室系统市场调研参数
一、概况
医院拟引进数字一体化手术室系统，将所有关于患者的信息以最佳方式进行系统集成，使手术医生、麻醉医生、手术护士获得全面的患者信息、更多的影像支持、精确的手术导航、通畅的外界信息交流，为整个手术提供更加准确、更加安全、更加高效的工作环境，也为手术观摩、手术示教、远程教学及远程会诊提供了可靠的通道，从而创造手术室的高成功率、高效率、高安全性。
二、 需求
医疗方面：提升医院整体的医疗形象和医疗档次，扩大医院在业内的知名度;通过手术工作流程的优化来降低成本，医生一键完成手术室设备参数设置;现有系统的数字一体化控制如内窥镜设备，手术设备和外围系统;实现对手术室术中图像(内窥镜、开放手术、全景、术野、中)的实时管理如:影像冻结、拍照、录像、录音、回放、编辑、添加个性水印、生成电子病例、无缝连接PACS系统。
 数学方面:随着学术交流和教学演示的开展,手术室还要具备教学演示、MDT多学科联合会诊、学术会议分会场、重要临床手术的影像资料采集存储中心等诸多功能，搭建数字一体化手术室区域实现在院内示教室或会议室展示手术图像,并支持术者和与会者语音双向实时交流,实现手术室各视野图像(内窥镜、全景、术野、中)在会议室或示教室的切换,实现手术室、会议室、示教室与世界各地的数字一体化手术室、远程医疗终端对接，进行远程医疗和远程会诊。
      科研方面:管理者通过医院网络,直接对手术室进行管理、术中图像的保存和术中指导，实现院内外学术交流更加容易，提升整个医疗团队的教学、科研和学术水平。
