## 1 (2)
附件三:
2022年物资材料第七批（医用耗材）招标清单
申请科室 | 包件号 | 序号 | 材料名称 | 挂网规格型号、功能需求等 | 国产/进口 | 采购限价 | 预估年用量 | 备注
麻醉科 | 23 | 1 | 输注泵（全自动电子） | 用于持续或间断镇痛给药。给药途径：静脉给药和硬膜外给药，规格：标称容量：150ml | 国产/进口 | 238元/支 | 3000
|  | 2 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 临床用于对人体实施神经阻滞麻醉方法进行穿刺、注射药物，规格：神经阻滞包 神经阻滞针配套 |  | 65元/包 | 80
|  | 3 | 一次性使用麻醉用针-神经阻滞针 | 用于人体蛛网膜下腔麻醉，为患者施行麻醉时穿刺、注射药物用，规格：直径0.9/0.5mm，长度50/90/150mm |  | 55元/支 | 3020
| 24 | 1 | 一次性无菌测温导尿管传感器探头 | 留置导尿或引流时一次性使用，同时可以探测膀胱温度，规格：成人型 导尿管14FR 球囊容积30ml | 国产/进口 | 270元/支 | 620
|  | 2 | 一次性食道温度传感器探头 | 与多参数监护仪配套使用，作为采集和传递患者的食道内温度信息用，规格：成人型 管体直径3mm |  | 200元/支 | 2410 | 配套诺和脑电麻醉深度多参数监护仪NW-9002SYM
| 25 | 1 | 一次性使用麻醉穿刺套件 | 对人体硬脊膜外腔神经阻滞(简称硬膜外麻醉)、蛛网膜下腔阻滞(简称腰椎麻醉)以及硬膜外和腰椎联合麻醉的方法进行穿刺、注射药物，规格：腰硬联合 | 国产/进口 | 98元/套 | 400
甲乳外科 | 26 | 1 | 乳房活检与旋切系统-旋切探针 | 在组织学检查时用来获取组织乳腺异常图像的部分或者全部组织样品，规格：针长120mm 针槽口长20mm 针外径3.8mm | 国产/进口 | 4200元/支 | 1 | 配套麦默通乳房活检与旋切系统SCM23
| 27 | 1 | 植入式输液港型中心静脉导管及套件 | 临床反复插入血管通道的患者的有关治疗,也可用于注入药品、静脉输液、静脉内注射营养溶液和血制品,而且还用于抽取血液样品，规格：6.6Fr 末端开口式单腔等 | 国产/进口 | 3762元/根 | 30
|  | 2 | 植入式输液港型中心静脉导管套件 | 用于临床反复插入血管通道的患者的有关治疗，也可用于注入药物、静脉输液、静脉内注射营养溶液和血制品，而且还用于抽取血液样品，规格：7Fr 三项瓣膜式单腔等 |  | 3900元/根 | 100
| 28 | 1 | 乳房活检系统-穿刺旋切（探）针刀头 | 用于可开展外科手术和影像学诊断的医疗机构，对于乳腺组织影像学异常以及可触及乳腺病灶的患者，通过微创方式完全或部分切除，进行切检取样时使用，规格：一次性超声引导下8号穿刺旋切（探）针刀头 | 国产/进口 | 4100元/支 | 20 | 配套麦默通乳房活检与旋切系统SCM23
妇产科 | 29 | 1 | 一次性球囊宫颈扩张器 | 足月引产前对成熟度不佳的宫颈进行宫颈管的机械扩张，规格：导管外径7mm | 国产/进口 | 580元/支 | 1
放射介入室 | 30 | 1 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 由猪皮明胶制备，多孔海绵颗粒状，完全降解时间14-90天，每100mg中游离甲醛含量不超过50ug。血管栓塞剂，适用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗，规格：560um-710um | 国产/进口 | 1200元/支 | 180
| 31 | 1 | 血管造影导管 | 在血管造影手术中使用，规格：猪尾管/猎人头/肝管/胃左等各型号 | 国产/进口 | 180元/根 | 350
|  | 2 | 引流导管 | 放射介入诊断和治疗手术时，经皮插入胆道、肾盂或脓肿进行引流，规格：8.5F等 |  | 1530元/套 | 140
|  | 3 | 经皮导入器 | 经皮穿刺插入胆道系统，导入鞘管、球囊鞘管或支架，进行介入诊断或治疗手术，规格：22G等 |  | 1530元/套 | 151
| 32 | 1 | 微导丝 | 作X射线观察时用于将造影剂注入患部而使用的导管，或者是为了把在对患部实施 “扩张”、 “栓塞”、“活检” 、“引流” 、“药剂的注入”等处置时使用的导管引导到除冠状动脉以及心脏以外的血管中的目标部位而使用的导丝，规格：0.018 | 国产/进口 | 700元/根 | 110
儿科 | 34 | 1 | 婴儿脐动静脉导管 | 通常用于出生72小时内的新生儿脐动静脉插管：血样抽取、血液气体分析，规格：单腔 3.5F*300 | 国产/进口 | 1100元/根 | 18