| 序号 | 申购科室 | 申购设备 | 需求档次 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学研究与转化中心 | 层析实验冷柜 | 国产 | 1.用于储存实验试剂、细胞培养液等且便于处理过夜摇晃样品； 2.温度调节范围：1℃至10℃。 3.控温精度：±(0.5—2)℃可调。 4.数字显示屏可显示温度，分辨率为0.1℃ 5.门尺寸(mm) 小门不小于：310×1430(mm)，大门不小于：650×1430(mm) 6.层析柱支架尺寸不小于：1200(mm)；隔板尺寸不小于： 680×510(mm)，(可推拉)内部尺寸不小于：1080×560×1430(mm) ，外部尺寸不小于：1200×750×1970(mm)； |
| 5 | 手术室 | 输液塔 | 国产 | 用于术中挂大量3L袋冲洗液用 1、带有四个独立高度可调挂钩。 2、每个挂钩最高冲洗液安全负荷10000ml。 3、只需释放按钮操作， 挂钩高度即可从167.5cm至259cm任意可调。 4、配备助力提升功能，挂钩有刻度指示。 |
| 7 | 内分泌科 | 垂体泵 | 国产 | 1、药液浓度范围：100~500ug/ml可选； 2、输注方式：均分输注、定时输注； 3、输注速度或调：3S、5S、10S三种脉冲输注遠度可调可选； |
| 9 | 教务科 | 新生儿辐射台 | 国产 | 1.具有预热、手控、肤温三种温度控制模式 2.设置温度与皮肤温度分屏显示。 3.婴儿床四周有玻璃挡板可以向下翻转。 4.具有温度数据储存功能。 5.故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等。 |