| 序号 | 申购科室 | 申购设备 | 需求档次 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急诊科 | 远程气道管理系统 | 国产 | 一：显示主机 1：显示主机可兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄。屏幕为医用全触摸显示屏，戴手套不影响操作。 2：电池：内置锂电池，具备电量管理功能，充满电后工作时间≥240分钟。 3：数据输出方式：可通过USB传输内存数据，通过HDMI实时传输影像。 4：可一键拍照、录像、录音，并在主机上直接阅读、回放。 5：内置操作使用教学视频。 二：叶片手柄 1：空间分辨率≥10.00lp/mm。具备可调节多功能手柄，同一手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求。 2：最小开口度≤13mm，适合不同体型插管患者。 三： 硬管手柄 1：空间分辨率≥10.10lp/mm。。 2：可适配4.5mm以上内径的气管导管。 3：可在插管的同时给氧。 四： 软管手柄（一） 1：照明采用LED灯，亮度≥1000LUX，非光纤照明。 五：软管手柄（二） 1：视角≥90°，空间分辨率≥10.10lp/mm。 2：插入部外径≤5.2mm，内置吸引通道直径≥2.6mm,软管工作有效长度≥610mm。 六、图像处理工作站： 1：配置无线传输功能模块，可通过WIFI连接各种手柄以实现大屏显示及远程投屏。 2：显示器内置操病例管理系统，支持病历管理功能。 3：可通过接入WIFI和4G网络实现添加好友、分享视频/图像文件、预约会诊等功能。 |