## 1
附件三:
2022年第三十批医用物资材料采购项目
申请科室 | 包件号 | 序号 | 材料名称 | 功能需求 | 规格参数 | 进口/国产 | 采购限价 | 预估年用量 | 备注
心内科 | 1 | 1 | 经桡动脉途径多功能（左右冠共用）造影导管 | 满足常规单根导管行左右冠冠脉造影需求 | 管腔径5Fr，长度100cm | 进口/国产 | 159元/根 | 3000根 | /
介入诊疗科-内镜中心 | 2 | 1 | 一次性使用结扎装置 | 用于消化道的息肉结扎，降低息肉切除术中出血的风险，降低组织损伤。 | 有效长度2300mm，插入部最大直径2.6mm，结扎环开幅30mm，兼容管道内径2.8mm；材质采用聚乙烯、硅橡胶、聚四氟乙烯、聚酰胺和不锈钢、丙稀腈、不锈钢 | 进口 | 730元/根 | 200根 | 配套电子大肠内窥镜 EC-3890MZi使用
| 3 | 1 | 一次性使用黏膜切开刀 | 型号齐全，可满足临床消化道黏膜剥离手术的使用。 头端带注水功能，在ESD手术过程中可进行粘膜下注射，减少器械交换，节约手术时间，降低使用费用。 电凝效果好，对术中常见的小血管出血或渗血，电凝即可快速止血，保障手术顺利进行。 | 1、切开刀伸出最大长度：1.5/2.0mm，有效工作长度：1950/1650mm，头部特征：D型 2、切开刀伸出最大长度：4.0/4.5mm，有效工作长度：1600/1650/1950/2300mm，头部特征：T型、J型、H型 | 国产 | 2800元/把 | 100把/年 | 配套电子大肠内窥镜 EC-3890MZi使用
眼科 | 4 | 1 | 软性亲水接触镜 | 保护角膜、促进角膜创面愈合、缓解疼痛、畏光流泪等症状、减少眼表或角膜术后并发症。 | 硅水凝胶材质 | 国产/进口 | 150元 | 600个 | /
耳鼻喉头颈外科 | 5 | 1 | 反光额镜 | 将光线准确地反射、聚焦到耳、鼻 | 额镜焦距为23-25cm | 国产 | 38元/个 | 20个 | /
心血管内科 | 6 | 1 | 植入式心脏起搏电极导线 | 与兼容脉冲发生器结合使用时，用于右心房和/或右心室进行长期起搏和感知；该产品在特定条件下可以兼容1.5T MRI设备 | 5.7-6F、52-53cm/59-60cm | 进口 | 4900元/根 | 40-60根 | 配套大型血管造影X射线机 飞利浦UNIQFD20
超声医学科 | 7 | 1 | 无菌避孕套 | 腔内检查及治疗等，需使用无菌避孕套，避免交叉感染，且无储精囊能更好的贴合探头，避免气体干扰 | 无菌光面型，宽52±2mm | 国产 | 0.5元/只 | 70000只 | /
普外科 | 8 | 1 | 可吸收疝钉固定器 | 用于腹腔镜切口疝（IPOM）修补术中补片的钉合固定，疝钉材料需为可吸收材料。 | 多规格5钉 | 国产 | 3000元/把 | 15把 | /
|  | 2 |  |  | 多规格15钉 |  | 7000元/把
|  | 3 |  |  | 多规格30钉 |  | 12000元/把
| 9 | 1 | 补片（用于腹腔镜切口疝修补IPOM） | 用于腹腔镜切口疝（IPOM）修补术，要求补片可置入腹腔，接触肠管面须防粘连。 | 15*20cm | 国产 | 15000元/张 | 10张 | /
|  | 2 |  |  |  | 进口 | 17000元/张
|  | 3 |  |  | 20*30cm | 国产/进口 | 33000元/张