肿瘤信息管理系统功能配置要求

项目背景：

我院3期放疗中心即将投入使用，以及即将开建的光华院区，届时我科将至少有2台直线加速器、后装治疗机、大孔径CT、多台热疗机等众多设备，同时将产生更多的放疗信息数据，增加更大的医师、物理师、治疗师、护士沟通障碍，对肿瘤放疗热疗流程的管理带来更严峻地考验。故，我院拟采购肿瘤信息管理系统，来解决以上问题。

我院拟采购的肿瘤信息管理系统的功能包含不限于以下模块

- 岗位管理

根据规则提供病人条形码的生成及打印；HIS提供接口的前提下，从HIS提取病人基础信息；支持医生病案查询、病案登记、查看历史疗程信息及病案明细、病人信息的编辑和查看、病人疗程干预操作

- 业务流程

精确放射治疗业务流程中各个医务人员岗位的业务协同功能、提供当前医务人员在各放疗业务流程责任节点上待办工作任务的快捷处理界面、为放疗业务流程中病人信息、放疗业务表单的关键数据，提供大数据存储、分析与检索能力、支持靶区勾画查看、放疗计划查看、根据系统预供算法或医院定制算法，为物理师分配放疗计划任务。

- 表单管理

按照用户需求，定制放疗流程管理中所涉及的制模CT定位申请单、计划申请单、治疗单等；TPS数据对接	TPS数据解析	支持TPS数据解析，自动填充相应的医技表单中。

- 流程管理

提供工作流引擎，支持同意、拒绝、撤销、受理等业务流转处理，支持与放疗业务表单、消息提醒、待办工作、已办工作等相关流程功能的集成融合，支持基于统一、规范的权限管理控制。关键核心的业务环节，提供定制化的运行约束条件。

- 预约排队管理

根据医院放疗设备的排班时间安排定制设计，提供符合中国放射治疗特点和方便易用的排程算法，支持将授权预约信息通过微信、短信接口自动推送相关医务人员或患者。

支持病人自主签到，支持技师协助签到，支持通过扫描放射治疗计划单上的条形码调取病人治疗计划。支持病人一日多次治疗或预约多台设备的签到规则自动识别，排队叫号算法	支持按照默认的算法分配排队顺序，考虑预约时间、签到时间等因数，支持技师根据排队顺序自动语音呼叫，支持排队和呼叫信息在大、小屏幕上的显示，支持将设备故障公告、排队信息通过短信、微信接口发送给相关人员。

- 放疗影像管理

要求实现基于DICOM 3.0协议提供影像传输与归档功能；支持导入第三方医生工作站或计划系统生成的勾画数据，支持将患者影像和勾画数据自动发送到对应的计划系统；支持CT/MR/PET-CT/CBCT/超声/内窥镜/病理切片等影像的阅片；支持矢状位、冠状位、横断位、MPR和三维重建，支持窗宽窗位调整、图像伪彩、多图像分栏和多序列查看；支持靶区勾画文件的查看，支持计划射野图示、剂量、BEV、射野参数等计划数据的查看；支持放疗影像（包括计划、勾画、定位等影像）插入放疗业务表单功能。

- 放疗云化平台

要求能将TPS、HIS/EMR等重要工作站云化到放疗信息管理系统界面，用户不用切换系统，便可以远程操作TPS，HIS/EMR等重要工作站。支持多人之间对工作站控制权的切换。

- 统计管理

提供病人情况（疾病分类、年龄分布、治疗技术）统计，提供医生工作量统计，物理师工作量统计、放疗设备治疗情况统计、技师工作量统计；支持单项自定义统计、多项组合自定义统计。

- 接口管理

支持以HL7数据标准或私有数据协议，与医院的HIS系统接口。支持与主流TPS（如Eclipse、Monaco、Pinnacle等）对接的DICOM RT 接口。支持DICOM标准的影像设备和全院PACS。支持基于DICOM协议，主动或被动拉取或接收影像数据。支持解析瓦里安ARIA、医科达MOSAIQ、联影等主流加速器网络系统的治疗数据，支持解析瓦里安、医科达、联影等加速器机器日志的数据。

- 系统管理

提供组织结构管理、授权控制管理、数据字典管理、会话管理等必要的系统管理模块。

11、实现五级电子病历相关要求。