| 项目序号 | 申购科室名称 | 申购设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重症医学科 | 无创脑血氧监测仪 | 国产 | 主要用于神经重症患者，如：脑梗塞、脑出血、颅脑损伤等，进行实时动态脑血氧饱和度监测 1、可进行动态脑氧饱和度监测，仪器可储电。 2、可录入患者信息，可储存，可调取。 3、可贮存监测数据，可调取。 4、可以在ICU病房内完成床旁监测。 |
| 2 | 重症医学科 | 动态脑电图仪 | 国产 | 主要用于昏迷、癫痫、颅脑损伤等，可动态实时监测脑电波、大脑电活动 1、可进行连续动态的脑电监测。 2、在ICU床旁可完成脑电图监测，设备可储电。 3、16通道或以上放大器。 4、可录入病人信息，可贮存信息，随时调取。 5、可截图波形，可生成中文报告。 |
| 3 | 心血管内科 | 动态心电记录仪 | 国产 | 主要用于临床病人24小时及以上动态心电图检查及起搏器工作状态评估；需支持72小时动态心电图检查，可与医院现有分规系统兼容。 1.记录盒可查看电池电量及导联线是否脱落功能，当电池电量不足或者导联线脱落时可报警提示； 2.记录盒导联线采用嵌入一体式设计，牢固耐用，连接正常时记录盒可自动开始记录； 3.记录盒采样率最高可达10000Hz，可支持起搏器采样； 4.记录盒采用芯片或存储卡存储数据，存储容量高，采用普通干电池供电，能耗低； 5.分析软件操作简单，分析快速准确，功能完善。 配置要求： 动态心电记录仪主机30套 专用分析电脑 5套 动态心电导联线 90副 高速记录卡60张 记录仪背包 90个 |