| 项目序号 | 申购科室名称 | 申购设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复医学科 | 经颅重复磁刺激仪 | 国产 | 1.主要用于脑卒中、脊髓损伤、儿童孤独症、小儿脑瘫等康复相关疾病； 2.刺激频率：0-50HZ可调； 3.磁感应强度最大变化率：40KT-80KT; 4.刺激线圈能实现双向双面刺激，能防水防尘，防止头发不被吸入； 5.一体式可推移整机结构； 6.单脉冲、重复脉冲、爆发式、模式化刺激的多种刺激模式可调整； 7.配置要求： 1）经颅磁刺激器主机（内置惰性液态内循环冷却系统）：1台 2）刺激线圈：1套（圆形或八字形） 3）磁场刺激仪操作软件：1套 4）线圈支架 1套 5）定位帽：5套 6）MEP模块：1套 |