| 项目序号 | 申购科室名称 | 申购设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心血管一科 | 血管内断层成像系统（OCT） | 国产 | 主要用于对复杂冠脉病变介入进行冠脉腔内影像精准评估，能定性和定量评价冠状动脉的血管形态，提供血管的图像和管壁结构。 1.具有可识别金属支架和生物可降解支架的功能，帮助术者更好掌握支架植入的贴壁情况及指导后续措施； 2.回撤速度可调，最大回撤速度≥ 36mm/s； 3.成像帧速率≥200帧/秒(Hz)； 4.具备较好的通过性，成像导管外径≤2.7F； 5.具有支架膨胀指数功能，能提供支架膨胀的最小值、每帧数值、平均值三个数值； 6.配置要求（包含但不限于）： 1、光引擎，数量1套；2、医用显示器≥17英寸，数量2台；3、计算机系统，数量1套；4、导管连接单元（PIU），数量1套；5、系统台车，数量1台；6、OCT科研工作站（具备仿真OCT系统，为临床科研工作提供便利，便于编辑和整理OCT病例。提供笔记本电脑、台式机两种配置，科研工作站应具备兼容所有品牌OCT产品数据能力） 数量1套。 |