成都市第五人民医院智慧病房建设采购项目

市场调研参数

项目概述
通过构建智慧病房，开展基于智慧病房平台的综合应用，全面实现智慧病房应用的管理，有效提高医护人员工作效率、提高医疗服务质量和相关人员的管理水平，从而实现医院人员管理与资产管理标准化、精细化、精准化的目标。本次拟对智慧病房建设项目进行采购，要求对全院病区1900张床位、47个护理单元进行覆盖建设。

建设目标
建设智慧病房综合管理平台、护理作业系统、床旁屏服务平台、智能监护系统、移动护理查房系统、床旁呼叫系统、床旁医疗系统、输液监护系统、体温监测系统、医疗设备数据采集系统。本次通过部署物联网网络，实现在一套平台上对接各式物联网应用，智能病房以辅助医疗供给为目标，旨在优化医护人员作业过程，优化病患在医院的照护体验，简化医护工作流程，促进医院“以治疗为中心”向“以患者中心”的服务模式的转变。

建设需求
主要建设内容如下：

1、移动护理

1.1、患者管理

●患者列表

病人基本信息、护理级别和是否体温过高、待进行手术等信息，通过关键字快速筛选。

●患者流转

患者在院内流转的闭环管理。

●患者危急值

    终端实时显示患者危急值的提示。

●患者病案

    查看患者病案信息。

●预约提醒

    患者预约检查信息在终端上可以显示提醒。

建设目标：

1）实现患者流转交接闭环、未闭环任务主动提醒、完成患者交接相关文书任务、相关质控要求的数据自动上报。

2）通过患者、检验化验、入院评估和体征采集等信息数据来源，实现患者的智能风险识别和报警，在终端上实时显示出来患者风险标识、危急值和宣教信息推送。

1.2、医嘱执行

●用药医嘱

    通过扫码核对实现用药医嘱的全流程闭环管理，生成可追溯记录，相关执行同步到巡视。
●输血医嘱

输血血袋接收、输血执行、输血巡视、输血结束等全流程闭环管理，生成可追溯记录。

●检验医嘱

    样本采集流程（采集、送检、接收）生成可追溯的采集记录。

●护理医嘱

终端显示患者护理医嘱，护士进行护理操作后，点击执行。

●医疗质控

自动生成扫码率，双签率，巡视情况，错误拦截率等质控数据。

建设目标：

    1）实现医嘱执行中病人、时间、剂量、用药、途径、医嘱备注的正确执行；实现未闭环医嘱任务主动提醒；完成医嘱执行过程中的任务。

2）实现护理质控自动统计上报。

1.3、生命体征管理

●体征采集

    使用各种体征采集设备自动采集体征数据，自动推送到护理文书。

●体征信息查看

    支持病人体征信息实时查看，可以选择过滤条件。

●体温单修改预览打印

    按卫生部规定的体温单格式输出。

●生命体征对外接口

    根据生命体征待测规则，在待测时间点提醒护士进行体征测量。

●生命体征待测

    动态查询病人生命体征、能显示单个生命体征某时段的趋势图。

●体征趋势图展示

动态查询病人生命体征、能显示单个生命体征某时段的趋势图。

建设目标：

1）通过智能体征采集设备采集患者体征信息，输出到护理系统中记录，系统能根据体征信息进行预警输出，提示对应护理措施；并对未测、缺测的信息进行提醒。

1.4、护理文书

●护理任务提醒

根据护理任务执行情况，及时提示护士待进行任务。

●患者风险评估

自动风险识别并提示对应护理措施，自动生成敏感指标。

●一般护理评估

●专科护理评估

●护理文书质控

根据护士填文书各项指标自动生成文书质控数据。

建设目标：

1）将自动采集的各种数据自动汇成机构化、模块化的文书表单信息，使用AI算法为护理人员做出临床评估，专项护理评分：“结构化+数字化”。并进行风险识别、提示对应措施，自动生成敏感指标。

1.5、健康宣教

●不同病症的健康教育知识

    根据诊断信息、医嘱信息、评估信息自动给患者推送相对应的健康宣教。

●住院须知、出院健康宣教

基础宣教信息的宣读和查阅。

建设目标：

1）根据诊断信息、医嘱信息、评估信息自动给患者推送相对应的健康宣教，患者在床旁屏，护士通过PDA进行宣教。

2）自动统计宣教率。

1.6、病区管理

●交班管理

    实现各个班次入转出、病危重病、手术患者焦点数据自动统计，重点患者各种信息的导入，在护士站大屏上可完成交接班。

●工作量统计

    病区各类护理执行记录进行统计，同一个护理流程的不同节点工作量比重单独赋权。

建设目标：

1）实现各个班次入转1出、病危重病、手术患者焦点数据自动统计。

2）焦点患者提供个人维度交班详情录入，支持病情、医嘱执行、生命体征导入。

3）在护士站中屏进行病区交班，支持焦点患者标准化医护沟通模式交班。

2、护理管理

1.1、日常办公

●护士长日常工作

护理管理工作的闭环管理，汇总护士长待办事项，消息动态提醒，避免工作遗漏。

●护理部日常工作

护理管理工作的闭环管理，汇总护理部待办事项，消息动态提醒，避免工作遗漏。
●排班管理

便捷排班操作，智能提醒，时值统计、夜班费时值统计、夜班费统计、床护比、护患比等多维度的统计分析。

●制度管理

文件迭代清晰管理，统计应阅人数、已阅人数、未阅人数，监督并促进护士学习相关制度。

建设目标：

1）根据医院护理管理的要求，结合时间与周期，将护理管理方面的工作内容条目化，使护士长可以一目了然了解本病区目前需要完成的工作任务，以及需要解决的问题。

2）护士长对护士的日常事务的快速管理。

1.2、质量管理

●不良事件管理

自定义上报流程，自动生成报表，以图表的方式进行展示，为质量的持续改进提供数据支持。

●质量检查

质量检查的流程化管理，各个环节可追溯性，在护理质量调查的事前准备、事中调查、事后总结反馈、持续改进三个阶段全面提升效率。

●满意度调查

满意度调查多层挖机问题汇总。

●敏感指标

    根据国家标准自动统计敏感指标数据。

建设目标：

1）质量检查的流程化管理，各个环节可追溯性，在护理质量调查的事前准备、事中调查、事后总结反馈、持续改进三个阶段全面提升效率。

2）自定义上报流程，自动生成报表，以图表的方式进行展示，为质量的持续改进提供数据支持。

3）针对得分情况、问题分析、趋势变化进行多维度统计分析，自动生成检查报告。

1.3、职业规划

●继续教育管理

    根据护士的职称、层级等规则设置达标的学分要求，通过修学分记录测算达标结果。

●人事档案管理

    姓名、工号、身份证、参加工作时间、职称、职务等人员基本信息，多数内容来源于人事科。联系方式、护士层级等变动信息。

●培训考试管理

    完全实现无纸化、网络化、自动化的计算机在线学习考试。

●层级管理

随时查看层级档案信息，调整工作方向，高效开展与管理辖区层级考评事项。

建设目标：

1）通过人事、科教、护理、护士长以及所有护理人员共同参与，分工合作进行各类信息的维护与管理，确保信息的互通、唯一、及时、准确性。

2）完全实现无纸化、网络化、自动化的计算机在线学习考试。

1.4、绩效管理

●个人绩效

根据个人绩效规则，自动计算出个人绩效。

●科室绩效

    根据科室绩效规则，自动计算出科室绩效。

建设目标：

1）根据护理工作情况，自动统计个人绩效和科室绩效。

1.5、决策分析

●质量分析

通过大数据，AI技术自动对护理质量进行分析，呈现不同维度的分析结果。

●风险预警

    对质量风险提前预知，预警。

建设目标：

1）通过大数据，AI技术自动对护理质量进行分析，呈现不同维度的分析结果。

2）对质量风险提前预知，预警。

3、护士站综合管理

1.1、公告屏
●病区概况

显示护理项目对应的床位号，方便换班护士及时查看、掌握病区的最新情况。

●医嘱提醒

显示医嘱、护嘱提醒项目及需要护理的床位信息。

●患者信息

显示科室患者基本信息，包括护理等级、危重情况、手术情况。

●床位信息

显示特定病区内所有住院患者的床号及重要信息。隐私保护：支持隐私隐码信息设定。

●值班信息

显示当天的所有班次及对应班次值班人员姓名。

●管床信息

显示护士所对应的责任床位。

●交班信息

显示上一班次的交接班信息，完成交班工作。

●公告录入

支持公告信息的录入，及展现。

●隐私保护

设定密码查看菜单栏目，支持密码锁定解锁查看内容。

●联系电话

支持显示常用的若干联系电话。

建设目标：
1）使护理人员能够更为精确地了解病区动态、关注重点患者、执行护理任务、打造服务闭环、营造温馨环境，从而在正确的时间由相应的人员为对应的患者提供正确的服务。
1.2、双向呼叫
●双向呼叫

通过护士站大屏可以与患者进行视频语音。

建设目标：
1）通过护士站大屏可以与患者进行视频语音。
4、智能床旁交互（选配三个病区）
1.1、健康宣教

●医院风采

为医院进行宣传；如医院历史、特色科室、著名专家、优势病种等。

●医学科普

    面向患者提供科普知识服务。包括常见病种的症状、病因、治疗、康复等。

●卫计宣教

    为患者提供国家、省市卫生管理部门颁布的医疗法规、政策服务。

●科室宣教

分科室、预置该科室的健康宣教知识，供患者及其家属进行针对性学习。

建设目标：

1）患者可以随时的了解到医院的风采和各种医学科普知识。

2）根据诊断信息、医嘱信息、评估信息自动给患者推送相对应的健康宣教，方便患者观看。

1.2、信息查询

●费用查询

替代每日清的打印与发放，提供按身份的费用查询功能。

●报告查询

    查询患者的检查、检验报告信息。

●住院充值

    为患者提供住院充值功能，支持微信、支付宝两种支付方式，并提供对账统计功能。

●我的消息

支持对所有护士推送的内容的再学习、再查看。

建设目标：

1）患者可以查看费用清单、体征数据、检查检验报告、预约排号等便捷信息查询。

2）增强患者对各类医疗信息的了解，减少因为信息获取不全而引发的误会甚至是医疗纠纷。

1.3、双向呼叫

●双向呼叫

通过床旁屏可以与护士进行视频语音。

建设目标：

1）通过床旁屏可以与护士进行视频语音。

1.4、公告屏

●病区概况

显示护理项目对应的床位号，方便换班护士及时查看、掌握病区的最新情况。

●医嘱提醒

    显示医嘱、护嘱提醒项目及需要护理的床位信息。

●患者信息

显示科室患者基本信息，包括护理等级、危重情况、手术情况。

●床位信息

显示特定病区内所有住院患者的床号及重要信息。隐私保护：支持隐私隐码信息设定。

●值班信息

    显示当天的所有班次及对应班次值班人员姓名。

●管床信息

    显示护士所对应的责任床位。

●交班信息

    显示上一班次的交接班信息，完成交班工作。

●公告录入

    支持公告信息的录入，及展现。

●隐私保护

设定密码查看菜单栏目，支持密码锁定解锁查看内容。

●联系电话

    支持显示常用的若干联系电话。

建设目标：

1）使护理人员能够更为精确地了解病区动态、关注重点患者、执行护理任务、打造服务闭环、营造温馨环境，从而在正确的时间由相应的人员为对应的患者提供正确的服务。

1.5、双向呼叫

●双向呼叫

通过护士站大屏可以与患者进行视频语音

建设目标：

1）通过护士站大屏可以与患者进行视频语音。

5、临床决策支持系统CDSS

基于循证医学证据和完整数据分析，在临床应用中实时为医护人员提供决策支持，辅助优化诊疗方案，自动审核处置及医嘱等合理性，以及针对患者病情的个性化医疗建议。
6、物联网统一融合平台（选配三个病区）
1.1、物联网中间件

●物模型管理模块

    通过模型获取设备运行状态或者设备属性数据，对所有物联网设备数据进行统一的管理。

●设备管理模块

    终端设备管理操作，包括设备的创建、修改、删除、查看及搜索，能建立设备与产品、物模型的关联关系，并对设备进行升级。

●能力开放模块

    支撑第三方物联网设备能快速接入。

●信号接收模块

     物联网设备所有数据的接收并按照物模型进行数据处理分析。

建设目标：

1）多协议接口适配化，支持对子系统、设备、数据库、平台等各类接入对象开发驱动、快速打通。

2）配置简单化，物联数据绑定工具化无代码填充配置（包括第三方厂家硬件数据）。

3）报警数据边缘化，支持出口报警、消失报警、体温报警等报警数据边缘计算，及时发出警示。

4）海量数据容器化，实现不同厂家不同数据“分析引擎”的任务式管理，使其具备跨引擎分析于同一编排的能力，实现数据转发、数据存储、缓存服务、负载均衡等一个个耳熟能详的容器化管理功能得以施展。

5）服务生态化，支持驱动及应用交易和复用，提供二次开发生态技术服务2）根据诊断信息、医嘱信息、评估信息自动给患者推送相对应的健康宣教，方便患者观看。

1.2、物联网应用支撑

●数据中心管理模块

通过平台实现对采集到的感知数据进行预处理和数据融合，建立物联网应用服务中心，实现数据集中存储和数据价值挖掘。

●安全审计

涉及隐私、敏感数据等信息实现数据单向加密存储，与第三方系统数据交互时数据加密处理。

●统一认证

子系统的统一访问入口，实现单点登录，实现应用的统一认证。
●定位引擎

支持厘米级定位能力，支持蓝牙RSSI定位、AOA定位、UWB定位、PDR辅助定位等多种定位技术，支持主被动定位模式，支持人、物的位置、轨迹、电子围栏等信息提供，可供第三方调用。

●结构化数据引擎

    物联网数据的存储、清洗、分类、加工实现数据的标准化，以及数据互联互通。

●物联设备管理运维

    实时在线监控物联网以及终端设备运行状态。

●报警规则管理

    报警规则管理包括新增、除、修改、启停、查询操作。

●地图管理

地图的统一管理和维护，支持第三方系统调用。

●统一API管理

物联网子系统的数据交互，统一与第三方系统数据交互，维护人员可以自主编辑、开放API，方便维护人员对接口的管理。

建设目标：

1）高效分布式，支持数据的快速写入和快速查询。

2）实时处理，采集的数据做实时预警、决策，延时要控制在秒级以内。

3）高可靠性，支持数据实时备份，支持异地容灾，支持软件、硬件在线升级，支持在线IDC机房迁移，否则服务一定有被中断的可能。

4）高效缓存，快速获取设备当前状态或其他信息，用以报警、大屏展示或其他。

5）实时流式计算，将一个或多个设备产生的数据流进行实时聚合计算，不只是基于一个时间点、而是基于一个时间窗口进行计算。

6）数据订阅，支持数据订阅，物联网数据将会被很多应用系统使用。

7）数据处理合二为一，实时数据和历史数据的处理要合二为一，给用户和应用呈现的是同一个接口和界面。

8）数据计算，支持数据降频、插值、特殊函数计算等操作。医疗设备数据很多都是无规则，通过数据中心把这些数据规则化，结构化提供给上层应用系统。

9）数据多维度分析，对数据支持灵活的多维度分析，将临床数据，医疗设备数据，可穿戴设备数据等数据用作健康问题的预警系统，辅助临床诊断。

10）开放的数据中心，提供各种语言开发接口，快速对接，把数据提供给各个应用系统。

11）边服协同，灵活的机制将边缘计算节点的数据上传到服务端。。

1.3、物联网可视化

●可视化

对设备、应用的实时运行情况分析显示，支持各种事件信息的实时查看、处理。针对不同部门提供不同可视化界面。

●报表化

    据不同部门不同需求提供数据报表，客户也可以自定义报表数据，提高维护人员工作效率。

●网络化

    支持物联网网络设备运行状态实时监控，展示网络拓扑图。

建设目标：

1）物联网所有的终端设备运行情况在大屏上实时呈现。

2）智慧病房数据分析呈现。

7、医疗设备数据集成

1.1、智能采集终端

●数据采集

    支持医院各类医疗设备数据采集，向诸如电子病历、告警系统、科研系统、报表系统、护理系统、手术麻醉系统、重症监护系统、远程会诊系统、设备管理系统、HRP系统等第三方应用提供任何形式的临床数据输出。输出的临床设备数据主要包括体征、波形、告警三种类型数据。

建设目标：

1）医疗设备数据自动采集上传，实现设备数据互联互通。

1.2、医疗设备数据可视化

●可视化

解析、存储、展现、配置通过智能采集终端发送的原始设备数据。提供可供可视化的分析功能，可融合病人的基本信息、诊断信息、体征趋势回顾、波形展现及回顾。驾驶舱监控功能，可通过大屏实时的监测医疗设备数据集成平台的健康程度、具体设备的工作状态。

建设目标：

1）融合病人的基本信息、诊断信息、体征趋势回顾、波形展现及回顾。

2）实时的监测医疗设备数据集成平台的健康程度、具体设备的工作状态。

1.3、高性能数据分发组件

●数据分发

负责在需要大规模实时通讯的需求下，无阻塞的分发各个医疗设备的实时数据到护理系统。

建设目标：

1）无阻塞的分发各个医疗设备的实时数据到护理系统。

8、输液监控感应系统（选配三个病区）

1.1、输液监控

●滴速监测

对滴速的过快过慢实时监控，告警提示。

●滴速控制

根据医嘱可以精准控制滴速。

●剩余液量

剩余液量的实时监控，告警提示。

建设目标：

1）实时监测输液滴速，特殊药品可以精准控制滴速，智能分析输液状态，通过不同方式显示输液状态，保证整个输液过程安全，可以让患者及其家属在输液过程中安心休息。

9、生命体征监测系统（选配内科八个病区）

1.1、数据采集

●体温采集

●呼吸采集

●血压采集

●血氧采集

●脉率采集

自动采集患者体温、呼吸、血压、血氧、脉率，数据自动推送到护理系统。

建设目标：

1）自动采集患者体温，数据自动推送到护理系统。

1.2、自动告警

●异常告警

生命体征数据超过预定警戒值，主动提示护士处理。

建设目标：

1）生命体征数据超过预定警戒值，主动他护士处理。

配套设备硬件

	PDA

	移动查房车
	护士站交互大屏
	电子床头卡
	床旁交互屏
	耳温枪
	生命体征智能采集终器
	输液监测系统
	多体征生命监测仪

	272
	212
	48
	1037
	83
	93
	920
	47
	8


