## 1
附件三:
2023年第二十四批医用物资材料采购项目
科室 | 包件 | 产品序号 | 材料名称 | 功能需求用于病种或项目 | 预算单价（元） | 单位 | 国产或进口 | 预计年用量 | 配套设备
介入诊疗科 | 1 | 1 | 体表加温毯 | 搭配科室现有医用升温仪主机配套一次性使用。主要用于手术前，中，后，防止手术患者体温降低或减少患者寒冷引起的不适，特别是老年，体弱手术病人的围术期低体温保护，防止低体温导致的多种并发症发生，保证手术安全和术后恢复。 | 185 | 条 | 国产 | 100 | 恒智威通EVER-1 医用升温仪
眼科 | 2 | 1 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-带自动灌注阀的灌注管路 | 提供稳定的眼内压灌注，并能实现气液交换 | 480 | 个 | 进口 | 180 | 配套爱尔康Constellation超乳玻切一体机
|  | 2 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-12英尺硅胶电凝线 | 连接电凝头实现电凝 | 180 | 根 | 进口 | 2
|  | 3 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-Grieshaber 25Ga+抓持镊子头 | 能够实现眼内条索和膜的抓持拨除处理 | 1200 | 根 | 进口 | 9
|  | 4 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-25Ga+RFID直型照明光纤 | 提供眼内照明 | 638 | 根 | 进口 | 110
|  | 5 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-粘弹物质控制管路 | 实现硅油注入及吸出，提供23G和25G | 962 | 根 | 进口 | 170
|  | 6 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-25Ga+复合功能玻切头-5000CPM，普通照明光纤 | 包含玻切连接管路，照明光纤，穿刺刀等，玻璃体切除探头，双气路驱动 | 4730 | 个 | 进口 | 110
|  | 7 | 一次性使用眼内激光光纤-25Ga Flexible激光光纤/FRID SMA | 眼内可打激光，实现眼内光凝，弯头 | 1575 | 根 | 进口 | 110
|  | 8 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-25Ga+联合功能玻切头-5000CPM/0.9mm，普通照明光纤 | 包含超乳和玻切连接管路，玻切头，穿刺刀等 | 5794 | 个 | 进口 | 10
|  | 9 | 一次性使用眼科穿刺系统-25Ga加强穿刺系统 | 虹膜穿刺 适用于微创剥离手术 3支装 | 1350 | 包 | 进口 | 110
|  | 10 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-25Ga+UltraVit玻璃体切除探头-5000CPM | 玻璃体切除探头，双气路驱动 | 2200 | 个 | 进口 | 110
|  | 11 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-25Ga加强灌注头（托盘装） | 连接穿刺刀套管，实现眼内灌注，维持眼压，为25G | 300 | 个 | 进口 | 110
|  | 12 | 一次性使用眼科穿刺系统-23Ga加强穿刺系统 | 虹膜穿刺 适用于微创剥离手术 3支装 | 1350 | 包 | 进口 | 80
|  | 13 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-25Ga 30度电凝头 | 满足眼内电凝止血要求，提供稳定的能量输出，适合25G手术 | 400 | 根 | 进口 | 20
|  | 14 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-灌注/抽吸管路 | 满足超乳手柄连接管路需要 | 360 | 个 | 进口 | 50
|  | 15 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-23Ga灌注头套装 | 连接穿刺刀套管，实现眼内灌注，维持眼压，为23G | 300 | 个 | 进口 | 70
|  | 16 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-23Ga RFID直型照明光纤 | 满足23G手术眼内照明需要，可自由出入23G套管 | 588 | 根 | 进口 | 80
|  | 17 | 眼科用灌注套管套装 | 0.9mm灌注套管 | 400 | 包 | 进口 | 30
|  | 18 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-23Ga UltraVit玻璃体切除探头-5000CPM | 玻璃体切除探头，双气路驱动，满足23G手术需要 | 2390 | 个 | 进口 | 70
|  | 19 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-25Ga+玻切套包-5000CPM 普通照明光纤 | 包含玻切连接管路，照明光纤，穿刺刀等，玻璃体切除探头，双气路驱动 | 5400 | 个 | 进口 | 10
|  | 20 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-弯型虹膜镊 | 不带电线 | 180 | 个 | 进口 | 10
|  | 21 | 超声眼科乳化治疗仪及附件-Kelman ABS小口径超乳头 | 45度 直径0.9mm 适用于白内障手术 | 1150 | 个 | 进口 | 10
|  | 22 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-25Ga先进软头移液手柄 | 笛针，能够实现气液交换及主动移液 | 1080 | 把 | 进口 | 10
|  | 23 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-无针头超乳套包/0.9mm | 包含连接超乳手柄的管路 | 800 | 个 | 进口 | 10
|  | 24 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-25Ga+联合手术套包-5000CPM/0.9mm | 包含超乳和玻切连接管路，玻切头，穿刺刀等，满足25G前后联合手术需要。 | 5800 | 个 | 进口 | 10
心内科 | 3 | 1 | 睡眠呼吸记录仪鼻气流管 | 连接睡眠检测仪与病人端，用于睡眠鼻气流的监测。能够满足科室现有设备使用。 1、产品带疏水过滤器 2、浸塑工艺鼻头 | 25 | 根 | 国产 | 1000 | 配套飞利浦Alice NightOne