肿瘤信息管理系统功能配置要求

项目背景：

我院三期放疗中心即将投入使用，以及即将开建的光华院区，届时我科将至少有2台直线加速器、后装治疗机、大孔径CT、多台热疗机等众多设备，同时将产生更多的放疗信息数据，增加更大的医师、物理师、治疗师、护士沟通障碍，对肿瘤放疗热疗流程的管理带来更严峻地考验。故，我院拟采购肿瘤信息管理系统，来解决以上问题。

我院拟采购的肿瘤信息管理系统的功能包含不限于以下模块

| 功能 菜单项 | 功能 模块 | 功能 描述 |
| --- | --- | --- |
| 岗位工作管理 | 服务台业务模块 | - 服务台病案查询：根据病人基本信息（病人号、证件号、病人性别），病人来源，主要诊断，治疗技术，主管医生，病案登记日期等特征值，提供病人基本信息、病案资料、放疗业务表单、疗程状态等授权数据的检索与查询。 - 服务台病案登记：支持门诊/住院病人病案登记；支持病人在线拍照功能及照片的长期保存；支持新老病人识别；支持病人条形码的生成及打印。 - 病人列表：支持自定义列表显示内容；支持查看历史疗程信息；提供查询搜索功能，支持按条件进行患者查询，支持关键字查询； - 病案打印导出：提供病人信息、病案资料、放疗业务表单、计划排程、影像信息等授权数据的打印和导出功能 |
|  | 医生工作站 | - 医生病案查询：根据病人基本信息（病人号、证件号、病人性别），病人来源，主要诊断，治疗技术，主管医生，病案登记日期等特征值，提供病人病案明细信息的检索与查询 - 病案明细：支持显示病人所有的病案明细信息，包括病人基本信息，病人照片，诊断信息，放疗业务表单（制模定位登记表，计划申请单、治疗单），并提供相关业务操作；支持国家卫健委推荐的ICD11疾病分类标准，以及ICD11标准和科室诊断的关联，支持TNM、FIGO等分期标准；支持病人疗程干预操作，包括疗程取消、疗程中断、疗程结束、转历史疗程；支持主管病人各放疗临床路径中的医生岗位功能。 - 放疗流程业务协同：支持放射治疗业务流程中医生岗的业务协同功能，包括精确放射治疗申请，医嘱下达，责任流程节点签名。治疗单的生成、校验和审核等。支持病人改野、增减光、检查中断与终止等特殊操作。支持相关数据模板的导入导出。业务表单支持从放疗计划中解析关注数据，支持插入简易图章、辅助生成的照射示意图和其它放疗影像。 - 待办工作：支持待办工作统计，自动统计当前医生在各放疗业务流程责任节点上的待办工作数；支持 待办工作查询，为各放疗业务流程中责任节点的医生，提供根据病人特征值查询特定病人业务流程中涉及自己的待办任务。支持当前医生在各放疗业务流程责任节点上待办工作任务的快捷处理界面。 - 已办工作：支持已办工作统计，自动统计当前医生在各放疗业务流程责任节点上的已办工作数；支持当前医生在各放疗业务流程责任节点上已办工作任务的快捷查看界面。 - 病案检索：为放疗业务流程中病人信息、放疗业务表单的关键数据，提供数据存储、分析与检索能力；支持基于病人信息、放疗业务表单的关键结构化数据，支持可定制检索条件和规则；支持以病案明细为基本单位显示检索结果，进入符合检索条件的相关放疗业务表单，高亮显示检索内容。 - 主管病人视图：以图形和扁平方式显示主管病人的当前流程状态 - 支持放疗安排时间轴，以时间轴方式显示指定病人所有放疗安排的预约排程和实际治疗情况，包括每个分次计划和治疗的关键数据。 |
|  | 物理师工作站 | - 检查查询：支持根据病人特征值，治疗设备，申请日期等，提供放疗业务检查的检索与查询。 - 放疗流程业务协同：支持放射治疗业务流程中物理师岗的业务协同功能，包括责任流程节点签名。与主管医生校验和审核治疗单等。 - 支持物理师的待办/已办工作功能模块，功能详见医生工作站 - 计划分配：根据系统预供算法或医院定制算法，为物理师分配放疗计划任务。 - 计划任务：支持任务监控，根据计划设计任务分配和当前计划状态，实时显示每个物理师的当前计划信息。 - 放疗计划查看：支持放疗计划文件查看功能，包括剂量、DVH、射野方向观、MLC等。 |
|  | 技师工作站 | - 检查查询：支持根据病人特征值，治疗设备，申请日期等，提供放疗业务检查的检索与查询。 - 放疗流程业务协同：支持放射治疗业务流程中技师岗的业务协同功能，包括责任流程节点签名。 - 支持设备预约和排队叫号管理。 |
| 核心业务模块 | 热疗模块 | 患者热疗信息的记录、叫号、排序、时间预约，从医嘱提取信息，预约成功后能显示下一次治疗时间；同时放疗和热疗的患者能呈现治疗状态 |
|  | 后装治疗模块 | - 患者后装治疗信息的记录、叫号、排序、时间预约，从医嘱提取信息，预约成功后能显示下一次治疗时间；同时放疗和后装治疗疗的患者能呈现治疗状态。 - 提供后装治疗的工作流管理,为后装治疗业务定制符合业务需求的工作流程，确定相关责任人，支持角色、医生组或具体医生的授权方式。 - 支持工作流流转过程中的工作受理，取消受理，同意，取消同意，拒绝等操作。 - 工作流流转要求具备严格的权限控制和详细的工作流转日志，责任可追溯。 - 工作流流转产生的工作任务，支持以消息通知、待办工作、已办工作等方式进行管理，待（已）办工作要求按照流转环节分类展现，并提供分类项次统计。 |
|  | 患者基本 信息管理 | 显示患者基本信息列表（包含姓名、住院号、性别、年龄、病种分类、目前放疗流程状态、主管医师、医师组组长、物理师等）； 可根据响应的信息排序显示； 支持显示患者特殊情况的提示（颜色、符号标记等方式）； 提供查询搜索功能，支持按条件进行患者查询，支持关键字查询，如：主管医生，预约时间，计划进度，物理师，放疗进度等 |
|  | 预约管理、微信流程提示功能 | 根据医院放疗设备的排班时间安排定制设计；支持将授权预约消息通过微信、短息接口自动推送或选择性推送给相关患者或医务人员； 提示信息内容包括放疗流程、当前处于什么流程、下一步做什么以及注意事项等 |
|  | 患者随访 | - 量表问卷：提供所见即所得的量表问卷网页设计器，方便医生简单快捷地设计量表问卷或患教知识；提供随访问卷库，以便参考。 - 随访方案：支持定义随访节点，以及在随访节点上的随访内容，包括量表问卷、患教知识、复诊提醒、随访记录，上述随访内容基于数据元技术，实现数据结构化；支持随访方案库，以便参考。 - 随访课题：提供长期或临时随访课题的管理。 - 随访分组：为随访课题提供随访分组管理。 - 入组病历：支持指定病案进入随访分组；支持在随访分组中导入病人病案；支持设定随访基准日期；支持修改联系信息。 - 随访计划：支持根据随访课题的随访方案和入组病历的基准日期，生成具体入组病历的随访计划。 - 传统随访：根据入组病历的随访计划和预先设置的参数，提醒随访人员进行以电话、复诊拜访为主要方式的传统随访 - 网络随访：在医院提供互联网出口的前提下，根据入组病历的随访计划和预先设置的参数，推送随访信息到患者微信端，并保存病人的反馈信息，网络随访过程中尽量减少对随访工作人员的信息干扰。 - 智能随访：在医院提供互联网出口的前提下，默认执行网络随访，当按照设定规则感知病人失访时，则提醒随访工作人员转入传统随访方式，后续随访工作再根据实际情况，决定是否恢复到网络随访方式，智能随访目的在于尽量减少随访工作人员的工作量，提高随访率。 - 随访统计分析：支持通用的随访统计分析，包括量表问卷中每个调查问题的选项统计等。 |
|  | 患者计划验证 | 记录患者治疗计划的验证情况,支持导入计划验证记录 |
|  | 治疗记录模块 | 记录患者每次治疗情况； 支持执行治疗的技师电子签名记录 |
|  | 治疗信息一致性验证系统 | 患者进机房治疗时，实现人脸识别 治疗患者与肿瘤系统患者一致性验证 机房内大屏幕显示识别成功信息包含： 大头照、姓名、性别、年龄、放疗ID（患者ID）等治疗信息； 语音播报验证结果 |
| 医技表单管理 | 医技单编辑器 | - 提供符合国家卫健委电子病历和数据元相关标准的电子病历编辑器，协助放疗科规范和改进现用的放疗业务表单，实现表单数据结构化、标准化，并能提供基于数据元技术的、可定制化的病案全文检索功能。 - 按照用户需求，提供基于电子病历技术的放疗业务表单，包括且不局限于定位制模数据单，计划申请单，治疗单。 - 支持所见即所得的放疗业务表单设计界面，可根据医院需求随时调整，支持模板数据的导入与导出。 - 放疗业务表单支持可插入放疗影像，包括计划、勾画、定位影像。 - 放疗业务表单支持医生修改痕迹的保留。 |
|  | TPS数据解析 | 支持TPS数据解析，自动填充相应的医技表单中。 |
| 流程管理 | 工作流管理 | - 提供工作流引擎，支持放疗业务流程编排的可定制化； - 支持工作流管理,支持为不同的放疗业务定制工作流程，确定相关责任人，支持角色、医生组或具体医生的授权方式； - 支持同意、拒绝、撤销、受理等业务流转处理； - 工作流流转产生的工作任务，要求以消息通知、待办工作、已办工作等方式进行管理，待（已）办工作要求按照流转环节分类展现，并提供分类项次统计。 |
|  | 流程质控 | - 支持基于统一、规范的权限管理控制； - 工作流流转要求具备严格的权限控制和详细的工作流转日志，责任可追溯； - 支持在患者临床路径中添加特定约束条件，助力流程质控，例如处方剂量和计划剂量误差超限提示等。 |
|  | 流程工作管理 | - 按照业务流程设计和相关责任界定，及时提醒相关人员处理流程节点上的工作。 - 待办工作，为流程节点上的相关责任岗位提供待处理工作任务的引导，并提供快捷方便的业务入口。 - 已办工作，为流程节点上的相关责任岗位提供已处理工作任务的回顾。 |
| 预约排队管理 | 设备预约 | - 预约单：支持根据医院放疗设备的排班时间安排定制化设计；支持工作日、三天等预约周期；支持信息的多样化显示，包括以简要文字和不同颜色提示相关信息，比如特殊疾病，主管医生，当前状态，分次治疗信息等。 - 预约管理：支持点击或拖拽等多风格的病人分次治疗方案的预约方式；支持按照医院需求定制特定的预约约束，例如治疗单未确认的计划不能进行治疗设备预约；支持某时间段禁止/允许预约。 - 排程算法：提供符合中国放射治疗特点和方便易用的排程算法；支持节假日设置。 - 预约通知：支持将授权预约信息通过短信接口自动推送相关医务人员或患者。 |
|  | 排队叫号 | - 病人签到：支持身份证的自动签到方式；支持触屏手工输入身份证号、病案号签到；支持扫码预约报到；支持人脸识别报道；报道反馈：未到可报到时间、迟到、已过号、报到成功。支持技师在技术工作站协助签到；支持病人一日多次治疗的签到规则自动识别；支持病人预约多台设备的签到规则自动识别。 - 排队叫号算法：支持按照默认的算法分配排队顺序，考虑预约时间、签到时间等因数；支持按照用户自定义算法分配排队顺序；支持特殊病人的插队操作。 - 语音呼叫与屏幕显示：支持技师根据排队顺序自动语音呼叫；支持排队和呼叫信息在大、小屏幕上的显示；。支持叫号屏幕上演示动画、公告滚动通知等多样化的信息展示方式 - 信息通知：支持将设备故障公告、排队信息通过短信接口发送给相关人员。 - 支持预约顺序调整；支持语音呼叫预约患者；支持撤回大屏幕信息；支持患者信息脱敏处理；支持显示科室公告；支持显示健康宣教视频 |
| 专科影像管理 | 放疗影像管理模块 | - 影像传输与归档：支持基于DICOM 3.0、DICOM RT协议；支持主流放疗设备的DICOM影像数据导入；支持本地DICOM影像文件上传。 - 影像浏览：支持CT、PET-CT、CBCT、EPID、MRI、超声、病理切片、内窥镜等影像浏览查看；提供缩放、拖动、测量等图像查看工具；支持测量标注，包括影像帧文字标注和语音留言等功能；支持多状位、多序列、多分栏对比；支持窗宽窗位、图像伪彩调节等；支持三维空间视图。 - 放疗靶区勾画查看：支持主流TPS和勾画工作站的勾画文件解析显示；支持多状位显示；支持三维空间视图。 - 放疗计划查看：支持计划射野图示、剂量、BEV、射野参数、MLC、DVH、多状位显示；支持三维空间视图。 - 与放疗信息系统集成：支持放射影像数据与放疗信息系统数据自动关联，并提供手动更改和纠错；支持影像与业务表单的融合，放疗业务表单可插入放疗影像，包括计划、勾画、定位影像等；支持从放疗影像中解析、提取用户关注数据到放疗信息系统的病案资料中；支持在放疗信息系统中，无缝调用关联的病人放疗影像数据。 |
| 统计管理 | 统计分析模块 | - 通用统计：支持病人情况（疾病分类、年龄分布、治疗技术）统计；支持医生、物理师、技师等工作量统计；支持放疗设备治疗情况统计。 - 自定义统计：支持通过定义业务数据中使用的数据元或关系数据库字段，进行单项自定义和嵌套项目自定义统计。 |
|  | 统计视图模块 | - 支持指定日、周、月、季、年的统计周期。 - 支持动态播报统计周期内病人登记人次，与上一统计周期的病人登记人次。 - 支持动态播报统计周期内各放疗设备的治疗情况，与上一统计周期各放疗设备的治疗情况。 |
| 接口管理 | HIS接口 | 支持以HL7数据标准或私有数据协议，与医院的HIS系统接口，调取病人信息记录 |
|  | 治疗计划接口 | 支持与主流TPS（如Moanco、Eclipse、Pinnacle、Rystation、Tommo等）对接的DICOM RT 接口，支持读取并解析TPS和勾画工作站的勾画和计划文件。 |
|  | DICOM接口 | 支持DICOM标准的全院PACS对接； 支持DICOM标准的大孔径CT、模拟定位机的数据连接； 支持基于DICOM协议，主动或被动拉取或接收影像数据。 |
|  | 实现与市场上现有各类直线加速器的无缝连接 | - 支持从瓦里安ARIA治疗系统中读取并解析需要的数据。 - 支持从医科达MOSAIQ治疗系统中读取并解析需要的数据。 - 支持读取并解析瓦里安产品中的加速器日志、数据库记录、MPC日志等。 - 支持读取并解析医科达产品中的TRF日志、加速器日志、 RTP文件、EPID、TEL原始计划文件、数据库记录、DICOM计划文件等。 - 支持解析联影、TOMO、射波刀等主流加速器网络系统的治疗数据，支持解析瓦里安、医科达、联影等加速器机器日志的数据。 |
| 设备质控管理 | 质控项目 | - 支持质控项目的分类管理； - 支持质控项目自定义，包括项目名称、项目类型、标准值、单位、警告范围、错误范围、检查说明等。 - 基于AAPM TG142报告制定的质控项目配置。 |
|  | 质控计划 | - 支持为质控设备制定日、周、月、季、年等不同质检周期的质控计划。 - 支持按照质控计划，及时提醒质控人员。 - 支持质控计划所涵盖的质控项目管理； - 支持结构化质控表单设计器，实现质控电子表单与医院原有质控纸质表单的一致，方便质控填写。 - 支持质控监测，支持自动计算结果偏差，并对异常情况进行自动预警。 - 提供质控数据的痕迹保留和专家审核批注。 - 支持读取并解析IBA，SUNNUCLEAR，PTW等主流质控软件数据。 |
|  | 质控统计分析 | 支持质控统计与分析功能，包括对质控项目进行合格率、完成率统计，支持对质控项目的多次检测结果按时间变化进行趋势分析等。 |
|  | 质控工具 | - 米字分析：使用EPID或胶片对准直器等中心进行测量分析； - VMAT：通过EPID对VMAT计划，剂量速率、机架移动速度以及MLC速度进行分析计算； - 加速器日志分析：对加速器产生的动态日志以及运行轨迹日志进行解析读取，显示相关日志数据并可自动生成通量图对gama通过率进行计算； - MLC检查：通过分析EPID或胶片对加速器MLC进行带状测试,分析MLC到位精度、曲线是否倾斜、分析错误栅栏并提供相关统计工具； - WinstonLutz：利用EPID测量机架、定位床的2D平面以及每个影像的偏移量，自动计算最佳3D偏移，纠正患者补偿错误，显示具有x、y、z结果的3D分析； - 平面成像：通过标准成像的QC-kV1获得Phantom或 Leeds 测试的TOR和CDR结果，支持对KV成像设备、EPID MV成像设备的测量与分析； - 平坦度/对称性：通过EPID对加速器光束轮廓平坦度以及对称性等指数进行分析。 |
| 放疗云化平台 | 计划系统TPS云化 | - 支持计划系统TPS云化，用户不用切换系统便可通过浏览器远程访问和操作指定TPS，兼容所有主流的TPS计划系统,不需要额外的用户授权许可，也无需重新进行云化TPS建模； - 在TPS用户许可充足的前提下，支持多个账户远程访问云化TPS，不占用现有的 TPS 物理终端； - 支持主席模式，多方参与者可申请云化TPS控制权，同意后便可远程操作TPS； - 支持不在TPS上安装任何软件，避免影响工作站的运行。 |
|  | HIS/EMR工作站云化 | - 支持基层医院HIS/EMR工作站云化，用户不用切换系统，便可通过浏览器远程访问和操作指定HIS/EMR工作站。多方参与者可切换控制权。 - 支持主席模式，多方参与者可申请云化HIS/EMR工作站控制权，同意后便可远程操作HIS/EMR工作站。 - 支持不在HIS/EMR工作站上安装任何软件，避免影响工作站的运行。 |
| 五级电子病历评审定制化开发 | 定制化开发内容 | - 按医院需求定制化开发，实现与全院HIS系统之间的互通互联，数据共享。 - 实现治疗环节的治疗登记或执行记录，内容包括时间、项目等。 - 实现治疗记录纳入全院统一的医疗档案体系 - 实现治疗过程中的治疗评估记录 - 定制化开发用户其他需求，满足电子病历五级评审要求 |
| 系统管理 | 系统管理 | 支持组织结构管理、授权控制管理、数据字典管理、会话管理等必要的系统管理模块 |
| 系统硬件 | 服务器2台 | 2U 机架式服务器，CPU：E5-2620V4*2；内存：64G DDR4 RDIMM 2666V ，硬盘：3 块 2TB 15K 2.5 英寸 SAS 热拔插硬盘 机架式服务器 提供3年原厂7x24 售后服务 |
|  | 打印机5台 | 类型：彩色；最大支持幅面：A4；纸张输入容量：约300页；扫描功能：平板式、馈纸式；基础功能：复印，扫描，打印；连接方式：Wi-Fi，有线，USB；打印功能：自动双面 |
|  | 电脑（需不低于该配置）11台 | 英特尔酷睿I5处理器、8GB 内存、250固态+1TB SATA硬盘、24英寸液晶显示器 /Windows 10英文操作系统 |
|  | 自主签到设备1台 | 内置：音响、控制面板、电源、风扇、网络功能；主机：I3/4G/60G 固态；21寸触摸屏，高稳定性，高透光性，可达 92%，单点触摸寿命大于 5000万次；分辨率：4096×4096；嵌入式患者签到设备（指纹签到、条形码签到等 |
|  | 排队叫号大屏2台 | intel J1900，内存4G ，硬盘64GSSD，50 寸高清显示设备，分辨率19220*1080，配套音响。 |
|  | 机柜1套 | 1.2米服务器机柜，透气网孔门；防护等级：IP20；其他：风扇、PDU等 |
|  | 患者信息显示屏3台 | 机房内患者信息数据显示 |
|  | 移动硬盘2个 | 数据量大后，可以移动硬盘储存 |
| 后期服务 | 网点布线 | 含材料、配件及人工等所有费用 |
|  | 运维定制化服务 | 日常运维服务；软件缺陷修补；硬件故障报修和更换；特殊需求定制； |
|  | 后续维保 | 维保>=1年 |
|  | 五级要求 | 满足电子病历五级及以上标准 |