| 项目序号 | 科室 | 设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急诊医学科 | 亚低温治疗仪 | 国产 | 1.水毯水温控制范围:4℃-42℃左右； 2.水毯升温速度:＞3.3℃/分； 3.水毯降温速度＞ 4.4℃/分； 4.配置要求：水毯、连接管、体温传感器等 |