- 附件2

| 院内消防器材、设备购置产品清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 申请物资名称 | 年使用量 | 物资主要功能需求 （含用途、大小材质及其他特殊要求） | 备注及要求 |
| 1 | 防毒放烟面罩 | 50 | TZL30 |  |
| 2 | 安全出口标志灯具 | 50 | 330*130*5 |  |
| 3 | 安全出口链子 | 50 | 8M |  |
| 4 | 钉子镐 | 5 | 80CM |  |
| 5 | 二氧化碳灭火器 | 50 | MT/2 | 需根据需求安装在指定位置 （包含安装费用） |
| 6 | 灭火器箱 | 200 | 2X4KG | 需根据需求安装在指定位置 （包含安装费用） |
| 7 | 手提式干粉灭火器 （包含喷管） | 200 | MFZ/ABC4 | 需根据需求安装在指定位置 （包含安装费用） |
| 8 | 推车式干粉灭火器 | 20 | MFTZ/ABC35 | 需根据需求安装在指定位置 （包含安装费用） |
| 9 | 消防铲 | 5 | 95 CM |  |
| 10 | 消防灭火防护服 | 5 | 97 |  |
| 12 | 消防斧 | 5 | 95 CM |  |
| 12 | 消防栓 | 10 | SNZ65 |  |
| 13 | 消防桶 | 10 | 27 CM |  |
| 14 | 消防应急标志灯具 | 100 | 根据应急系统适配 |  |
| 15 | 消防应急照明灯具 | 50 | DJ-ZFZD-E3W- 02C |  |
| 16 | 有衬里消防水带（含扣） | 15 | 8-50-40 |  |
| 17 | 有衬里消防水带（含扣） | 30 | 8-65-40 |  |
| 18 | 直流水枪 | 15 | QZ3.5/5 |  |
| 19 | 直流水枪 | 30 | A/QZ3.5/7.5 |  |
| 20 | 安全应急锤 | 50 | 应急击碎玻璃使用 |  |
| 21 | 指挥棒 | 30 | 指挥人员疏散逃生使用 |  |
| 22 | 多功能手电 | 10 | 疏散逃生照明使用 |  |
| 23 | 强光手电 | 10 | 疏散逃生照明使用 |  |
| 24 | 口哨 | 50 | 疏散逃生使用 |  |
| 25 | 扩音喇叭 | 20 | 疏散逃生使用 |  |
| 26 | 消防湿毛巾 | 100 | 疏散逃生使用 |  |
| 27 | 反光背心 | 30 | 疏散逃生使用 |  |
| 28 | 消防安全绳 | 50 | 疏散逃生使用 |  |
| 29 | 疏散引导箱 | 20 | 疏散逃生使用 | 需根据需求安装在指定位置 （包含安装费用） |
| 30 | 消防器材柜 | 2 | 1800*400*100mm | 需根据需求安装在指定位置 （包含安装费用） |
| 31 | 水基灭火器 | 50 | 国标MPZ/2 | 需根据需求安装在指定位置 （包含安装费用） |
| 32 | 消防手套 | 10 | 消防救援使用 |  |
| 33 | 消防灭火防护靴 | 10 | 消防救援使用 |  |
| 34 | 消防头盔 | 10 | 消防救援使用 |  |
| 35 | 消防腰带 | 10 | 消防救援使用 |  |
| 36 | 防爆手电 | 10 | 疏散逃生使用 |  |
| 37 | 消防腰斧 | 5 | 通用型 |  |
| 38 | 撬棍 | 5 | 疏散逃生使用 |  |
| 39 | 铁楸 | 5 | 疏散逃生使用 |  |
| 40 | 消防扳手 | 10 | 通用型 |  |
| 41 | 空气呼吸器 | 2 | RH2K6.8/A |  |
| 42 | 消防员呼救器 | 10 | RHJ300/A |  |
| 43 | 绝缘手套 | 10 | 12kw |  |
| 44 | 消防绝缘钳子 | 10 | 24寸 |  |
| 45 | 消防勾 | 10 | 1.5M |  |
| 46 | 货架 | 3 | 四层，承重180KG，规格长1.5M*高2M*宽0.5M |  |
| 47 | 挂钩梯 | 3 | 消防专用 |  |
| 48 | 护目镜 | 10 | 材质：聚碳酸酯防化护目镜；防雾、防冲击、防腐蚀，具有化学雾滴防护性能及耐热性性能； |  |
| 49 | 灭火毯 | 10 | 1.5m*1.5m,双层 |  |
| 50 | 佩戴式防爆照明灯 | 10 | BJQ6012 |  |
| 51 | 真空压力表(带表弯) | 100 | DN25 |  |
| 52 | 消防卷盘 | 50 | 20米软管+卷盘+枪头 |  |
| 53 | 路锥 | 100 | 红白反光 |  |
| 54 | 警戒带 | 100 | 50米长/卷 |  |