
	项目名称
	成都市第五人民医院

医用计量器具检定校准服务　

	数量
	详见附件1（根据实际检定数量结算）

	服务期限
	3年

	服务需求
	1、服务机构具有市级及以上质量技术监督局颁发的法定计量检定机构计量授权书。（实质需求）

2、服务机构具有市级及以上质量技术监督局颁发的检验检测机构资质认定证书。（实质需求）

服务机构具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。

参与我院计量器具检定校准服务的机构应配备具有相关专业检测能力的人员20人以上，中级及以上职称10人以上，高级职称的人员量大为优，技术人员应具备合法的项目检测资质或注册计量师资质。
服务机构对检测项目应配备经考核合格的标准检测器具二套以上。

服务机构自身需具备能覆盖我院所需检测项目90%以上的检测资质和能力；并提供检测项目的社会公用计量标准书，传递地区或范围为成都行政区域。
提出检测需求后48小时进行及时检测并出具符合国家相关规定的检测报告
服务内容：包含我院强检及非强检设备的计量器具检定校准服务。
　




附件1：

	强检计量器具清单

	序号
	项目清单
	数量（台/件）
	检测周期

	1
	电子血压计
	207
	12个月

	2
	X射线骨密度
	2
	12个月

	3
	纯音听力计
	2
	12个月

	4
	动态心电图机
	32
	12个月

	5
	动态电子血压计
	33
	12个月

	6
	多参数监护仪
	1263
	12个月

	7
	台式血压计
	147
	6个月

	8
	二氧化碳压力表
	3
	6个月

	9
	非接触式眼压计
	1
	12个月

	10
	焦度计
	1
	12个月

	11
	数字脑电图机
	4
	12个月

	12
	数字心电图机
	69
	12个月

	13
	压力表
	58
	6个月

	14
	验光镜片箱
	4
	24个月

	15
	电脑验光仪
	3
	12个月

	16
	氧气压力表
	160
	6个月

	17
	医用乳腺诊断X射线辐射源
	1
	12个月

	18
	医用数字摄影（CR、DR）系统X射线辐射源
	4
	12个月

	19
	医用诊断X射线辐射源
	7
	12个月

	20
	医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源
	6
	12个月

	21
	医用诊断全景牙科X射线辐射源
	2
	12个月

	22
	医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统X射线辐射源
	4
	12个月

	23
	真空表
	702
	6个月

	合计
	2715


	非强检计量器具清单

	序号
	设备名称
	数量
	检测周期

	1
	冰箱温度计
	290
	12个月

	2
	冰箱多用玻璃液体温度计
	80
	12个月

	3
	数显温度计
	40
	12个月

	4
	数显温湿度表
	200
	12个月

	5
	温湿度表
	450
	12个月

	6
	温湿度记录仪
	6
	12个月

	7
	数字温度计
	3
	12个月

	8
	冰箱玻璃液体温度计
	22
	12个月

	9
	GPRS采集（双温）
	17
	12个月

	10
	GPRS采集（单温）
	6
	12个月

	11
	电子天平(带砝码)
	1
	12个月

	12
	架盘天平（检验科）
	2
	12个月

	13
	电子天平(带砝码)
	2
	12个月

	14
	电子天平（带砝码）
	2
	12个月

	15
	电子台秤
	3
	12个月

	16
	电子轮椅秤
	4
	12个月

	17
	电子体重秤
	8
	12个月

	18
	电子秤
	4
	12个月

	19
	电子婴儿秤
	14
	12个月

	20
	婴儿秤
	2
	12个月

	21
	台秤
	1
	12个月

	22
	体重秤
	48
	12个月

	23
	超声波体检机
	1
	12个月

	24
	身高体重测量仪
	5
	12个月

	25
	生物显微镜
	45
	12个月

	26
	荧光显微镜
	2
	12个月

	27
	洁净工作台
	4
	12个月

	28
	可调移液器（8道）
	12
	12个月

	29
	可调移液器
	160
	12个月

	30
	生物安全柜
	32
	12个月

	31
	化学发光免疫分析仪
	15
	12个月

	32
	实时荧光定量PCR仪
	15
	12个月

	33
	核酸提取仪
	10
	12个月

	34
	全自动生化分析仪
	5
	12个月

	35
	血细胞分析仪
	18
	12个月

	36
	尿液分析仪
	8
	12个月

	37
	酶标分析仪
	3
	12个月

	38
	离心机
	58
	12个月

	39
	医用低温保存箱
	14
	12个月

	40
	药品冷藏箱
	5
	12个月

	41
	冰柜
	19
	12个月

	42
	医药专用阴凉柜
	3
	12个月

	43
	医用冰箱
	19
	12个月

	44
	低温保存箱
	8
	12个月

	45
	立式超低温保存箱
	5
	12个月

	46
	医用低温箱
	2
	12个月

	47
	血培养仪
	3
	12个月

	48
	立式冷藏柜
	5
	12个月

	49
	血液冷藏箱
	2
	12个月

	50
	血小板恒温保存箱
	2
	12个月

	51
	电热鼓风干燥箱
	2
	12个月

	52
	电热恒温培养箱
	2
	12个月

	53
	冷冻切片机
	2
	12个月

	54
	医用冷藏箱
	7
	12个月

	55
	二氧化碳培养箱
	8
	12个月

	56
	数显恒温水浴锅
	3
	12个月

	57
	电热恒温水箱
	2
	12个月

	58
	冰冻血浆解冻箱
	1
	12个月

	59
	婴儿培养箱
	38
	12个月

	60
	胎儿监护仪
	24
	12个月

	61
	超声骨密度仪
	1
	12个月

	62
	多普勒胎心仪
	17
	12个月

	63
	医用超声诊断仪超声源
	53
	12个月

	64
	浮标式氧气吸入器
	102
	6个月

	65
	墙式吸入器
	4300
	6个月

	66
	除颤仪
	101
	12个月

	67
	医用磁共振成像系统
	1
	12个月

	68
	医用激光源
	14
	12个月

	69
	环境检测用x，γ辐射空气比释动能率仪
	2
	12个月

	70
	治疗水平剂量仪
	1
	12个月

	71
	α，β表面沾污仪
	3
	12个月

	72
	放射性活度计
	2
	12个月

	73
	y放射免疫计数器
	2
	24个月

	74
	在线酸度计
	1
	12个月

	75
	在线氨氮自动监测仪
	1
	12个月

	76
	五元素分析仪
	1
	12个月

	77
	酸度计
	1
	12个月

	78
	气体罗茨流量计
	2
	12个月

	79
	冷链监控设备
	4
	12个月

	80
	化学需氧量(COD)在线自动监测仪
	1
	12个月

	81
	GPRS采集（温湿度）
	6
	12个月

	82
	肺功能仪
	7
	12个月

	83
	高频电刀
	25
	12个月

	84
	清洗消毒机
	10
	12个月

	85
	脉动真空灭菌器
	1
	12个月

	86
	过氧化氢等离子灭菌器
	1
	12个月

	87
	环氧乙烷灭菌器
	1
	12个月

	88
	医用电子加速器辐射源
	1
	12个月

	89
	裂隙灯显微镜
	13
	12个月

	90
	急诊转运呼吸机
	11
	12个月

	91
	听力筛查仪
	1
	12个月

	92
	电泳仪
	5
	12个月

	93
	呼吸机
	122
	12个月

	94
	血透机
	75
	12个月

	95
	医用输液泵
	361
	12个月

	96
	医用注射泵
	523
	12个月

	97
	红外体温计
	17
	12个月

	98
	电动吸引器
	66
	12个月

	99
	无创呼吸机
	56
	12个月

	100
	麻醉机
	44
	12个月

	合计：
	7730




